ANEXA nr.6

la caietul de sarcini privind Instruirea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2024

cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire

Lotul nr. 6

- Personal tehnic-ingineresc: ” Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor cu pericol de deflagrație (secții de producere a hidrogenului),,

- Generalități. Cadrul normativ care reglementează domeniul securității industriale. Actualități.

- Obligațiile agenților economici care  desfășoară activități de întreprinzător în domeniul securității industriale.

- Cerințe normativ-tehnice privind proiectarea, construcția-montarea, reconstrucția, reglarea şi punerea în funcțiune, deservirea tehnică şi exploatare a obiectelor ce au legătură cu producerea, manipularea, utilizarea hidrogenului.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a ascensoarelor,,

- Generalități. Cadrul normativ care reglementează domeniul securității industriale. Actualități.

- Obligațiile agenților economici care  desfășoară activități de întreprinzător în domeniul securității industriale.

- Cerințe normativ-tehnice privind proiectarea, construcția-montarea, reconstrucția, reglarea şi punerea în funcțiune, deservirea tehnică şi exploatare a ascensoarelor.

- Personal tehnic-ingineresc: ”Instruirea și atestarea PTI privind regulile de exploatare inofensivă a obiectelor ce depozitează baze și acizi,,

- Generalități. Cadrul normativ care reglementează domeniul securității industriale. Actualități.

- Obligațiile agenților economici care  desfășoară activități de întreprinzător în domeniul securității industriale.

- Cerințe normativ-tehnice privind proiectarea, construcția-montarea, reconstrucția, reglarea şi punerea în funcțiune, deservirea tehnică şi exploatare a obiectelor şi producțiilor care utilizează şi depozitează acizi şi baze.