| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Lucrări de reamenajare a sistemului de filtrare pentru mașinile de spălat endoscoape pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii/lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Pompă de ridicare de presiune cu inverter |  |  |  | Conform caietului desfășurat |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Filtru mecanic, 20 mcr, ME BB20, 1” sau analogic |  |  |  | Conform caietului desfășurat |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Rezervoar pentru a pastra apa filtrata |  |  |  | Conform caietului desfășurat |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Set piese de conexiune sistem de filtrare cu servicii incluse de reamenajare |  |  |  | Conform caietului desfășurat |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ____________________________ Ofertantul: _______________________ Adresa:_______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |