Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiecte:   Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare utilajului Sectoarelor de tratare a apei.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | UM | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45400000-1 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei - nr.1 - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei. | m2 | 1000 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | 400.000,00 |
|  |  | - Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 45400000-1 | - Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei în Sectorul tratare a apei nr.2 | m2 | 500 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | 350.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 750.000,00 |

1 . Descriere generală.  Lucrările vor fi realizate:

1.1 conform lotului  nr.1 - la Sectorul de tratare a apei nr.1  din  str. Meșterul Manole,3;

1.2 conform lotului  nr.2 - la Sectorul de tratare a apei nr.2  din str. Vadul lui Vodă, 5.

2. Termeni de execuție.

Perioada de executare a lucrărilor de restabilire a stratului chimic anticoroziv extern:

- pentru lotul nr.1 – aprilie – octombrie  2025;

- pentru lotul nr. 2 -  aprilie - noiembrie 2025.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

3.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele Executantului.

3.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare. (vezi pct. 10).

3.3 Certificatele de calitate / conformitate ale vopselei și grundului vor fi prezentate în original până la începerea lucrărilor. Culorile vopselei vor fi diferite (roșu, verde, albastru, etc), în conformitate cu cerințele GOST 14202-69 și conform instrucțiunilor locale.

3.4 Materialele utilizate : Vopseaua poliuretană sau epoxidă și grundul bi-component epoxidic, pe bază de polimeri sintetici, vor avea rezistență față de condițiile climaterice ( precipitații atmosferice, razele solare, ultraviolete) și față de mediul: acid (cu concentrația de 6-93%), alcalin (cu concentrația de 5%), salin ( cu concentrația de 10-26%). Acestea vor corespunde cerințelor SM SR EN ISO 12944-5:2018.

3.5 Calitatea grundului : epoxid, bi-component; aspect- semi-lucios, densitatea – 1,4 kg/l. Grundul va fi pe bază de zinc. Calitatea vopselei: Aspect lucios, bi-componentă, densitatea – 1,3 kg/l, vâscozitatea relativă 35-60, с. Conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu respectarea cerințelor standardelor în vigoare, (vezi pct. 9).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

4.1 Transportarea, manipularea, depozitarea și păstrarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din încăperile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune, cu  respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

4.2 Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul aflat în funcțiune și să cauzeze murdărirea  utilajului din apropiere, conductelor, vanelor, armăturii de secționare, etc.

4.3 Materiale utilizate nu se vor lăsa sub acțiunea razelor solare, lângă aparate de încălzire sau în acces deschis.

4.4 La finalizarea lucrărilor  deșeurile (cutii, căldări, perii, ș.a.)  vor fi evacuate din contul Executantului.

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

5.1 Fiecare etapă realizată va fi verificată de către personalul „TERMOELECTRICA” S.A., după care se va permite purcederea la următoarea etapă, iar la finalizarea lucrărilor, vor lua în primire obiectul. Executantul  trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate, prin prezentarea certificatelor de calitate / conformitate ale vopselei și grundului utilizat.

5.2  Verificarea lucrărilor executate se va executa de către Beneficiar și Executant prin măsurarea grosimii cu aparatul de măsurare a grosimii straturilor aplicate.

5.3  Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor și doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. 5.4 Responsabilitatea pentru realizarea în termeni a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă Executantul.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

6.1 Termenul de garanție pentru lucrările date este de: 60 luni pentru  tot utilajul  la care s-a restabilit stratul chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare.

6.2 În caz de apariție a viciilor ascunse pe perioada de garanție, Executantul  își asumă remedierea acestora. La constatarea viciilor, și anume desprinderea sau deteriorarea stratului anticoroziv intern va fi emis un act de defectare/constatare în prezenta comisiei alcătuite din personalul Beneficiarului și Executantului.

7. Volumul lucrărilor de reparație și echipamentul energetic

7.1 Lucrările constau în:

7.1.1. Curățarea mecanică a suprafețelor exterioare a metalului cu mașina de șlefuit.

7.1.2. Desprăfuirea, degresarea, aplicarea unui strat de stabilizator de rugină.

7.1.3. Vopsirea /Aplicarea a unui straturi de grund bi-component epoxidic.

7.1.4. Vopsirea  /Aplicarea a unui  strat de vopsea poliuretană sau epoxidă.

7.2 Grosimea totală a straturilor aplicate (vopsea și grund) va fi de 180 µm.

7.3 Aplicarea straturilor de vopsea se va realiza cu ajutorul pistolului pneumatic de pulverizare fără aer.

7.4 Lista cu cantitățile de lucrări ( detaliate) este  prezentată în Anexele  nr.1 și nr.2 ale Caietului de Sarcini.

8. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

8.1 La executarea lucrărilor vor fi necesare: mijloc de transport pentru transportarea materialelor, dispozitiv de ridicare a greutăților, discuri abrazive,  aparat de măsurare a grosimii straturilor, schele confecționate pe orizontală cu înălțimea de până la 10 m, instrumente de lucru, mașini de șlefuire, pistol pneumatic de pulverizare fără aer.

9.   Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor  de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | Hotărârea CA ANRE Nr.155 | - Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice |
|  | CO 34.04.1081-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |
|  | NRS 35-03-67:2004 | - Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune |
|  | ISO 8501-1-2014 | - Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности |
|  | NCM E 04.01:2016 | - Protecția contra acțiunilor mediului ambiant - Proiectarea protecției anticorozive a construcțiilor |
|  | СНиП 3.04.03-85 | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
|  | SM SR EN ISO 12944-5:2018 | - Vopsele și lacuri. Protecția prin sisteme de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Partea 5. Sisteme de vopsire. |

10. Cerințe privind calculul costului lucrărilor

10.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

10.2 Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

10.3 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada de

derulare a contractului.

10.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare – din contul

Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024..

10.5 Condiții de executare a lucrărilor  ce  diferă de  cele  normale în  devizele și  procesele- verbale

-  k= 1,15 conform pct. 5 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-      de-catre-antreprenor/

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

  - Documente ce permit executarea lucrărilor menționate, eliberate de organele abilitate ale

statului  (licența, aviz, extras).

  - Specificațiile tehnice ale vopselei, grundului.

  - Specificații de preț pentru materiale și lucrări.

  - Deviz de cheltuieli ( formular 3,5,7).

  - Dovadă de experiența similară în ultimii   5 ani.

  - Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor.

  - Declarația privind dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar.

12.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de 60  luni din data recepției.

  - În cazul în care se vor constata existența unor defecte/vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința

executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

  - După lichidarea de către executant a tuturor defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

  - În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, executantul își va asuma penalizarea.

  - Termenul maxim de restabilire a stratului extern  la un obiect va  fi  de ≤ 30 zile lucrătoare.

13. Lista cu cantități de lucrări

13.1 Anexa nr.1

| Sursa nr.1. SCh STA-1, Lotul nr.1 |  | Formular Nr.1 WinCmeta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafetelor exterioare  la echipamentele instalatiei de epurare chimica a apei StTA-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive |  | m2 | 1.000,00 |  |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici |  | m2 | 1.000,00 |  |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic ( grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) |  | m2 | 1.000,00 |  |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana - 1 strat( grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) |  | m2 | 1.000,00 |  |
| 5 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase |  | m2 | 1.000,00 |  |

13.2 Anexa nr.2

| Sursa nr.2. SCh STA-2, Lotul nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №2

Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafetelor exterioare  la echipamentele instalatiei de epurare chimica a apei StTA-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrazive |  | m2 | 500,00 |  |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici |  | m2 | 500,00 |  |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic ( grosimea stratului de grund va fi de 80 µm) |  | m2 | 500,00 |  |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana - 1 strat( grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de 100 µm) |  | m2 | 500,00 |  |
| 5 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase |  | m2 | 500,00 |  |