# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiectul: [SI] Semnalizare de incendiu

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,00 |
| 1.2 | 10-08-001-05 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza | buc | 1,00 |
| 1.3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Modul de extensie pentru 8 zone) | buc | 1,00 |
| 1.4 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Baterii acumulator) | buc | 2,00 |
| 1.5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ").asa, kg, pina la: 5. (Modul cu releu) | buc | 2,00 |
| 1.6 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc | 75,00 |
| 1.7 | 10-08-002-06 | Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 75,00 |
| 1.8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual) | buc | 7,00 |
| 1.9 | 10-08-003-09 | DIspozitiv de alarma optico-sonor | buc | 5,00 |
| 1.10 | 10-08-002-06 | Avertizoare Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 5,00 |
| 1.11 | 10-04-100-06 | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20. (emitator radio) | buc | 1,00 |
| 1.12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 2,00 |
| 1.13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 6,00 |
| 1.14 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,20 |
| 1.15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2. (ВВГнг-FRLS 3x1.5mm2 si ВВГнг-FRLS 2x1.5mm2) | 100 m | 1,40 |
| 1.16 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 9,40 |
| 1.17 | Pret producator | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF (JE-H) 1x2x0.8mm2 | m | 900,00 |
| 1.18 | Pret producator | Cablu ВВГнг-FRLS 2х1.5mm2 | m | 85,00 |
| 1.19 | Pret producator | Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2 | m | 55,00 |
| 1.20 | Pret producator | Cablu rezistent la foc incendiu JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0.8mm2 | m | 40,00 |
| 1.21 | Pret producator | Teava din PVC d=16mm | m | 200,00 |
| 1.22 | Pret producator | Canal pentru cabluri 22x10 | m | 600,00 |
| 1.23 | Pret producator | Tub gofrat metalic izolat d=18mm | m | 120,00 |
| 1.24 | Pret producator | Materiale de fixare | kg | 10,00 |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Pret producator | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine 020-4 | buc | 1,00 |
| 2.2 | Pret producator | Panou repetor LCD pentru centrala (SmartLetUsee/LCD-Lite) | buc | 1,00 |
| 2.3 | Pret producator | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z | buc | 1,00 |
| 2.4 | Pret producator | Acumulator 12V, 17A/h | buc | 2,00 |
| 2.5 | Pret producator | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,00 |
| 2.6 | Pret producator | Detector optic de fum ID100 | buc | 82,00 |
| 2.7 | Pret producator | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 82,00 |
| 2.8 | Pret producator | Declansator (buton) manual de semnalizare incendiu IC010 | buc | 8,00 |
| 2.9 | Pret producator | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy-R | buc | 1,00 |
| 2.10 | Pret producator | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | 4,00 |
| 2.11 | Pret producator | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 5,00 |
| 2.12 | Pret producator | Rezistor | buc | 20,00 |

2.13	Pret producator  Emitator de radio ATS-100

buc

1,00

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md;  Telefon: 022-522032;