# Specificaţii tehnice

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.		 din “	” 	20

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |
| Panouri fotovoltice |  |  |  | Conform proiectului de execuție, Formularului nr.1(caietului de sarcini) și Formularul nr.1 A (caietul de sarcini desfășurat) |  |  |
| Invertor |  |  |  |  |  |  |
| Conectoare solare |  |  |  |  |  |  |
| Conectoare y 2XMC4 |  |  |  |  |  |  |
| Papuc de cablu Al 50 |  |  |  |  |  |  |
| Papuc de cablu cupru 25 |  |  |  |  |  |  |
| Papuc de cablu cupru 16 |  |  |  |  |  |  |
| Furtun metalic |  |  |  |  |  |  |
| Tub Gofrat 450N |  |  |  |  |  |  |

| Caramida 250x125x65 |  |  |  | Conform proiectului de execuție, Formularului nr.1(caietului de sarcini) și Formularul nr.1 A (caietul de sarcini desfășurat) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otel rotund electrod vertical d=18mm h=6m |  |  |  |  |  |  |
| Otel rotund electrod vertical d=14mm h=2,5m |  |  |  |  |  |  |
| Otel rotund electrod orizontal 40x4mm L=2,5m |  |  |  |  |  |  |
| Otel rotund electrod vertical 40x4mm L=3,7m |  |  |  |  |  |  |
| Otel rotund electrod orizontal d=18mm |  |  |  |  |  |  |
| Stilpi metalici (profil zincat) |  |  |  |  |  |  |
| Grinzi longitudinale (profil zincat) |  |  |  |  |  |  |
| Grinzi transversal (profil zincat) |  |  |  |  |  |  |
| Cablu cu fire din aluminiu cu izolație din PVC (5x50) |  |  |  |  |  |  |
| Cablu cu fire din cupru cu izolație din PVC (5x25) |  |  |  |  |  |  |
| Cablu cu fire din cupru cu izolație din PVC (5x16) |  |  |  |  |  |  |
| Cablu solar |  |  |  |  |  |  |
| Materiale de construcții și alte materiale |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de montare, instalare, punere în funcțiune și conectare la rețelele agentului Premier Energy |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:		În calitate de:

Ofertantul: 		Adresa:

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.

din “	” 	20

# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție din |
| --- | --- |
|  | Obiectul de achiziției: Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea și instalarea panourilor fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09331200-0 | Panouri fotovoltice | buc | 100 |  |  |  |  | 60 zile lucrătoare din data înregistrării contractului |  |  |
|  | Invertor | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conectoare solare | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conectoare y 2XMC4 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc de cablu Al 50 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc de cablu cupru 25 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Papuc de cablu cupru 16 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun metalic | m | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tub Gofrat 450N | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| 09331200-0 | Caramida 250x125x65 | buc | 200 |  |  |  |  | 60 zile lucrătoare din data înregistrării contractului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Otel rotund electrod vertical d=18mm h=6m | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel rotund electrod vertical d=14mm h=2,5m | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel rotund electrod orizontal 40x4mm L=2,5m | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel rotund electrod vertical 40x4mm L=3,7m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otel rotund electrod orizontal d=18mm | m | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stilpi metalici (profil zincat) | m | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grinzi longitudinale (profil zincat) | m | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grinzi transversal (profil zincat) | m | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu cu fire din aluminiu cu izolație din PVC (5x50) | m | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu cu fire din cupru cu izolație din PVC (5x25) | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu cu fire din cupru cu izolație din PVC (5x16) | m | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cablu solar | m | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiale de construcții și alte materiale | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lucrări de montare, instalare, punere în funcțiune și conectare la rețelele agentului Premier Energy | lucrare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:	Numele, Prenumele:	În calitate de:

Ofertantul: _____________________	Adresa: ________________________