| Alimentarea cu gaze naturale a gradinitei de copii situata in intravilan, nr. cad.3134205.098, s.Hartopul Mare, r-l Criuleni. Obiect №04/20 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Centrala termica autonoma. Solutii termomecanice (marca SM)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructia generala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Armatura |  |  |  |  |
| 1 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta, D20; Pf=3bar) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de siguranta, D20; Pf=9bar) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Vana de reglare a nivelului apei in rezervor D15; C717, Danfoss) | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic pentru racordarea vasului de extensie cu functie de golire, cu organ de inchidere integrat si protejat de inchidere nesanctionata, 1", MK 1",Reflex) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic pentru racordarea vasului de extensie cu functie de golire, cu organ de inchidere integrat si protejat de inchidere nesanctionata, 3/4", MK 3/4",Reflex) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm (Colector-distribuitor din teava de otel sudate electric ГОСТ 10704-91; D76x3, L=1600mm, 2buc) | m | 3,20 |  |  |
| 7 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 0,76 |  |  |
| 8 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (D65) | buc | 3,00 |  |  |
| 9 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (D50) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 11 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (D32) | buc | 7,00 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D25) | buc | 20,00 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (D20) | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Supapa de retinere D50) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Supapa de retinere D40) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Supapa de retinere D32) | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de retinere D25) | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Aerisitor automat in set cu robinet sferic D15) | buc | 6,00 |  |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Robinet de golire D20) | buc | 6,00 |  |  |
| 20 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet сu 3-i cai D15mm) | buc | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi |  |  |  |  |
| 21 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76х3mm ГОСТ 10704-91 | m | 30,00 |  |  |
| 22 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду40 ГОСТ 3262-91 | m | 48,00 |  |  |
| 23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду32 ГОСТ 3262-91 | m | 8,00 |  |  |
| 24 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду25 ГОСТ 3262-91 | m | 10,00 |  |  |
| 25 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду20 ГОСТ 3262-91 | m | 2,00 |  |  |
| 26 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду15 ГОСТ 3262-91 | m | 20,00 |  |  |
| 27 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду50 ГОСТ 3262-91zincat | m | 6,00 |  |  |
| 28 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду25 ГОСТ 3262-91zincat | m | 13,00 |  |  |
| 29 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de Ду15 ГОСТ 3262-91zincat | m | 2,00 |  |  |
| 30 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 40,00 |  |  |
| 31 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 13,20 |  |  |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 47,00 |  |  |
| 33 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 62,00 |  |  |
| 34 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 30,00 |  |  |
| 35 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 47,00 |  |  |
| 36 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 62,00 |  |  |
| 37 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 30,00 |  |  |
| 38 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 80,00 |  |  |
| 39 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |  |  |
| 40 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Constructii termoizolante |  |  |  |  |
| 41 | IzH40A | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru pina la 25 mm, ХПС-Т-5 | m3 | 1,70 |  |  |
| 42 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa metalica, tip М2 (plasa N12-1,2 din doua parti) marca 125 ГОСТ 21880-86 б=40mm) 0,32m3 | m2 | 8,00 |  |  |
| 43 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 62,00 |  |  |
| 44 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 62,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Constructi inglobate KIPiA |  |  |  |  |
| 45 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Dispozitiv inglobat pentru instalarea manometrului ЗКЧ-46-76) | buc | 15,00 |  |  |
| 46 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Dispozitiv inglobat pentru instalarea termometrului) | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 47 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Butelie de egalizare a presiunilor DN65) | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Separator de namol D65) | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Instalatie de dedurizare a apei) | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | IA17B | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l (500l) | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (25l) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50 (Dispozitiv de tratare electromagnetica a apei (AntiCa++)) | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Ventil electromagnetic D15 ) Kh-om=1.2 | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( D65) | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( D50) | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( D40) | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( D32) | buc | 2,00 |  |  |
| 62 | IA23A | Filtru de combustibil lichid ( D25) | buc | 3,00 |  |  |
| 63 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 8,00 |  |  |
| 64 | 11-07-001-04 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: pozarea capilarelor aparatelor manometrice (Tub manometric Т14х2-20 ГОСТ8734-75) | 10 m | 0,50 |  |  |
| 65 | Pret | Tub manometric Т14х2-20 ГОСТ8734-75 | m | 5,00 |  |  |
| 66 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 67 | nota | Centrala murala pe gaz inclusiv comp.AGI. | buc | 0,00 |  |  |
| 68 | nota | Pompa de circulatie BPH 120/280.50T DAB existenta (in PTI). | buc | 0,00 |  |  |
| 69 | Preturi firmei | Pompa de alimentare KPF30/18M DAB | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Vas de expansiune V =200 1, NG200 "Reflex" | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Butelie de egalizare a presiunilor DN65 Caleffi | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Separator de namol D65 DIRTKAL Caleffi | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Instalatie de dedurizare a apei G=1м3/ч, DECALUX45ET500 f."GEL" | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Rezervorul de apa tratata chimic, V=500l. | buc | 1,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Boiler cu incalzire indirecta V=500l, P=10bar OKC500NTRR/BP f.Thermona | buc | 1,00 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Pompa de circulatie ACM, N=195W;G=3м3/h; H=4m.c.a. Wilo-Top-S25/7 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Pompa de recirculatie ACM,N=151W;G=1м3/h; H=6м.c.a. Wilo-Star-RS30/8 f.Wilo | buc | 1,00 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Vas de expansiune V=25 l NG25 "Reflex" | buc | 1,00 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Dispozitiv de tratare electromagnetica a apei (AntiCa++); G=1,2-3,5m3/h D50, N=4W EUV 50T | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | Pretul firmei | Ventil electromagnetic(электромагнитный клапан),D15 EV220A,Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Filtru cu plasa pentru apa D65 | buc | 1,00 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Filtru cu plasa pentru apa D50 | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Filtru cu plasa pentru apa D40 | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Filtru cu plasa pentru apa D32 | buc | 2,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Filtru cu plasa pentru apa D25 | buc | 3,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Manometru, cu limita de masurare 0-0,16МPa МПЧ-4 | buc | 8,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Termometru industrial, cu limitele de masurare 0-100*С П4-10-240-104 | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |