| Reconstructia centralei termice a liceului teoretic "M. Eminescu" din or. Cahul, str. C. Negruzzi 143 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРн-24з | buc | 1,00 |
| 2 |  | Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |
| 3 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 2,00 |
| 4 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 6,00 |
| 5 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 2,00 |
| 6 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/В2 | buc | 1,00 |
| 7 |  | Выключатель разъеденительный ВН32-3P-20A | buc | 1,00 |
| 8 |  | Пускатель магнитный ПМA-0247 | buc | 2,00 |
| 9 |  | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 13,00 |
| 12 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 13 |  | Шина PE и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori Ящик с понижающим трасформатором | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Монтаж светильника | 100 buc | 0,03 |
| 17 |  | Фонарь аккумуляторный | buc | 1,00 |
| 18 |  | Светильник ALS.OPL 218 | buc | 2,00 |
| 19 |  | Светильник ВЗГ-1х20 | buc | 1,00 |
| 20 |  | Лампы ЛЛ 18 | buc | 3,00 |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,47 |
| 22 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 20 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,30 |
| 24 |  | Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2 | м | 45,00 |
| 25 |  | Кабель ВВГнг(A)-LSLTX сеч. 5 х 4 мм2 | м | 7,00 |
| 26 |  | Кабель ВВГнг FRLSLTX сеч. 3 х 1,5 мм2 | м | 25,00 |
| 27 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | 100 buc | 0,15 |
| 28 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa -выключатель одноклавишный | 100 buc | 0,02 |
| 29 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Розетка штепсельная | 100 buc | 0,03 |
| 30 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm Заземлитель вертикальный Д-20 мм в земле | 10 buc | 0,30 |
| 31 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (16мм) Заземлитель горизонтальный Д-20 мм | 100 m | 0,41 |
| 32 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм | 100 m | 0,20 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 33 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (разработка грунта траншей, заземление) | m3 | 7,50 |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,50 |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,50 |

Proiectant

(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)

L.S.