CAIET DE SARCINI

Lista cantitatii de lucrari

1. Denumerea beneficiarului de stat   IM "DCC CU"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IM "DCC CU"

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de deservire tehnica a iluminarii publice din mun.Balti pentru anul 2025

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 4 | RpEM25A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) | m3 | 1,0000 |
| 5 | RpEM26A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat) | m3 | 1,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,0000 |
| 8 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 1,0000 |
| 10 | 152 | Corpul de iluminat LED 80 W conform cerintelor caietului de sarcini | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
| 12 | 200 | Consola pentru felinar SET 9.5 | buc | 1,0000 |
| 13 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 14 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEO07A | Vopsirea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 16 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEL15A | Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene | buc | 1,0000 |
| 18 | RpEL16A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara | 1 km | 1,0000 |
| 19 | RpEL17A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna | 1 km | 1,0000 |
| 20 | RpEL14A | Lichidarea incalciturilor de conductor | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEM08A | Montarea mansoanelor | buc | 1,0000 |
| 22 | RpEL02A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile) | 1 km | 1,0000 |
| 23 | RpEL01A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul | 1 km | 1,0000 |
| 24 | RpEL13A | Restabilirea rupturilor de conductor A | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEF11C | Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei | buc | 1,0000 |
| 27 | RpEK10A | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat | buc | 1,0000 |
| 28 | 964 | Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national | buc | 1,0000 |
| 29 | RpER06A | Montarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 30 | RpER14A | Demontarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 31 | RpER09A | Revizia elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0000 |
| 33 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,0000 |
| 34 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,0000 |
| 35 | 0000183 | Tub gofrat metalic diam 32 mm. | m | 1,0000 |
| 36 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,0000 |
| 37 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,0000 |
| 38 | calculatie 1 | Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA | h-om. | 1,0000 |
| 39 | Calculatie 2 | Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,0000 |
| 41 | 08-02-367-10 | La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus sau de exclus | stilp | 1,0000 |
| 42 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 43 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 44 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 45 | RpEG09B | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 48 | 10-08-003-06 | -Controlor | buc | 1,0000 |
| 49 | 10-06-068-16 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator) | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 52 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 53 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,0000 |
| 55 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 56 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| 57 | 153 | Cablu AVVG 3x2.5 mm | m | 1,0000 |
| 58 | 0000165 | Cablu AVVG -1 4x25 mm 2 | m | 1,0000 |
| 59 | 154 | Cablu SIP 4 2x25 mm | m | 1,0000 |
| 60 | 0000169 | Papuc aluminiu S-25 mm2 | buc | 1,0000 |
| 61 | 195 | Cleme de conexiune P2x95 | buc | 1,0000 |
| 62 | 0000198 | Capison de etansare | buc | 1,0000 |
| 63 | 196 | Banda de otel F 2007 | m | 1,0000 |
| 64 | 199 | Catarame pentru banda A200 | buc | 1,0000 |
| 65 | 0000197 | Curea CSB | buc | 1,0000 |
| 66 | 0000194 | Suport CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 67 | 0000193 | Cleme ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 68 | 0000192 | Cleme PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 69 | 0000191 | Confectii metalice de linie | kg | 1,0000 |
| 70 | 0000190 | Vopsea | kg | 1,0000 |
| 71 | 0000189 | Electrozi Э 42 | kg | 1,0000 |
| 72 | 0000188 | Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
| 73 | 0000187 | Otel rotund diam 6 mm | kg | 1,0000 |
| 74 | 0000182 | Scoabe 32 mm | buc | 1,0000 |
| 75 | 980-981 | Cleme Wago 2 p | buc | 1,0000 |
| 76 | 0000186 | Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm | buc | 10,0000 |
| 77 | 0000177 | Placa de montare DIN 35 mm | m | 1,0000 |
| 78 | 0000176 | Cutie de plastic perforat 40x40 mm | m | 1,0000 |
| 79 | 0000173 | Sina zero, 8x16 din 35 mm | buc | 1,0000 |
| 80 | Pretul firmei | Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 81 | 150 | Blocul de alimentare (Led driver) 50 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, (analogic Xitanium 50W /m 0.7-1.5A, 48V, 230 V) | buc | 1,0000 |
| 82 | 168 | Modul LED, Flux luminos 2680 Lm, Eficienta minim 150lm/W, culoarea luminii 4000 K, CRI 80, U = 33.6 V, Curent 1050 mA, Lifetime 100 000 ore (analogic Fortimo Fast Flex LED2x6/840 DA G5 gen4+) | buc | 1,0000 |
| 83 | 801 | Lentila pentru LED 50x50 mm (analogic LEDiL C12362 STRADA-2x2-DWC) | buc | 1,0000 |
| 84 | 166 | Releu intermediar 4 poli, 220 V | buc | 1,0000 |
| 85 | 160 | Intrerupator automat 3 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 86 | 161 | Intrerupator automat 1 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 87 | 1025 | Contactor KMI 32 A, U bob-220 V | buc | 1,0000 |
| 88 | 0000157 | Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311 | buc | 1,0000 |
| 89 | 0000158 | Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313 | buc | 1,0000 |
| 90 | 0000161 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli | buc | 1,0000 |
| 91 | 0000162 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli | buc | 1,0000 |
| 92 | 0000167 | Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (ВРШ) (600x800 ) mm | buc | 1,0000 |
| 93 | 0000155 | Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A, | buc | 1,0000 |
| 94 | 0000184 | Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO | buc | 1,0000 |
| 95 | 0000172 | Intrerupator de sarcina ВН-32 , 40 A, 3 poli | buc | 1,0000 |
| 96 | 0000185 | Intrerupator de sarcina ВН32, 40 А, 1 pol | buc | 1,0000 |
| 97 | 0000179 | Intrerupator cu pirghie 250 A | buc | 1,0000 |
| 98 | 0000180 | Siguranta PN -2 250/40 A | buc | 1,0000 |