Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: AGENȚIA TERITORIALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ NORD VEST

Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat inverter de birou, inclusiv montarea lor

pentru Serviciile Sociale din cadrul STAS-lor, arondate ATAS NORD-VEST

Codul CPV: 39717200-3

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat inverter de birou 9 000 BTU la suprafața 20-25 m2 | buc | 9 | Split sistemă Tip: vară/iarnă. 9000 BTU – 25m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: min 2,5 Puterea nominala de încălzire: min 2,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer +15+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 1.2. | 51000000-9 | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 9 | Montarea a 9 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  | 72000,00 |
| Lotul nr.2 Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat inverter de birou 12 000 BTU la suprafața 35 m2 | buc | 2 | Split sistemă Tip: vară/iarnă. 12 000 BTU – 35m.p, alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de perete, Model inverter Culoare: Alba Puterea nominala de răcire: minim 3,2 Puterea nominala de încălzire: minim 3,6 Capacitate racire aer +16+42(+/-2) Capacitate încălzire aer -7+25 (+/-2) Eficienta energetica: minim A Nivel zgomot interior: maxim 49dBA Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 2.2. | 51000000-9 | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 2 | Montarea a 2 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  | 17500,00 |
| Lotul nr.3 Aparate de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat inverter de birou 18 000 BTU la suprafața 50 m2 | buc | 4 | Split sistemă Capacitate nominala 18000 BTU/h -50m.p., alimentare electrică - 220, puterea consumată de incălzire 900W/h Tip Unitate: Split de Perete, Model inverter Culoare: Alba Capacitate racire kW: min 5.28 Capacitate incalzire kW: 5.57 Nivel de zgomot UI – maxim 44 dB(A) Regim de functionare [min … max] -15 … +50 gr C Eficienta energetica: minim A Alimentare: 220-240V Tipul de agent frigorific: Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RMoldova Accesorii: Telecomanda Garantie minim 24 luni Inclusiv livrarea și instalarea la destinatar. |  |
| 3.2. | 51000000-9 | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 4 | Montarea a 4 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |
| Total lot 3: |  |  |  |  |  | 60000,00 |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 149500,00 |

Conducătorul grupului de lucru:                      CIOBANU Emilia______________