## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 4
” Ajustarea vibrației echipamentului SCTg Nr. 1 ”,
Lot. Nr. 58 Bиброналадка щеточно-контактного аппарата турбогенератора и электродвигателей блока ст.№1,2,3. SEG №1
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Щеточно-контактный аппарат турбогенератора ТВФ-120-2УЗ
1. | Балансировка контактных колец т/г ТВФ-120-2УЗ | агр. | 115070103 | 1
2. | Контрольное измерение вибрации контактных колец т/г (при кол-ве контактных дорожек до 4 шт.) | шт. | 0115040101 | 18
Электрические двигатели оборудования блока: масляные насосы (ПМН, РМНС, АМНС, АМНУ), Насосы бака нижних точек БНТ
3. | Эксгаустеры (виброналадка проводится совместно с рабоим колесом) | шт. |  | 2
4. | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3. | шт. | 0115050101 | 12
5. | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
6. | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
Электродвигатели ПЭН, РПЭН
7. | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей ПЭН, РПЭН и электродвигателей маслонасосов ПЭН, РПЭН | шт. | 0115050101 | 12
8. | Балансировка роторов электродвигателей оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 2000 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080202 | 2
Электродвигатели тягодутьевых механизмы котелоагрегата ТГМ- 96 Б
| Балансировка роторов электродвигателей оборудования к/а ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)