Anexa nr. 7

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

– se completează de către operatorul economic.

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                              (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                        (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 9

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă - cuantum 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul _________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna 1 |  |  |  | Luna 2 |  |  |  | Luna 3 |  |  |  | Luna 4 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Soluții arhitectural constructive (SAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consolidare goluri, Pereți, Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scara exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerdac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fundație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcții metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finisări exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rețele interioare de alimentare cu gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Iluminat electric interior. Echipament electric de forță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Centrală termică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rețele exterioare de alimentare cu gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Amenajarea teritoriului (PG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractu lui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director __________________                             Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

- Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație capitală a etajului II al edificiului din str. C. Negraia nr. 2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: La edificiul din str. C. Negraia nr. 2, or. Căinari, se vor executa lucrări de reparație capitală în încăperile de la etajul II, finisări exterioare, încălzire, ventilare, condiționare, rețele interioare de alimentare cu gaze, rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, iluminat electric interior, echipament electric de forță, centrală termică, rețele exterioare de alimentare cu energie electrică, rețele exterioare de alimentare cu gaze și amenajarea teritoriului, în baza documentației de proiect.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare:

- Documentația de proiect conține următoarele compartimente:

- Soluții arhitectural constructive (SAC)

- Soluții cromatice

- Tehnologia de producere (TP)

- Rețele interioare de alimentare cu apa și canalizare (RAC)

- Încălzire și ventilare (ÎVC)

- Termomecanica (SM)

- Echipament electric de forță. Iluminat electric interior (EEF/IEI)

- Alimentarea cu energie electrică (AEE)

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

-  Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996

- Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

- Standardele ISO

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul (plăcile din portelanat, placile de laminat, tâmplăria, ș.a).

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: conform proiectului

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: conform proiectului

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform Formularului de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: Actul normativ CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 59 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 115 din 15.09.2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor din caramida | m3 | 11,7200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 41,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,4064 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9376 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,4300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,2377 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2916 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1944 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la tavane | m2 | 158,5800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,0296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,7870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,9290 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,5858 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 343,0500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41,1660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,4575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 17,1525 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,4305 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 146,9700 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33,8031 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,8031 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,4091 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,4091 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,4091 |
| 6 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 7,0900 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,2614 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2614 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3545 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2836 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie - ferestre | m2 | 5,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2180 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2180 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 17,6700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7107 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,7107 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale tocurilor | m2 | 14,0700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6884 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1407 |
| 10 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2450 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1400 |
| 11 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 6,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4320 |
|  |  | 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 12 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 67,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 200,0960 |
| 13 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 67,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,4200 |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 67,6000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 17,4408 |
|  |  | 3. Consolidare goluri |  |  |
| 15 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 15,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,5500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 39,3750 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 12,6000 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 1,3500 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 393,85 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 74,8220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9380 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,9380 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,9380 |
|  | 2775276309886122 | Confectii metalice inglobate in beton profil U16 | kg | 393,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9690 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,1504 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,9070 |
| 17 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3938 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6498 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,3310 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0945 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3938 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,5043 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,0478 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1418 |
|  |  | 4. Pereti |  |  |
| 19 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) | m2 | 34,0100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 124,1025 |
|  | 266210555270100012 | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob | m2 | 143,5562 |
|  | 25213026029061 | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) | m2 | 35,2055 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 39,1362 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 75,1961 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 41,6997 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 103,5656 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 33,1888 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,9815 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 51,2701 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 433,7448 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 005,9189 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,5469 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5238 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,1867 |
| 20 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,266 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,4851 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,6780 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 337,6160 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,6104 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 23,8860 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,6104 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0796 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,0908 |
|  |  | 5. Buiandrugi |  |  |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,9000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1600 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0070 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,2400 |
| 22 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 34,7000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,2555 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1735 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 35,5675 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3470 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,7160 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0347 |
| 23 | CA04F | Beton turnat clasa C15 | m3 | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,4850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0450 |
|  | 26631032100330001 | Beton C15 | m3 | 0,1056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0155 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0280 |
|  |  | 6. Finisare pereti tip W-1 |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 67,7500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0325 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 18,2925 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3875 |
| 25 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 67,7500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 67,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,5500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 213,4125 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 243,9000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7615 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1355 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3387 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 67,7500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0325 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 18,2925 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3875 |
| 27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 67,7500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 152,4375 |
|  | 2670112203000 | Placi portelonat | m2 | 71,1375 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 271,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 355,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22,3575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5420 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8130 |
|  |  | 7. Finisare pereti tip W-2 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 321,2600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6378 |
|  | 12416586105303 | Amorsa-grund-Betonocantact | kg | 86,7402 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,0630 |
| 29 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 658,5800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,3432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2929 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 665,1658 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3,2929 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,5858 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 197,5740 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3951 |
| 30 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 321,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,2520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 011,9690 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1 156,5360 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 8,3528 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,9276 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6425 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,6063 |
| 31 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 128,5040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,5512 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 7,7102 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2850 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 321,2600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6378 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 48,1890 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,0630 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 64,2520 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 353,3860 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 48,1890 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0964 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 391,9372 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 293,7964 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2850 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,1402 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 321,2600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6378 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 48,1890 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,0630 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 144,5670 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 338,8972 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3213 |
| 37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 321,2600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 64,2520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,1260 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 158,3812 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3213 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 321,2700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,6378 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 48,1890 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 16,0630 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 321,2600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 176,6930 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 128,5040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 19,2756 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 160,6300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 16,0630 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6425 |
|  |  | 8. Finisare pereti tip W-3 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7982 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,9910 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9970 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,9400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,9880 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 65,9340 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,9910 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,9400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,1268 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 427,9716 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2398 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9590 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7982 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,9910 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9970 |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,9400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,9730 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 63,2307 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0599 |
| 45 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,9400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,9880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,9940 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" | kg | 29,5504 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0599 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 59,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7982 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,9910 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9970 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,9400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,9670 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,9760 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5964 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,9700 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9970 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1199 |
|  |  | 9. Finisare pardoseli P-1 |  |  |
| 48 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 86,6900 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7338 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 93,6252 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0433 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 86,6900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 52,0140 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 2,8608 |
| 50 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 86,6900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 86,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,3380 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 863,8350 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,0683 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7338 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,6007 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3003 |
| 51 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 86,6900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 95,3590 |
|  | 1126611128007030112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 90,1836 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 560,3642 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 35,8983 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 751,1380 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2627 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1560 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,4564 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 5,4615 |
|  |  | 10. Finisare pardoseli P-2 |  |  |
| 52 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 12,7600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2552 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 13,7808 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0064 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,7600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,6560 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,4211 |
| 54 | CG01A1 k=10 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 12,7600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5520 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 274,3400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8932 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3828 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1914 |
| 55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,7600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,9858 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 196,2041 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,1541 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0513 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5359 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1276 |
| 56 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | 12,7600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,4674 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 117,2344 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0766 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0638 |
| 57 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) | m2 | 12,7600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14,6740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9140 |
|  | 26701122040511 | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 | m2 | 13,5320 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 13,5320 |
|  | 203012294673 | Plinte din PVC | m | 11,5988 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3828 |
|  |  | 11. Finisare pardoseli P-3 |  |  |
| 58 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 37,6100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,5044 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 63,9370 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 12,7874 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0226 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 42,4993 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0376 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4889 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,6100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 22,5660 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 1,2411 |
| 60 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 37,6100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 30,0880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0176 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 646,8920 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,1062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9026 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4513 |
| 61 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 37,6100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,8007 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 578,3102 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,4018 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1512 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,5796 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3761 |
| 62 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm | m2 | 37,6100 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,3710 |
|  | 1126611128007030112222 | Placi de portelonat 600*600 | m2 | 39,1257 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 243,1110 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 15,5743 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 759,7220 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0677 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6318 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,3694 |
|  |  | 12. Finisare tavan tip T-1 |  |  |
| 63 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 66,1700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,9255 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 135,6485 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 264,6800 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600 x 600 | m2 | 69,4785 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9926 |
|  |  | 13. Finisare tavan tip T-2 |  |  |
| 64 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 91,7700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 165,1860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,7655 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 4,5885 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 32,1195 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 78,9222 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 24,7779 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 4 129,6500 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 1 835,4000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 110,1240 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 407,4588 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 91,7700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7531 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,7655 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5885 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 91,7700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,3540 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 100,9470 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13,7655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0275 |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 91,7700 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 140,4081 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 655,2378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3671 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,2498 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,7895 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 91,7700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7531 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,7655 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5885 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 91,7700 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41,2965 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,1770 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 96,8082 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0918 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0918 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 91,7700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,7531 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,7655 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,5885 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 91,7700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,4735 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 36,7080 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,5062 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 45,8850 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,5885 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1835 |
|  |  | 14. Tamplarie - Usi si ferestre |  |  |
| 72 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 3,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7761 |
|  | 20301129311082 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ГОСТ 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte | m2 | 3,4000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 22,1000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 5,2360 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 5,4740 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 1,7680 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,3944 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1010 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4760 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,3091 |
| 73 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 14,3500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,1480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1435 |
|  | 252110672 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m | m | 14,3500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 86,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1435 |
| 74 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,9700 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,5245 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2970 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan | m2 | 2,9700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,8800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4850 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5198 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,7820 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,9700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0594 |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,9300 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,1389 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2344 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,9300 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,7200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,4650 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5128 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,7580 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,9300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,4100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,5985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5410 |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu geam termopan | m2 | 5,4100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,6400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7050 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9467 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,2460 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,4100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1082 |
| 77 | CK03A | Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (15 buc.) | m2 | 17,7500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26,0925 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4375 |
|  | 32555501 | Usi MDF oarbe | m2 | 17,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,5088 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 7,9875 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 3,9050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3550 |
| 78 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn | buc | 15,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,3000 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 15,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 90,0000 |
| 79 | CK33B | Miner cromat la usi | buc | 15,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 13,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
|  | 2863146344 | Miner cromat | buc | 15,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 80 | pret de piata | Lacata | buc | 15,0000 |
|  | 566545 | Lacata | buc | 15,0000 |
| 81 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn | m | 75,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,0000 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 78,7500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,1250 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7500 |
|  |  | 15. Balustrada |  |  |
| 82 | CH06A | Balustrade din aluminiu nichelat | m | 10,5000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,4500 |
|  | 28121063057141 | Bara din inox | m | 10,6050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0500 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,6300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,3500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,2625 |
|  |  | 16. Scara exterioara SE-1 |  |  |
| 83 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm | m3 | 0,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5742 |
|  | 331411122201752 | Piatra sparta fractie 5-10 mm | m3 | 0,6670 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0580 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1218 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2436 |
| 84 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A240 | kg | 9,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,2250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0900 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,5200 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0090 |
| 85 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A500C | kg | 87,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,6980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2610 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 89,1750 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,8700 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 24,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0870 |
| 86 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,6000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,4000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,6400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,7200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0280 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,9600 |
| 87 | CA04F | Beton turnat clasa C12/15 | m3 | 5,9100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 28,6635 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6595 |
|  | 266310321003300013 | Beton C12/15 | m3 | 6,2395 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9131 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 3,5460 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,6548 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 7,3500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2205 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,1025 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3675 |
| 89 | CG47D | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 7,3500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,0850 |
|  | 266111280070022 | Pardoseli din placi prefabricate din fibrobeton d=20 mm | m2 | 7,6462 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 47,5104 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,0436 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 148,4700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0223 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0132 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,1235 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4630 |
| 90 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - pentru drenaj | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3200 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110 mm | m | 6,4272 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1997 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0936 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0499 |
|  |  | 17. Termoizolare cerdac |  |  |
| 91 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 190,4400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,8088 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 205,6752 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0952 |
| 92 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 15 cm | m2 | 165,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 28,1520 |
|  | 252130260290135 | Cimentoplast grosime 15 cm | m2 | 172,2240 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4968 |
| 93 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 339,4800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,4870 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6974 |
|  | 28731220041002 | Plase sudate VrI D5 mm 150x150 | kg | 342,8748 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,6974 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,3948 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 101,8440 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2037 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 165,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 99,3600 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,4648 |
| 95 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade | m2 | 165,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 132,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,4960 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 848,3200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 9,2736 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,6496 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9744 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,9872 |
|  |  | 18. Finisare parapet cerdac |  |  |
| 96 | IzF04J1 | Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol | m2 | 50,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0120 |
|  | 26821326016263 | Pelicola Jutafol | m2 | 54,6480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0253 |
| 97 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 44,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 72,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 15,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,2000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,3200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 440,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 79,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,6280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 16,7200 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 103,4000 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 2,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1320 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1760 |
| 98 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 80 mm, 135 kg/m3 | m2 | 3,5200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,6598 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,4714 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 14,2208 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 17,7760 |
|  | 268244144 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 80 mm, 135kg/m3 | m2 | 3,8041 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 3,9107 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 1,7776 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 28,4416 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0880 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1056 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0739 |
|  |  | 19. Finisare fatada |  |  |
| 99 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 25,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,7500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0075 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0025 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0075 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0750 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 112,5000 |
| 100 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 | 18,6200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 35,2290 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,7832 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 75,2248 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 94,0310 |
|  | 268244162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3 | m2 | 20,1226 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 20,6868 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 9,4031 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 150,4496 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4655 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0633 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,5586 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3910 |
| 101 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 | 6,1400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,6992 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,2481 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 24,8056 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 31,0070 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm | m2 | 6,6355 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 7,8758 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 49,6112 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1535 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0209 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,8420 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1289 |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 24,7600 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,9712 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 10,2754 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2380 |
| 103 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 24,7600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 30,2072 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 56,9480 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1486 |
| 104 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1280 |
|  | 274312354904426 | Glafuri din aluminiu | m | 1,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  |  | 20. Copertina C-1 |  |  |
| 105 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 80 mm | m2 | 13,3000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9900 |
|  | 2811234463504903443 | Panouri "Sandwich" 80 mm prevopsit | m2 | 13,8373 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 35,0003 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 40,6980 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 40,6980 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,4554 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6650 |
| 106 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm | m | 2,7000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,8100 |
|  | 2710404631122800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm | m | 2,9201 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 3,8934 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,5562 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2781 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,5562 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,5562 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 27,8100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0540 |
| 107 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm | m | 3,8000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3300 |
|  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=87 mm | m | 4,0698 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 1,9380 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,9690 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 1,9380 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,9690 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,9690 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,9690 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0570 |
| 108 | CD07A | Copertine casete din Altcombond, RAL 9010 pe carcasa metalica | m2 | 29,4600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,5140 |
|  | 273210443646070 | Casete din Altcombond, | m2 | 32,7006 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 103,1100 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 82,4880 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 82,4880 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,1784 |
| 109 | CK26B | Elemente de inchidere din tabla colorata | m | 10,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 274312354902633 | Elemente de inchidere din tabla colorata | m | 10,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| 110 | CK26B | Sort din tabla colorata l=160 mm | m | 3,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3040 |
|  | 27431235490263333 | Sort din tabla colorata l=160 mm | m | 3,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0380 |
|  |  | 21. Copertina C-2 |  |  |
| 111 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" 80 mm | m2 | 29,9000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,9700 |
|  | 2811234463504903443 | Panouri "Sandwich" 80 mm prevopsit | m2 | 31,1080 |
|  | 2523156720006 | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) | kg | 78,6848 |
|  | 2874115836897 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 | buc | 91,4940 |
|  | 2874115836896 | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ | buc | 91,4940 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,5201 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4950 |
| 112 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125 mm | m | 14,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,3200 |
|  | 2710404631122800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=125 mm | m | 15,5736 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 20,7648 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,9664 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 1,4832 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 2,9664 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 2,9664 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 148,3200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2880 |
| 113 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm | m | 19,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,8250 |
|  | 27104550631561726 | Burlan rotund prefabricat tip brass D=87 mm | m | 20,8845 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 9,9450 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,9725 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 9,9450 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,9725 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 4,9725 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,9725 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2925 |
| 114 | CD07A | Copertine casete din Altcombond, RAL 9010 pe carcasa metalica | m2 | 57,5500 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 51,7950 |
|  | 273210443646070 | Casete din Altcombond, | m2 | 63,8805 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 201,4250 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 161,1400 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 161,1400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,3020 |
| 115 | CK26B | Elemente de inchidere din tabla colorata | m | 17,7500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4200 |
|  | 274312354902633 | Elemente de inchidere din tabla colorata | m | 17,7500 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 71,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1775 |
| 116 | CK26B | Sort din tabla colorata l=160 mm | m | 9,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7600 |
|  | 27431235490263333 | Sort din tabla colorata l=160 mm | m | 9,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 38,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0950 |
|  |  | 22. Copertina C-3 |  |  |
| 117 | CD07A | Copertine casete din Altcombond, RAL 9010 pe carcasa metalica | m2 | 18,0100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 16,2090 |
|  | 273210443646070 | Casete din Altcombond, | m2 | 19,9911 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 63,0350 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 50,4280 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 50,4280 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7204 |
|  |  | 23. Fundatie FS-1 |  |  |
| 118 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,4700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0282 |
| 119 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 2,8100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1798 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0084 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,8802 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,4215 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0281 |
| 120 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 34,1300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,7065 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1024 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 34,9832 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5,1195 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,3413 |
| 121 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 0,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 0,2070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0202 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,0800 |
| 122 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,8500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,2700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0105 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,3600 |
| 123 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj | kg | 3,2000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,3360 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,3613 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0646 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0323 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2560 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0416 |
| 124 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15 | m3 | 0,7800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,6910 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3120 |
|  | 266310321033033330001 | Beton C12/15 | m3 | 0,8115 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0792 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4680 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1950 |
|  |  | 24. Fundatie FS-2 |  |  |
| 125 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,7800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6068 |
| 126 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3,3900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0102 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 3,4747 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,5085 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0339 |
| 127 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 0,0500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0325 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 0,0518 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0051 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,0200 |
| 128 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 129 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj | kg | 3,2000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,3360 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,3613 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0646 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0323 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2560 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0416 |
| 130 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15 | m3 | 0,2300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0920 |
|  | 266310321033033330001 | Beton C12/15 | m3 | 0,2393 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0233 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1380 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0575 |
|  |  | 25. Fundatie FS-3 |  |  |
| 131 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,1200 |
| 132 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9,1900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5882 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0276 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,4197 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,3785 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0919 |
| 133 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 64,7500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,2375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1943 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 66,3687 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,7125 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,6475 |
| 134 | CA02C | Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10 | m3 | 0,4900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,8865 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3185 |
|  | 266313333 | Beton C8/10 | m3 | 0,5073 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0495 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1225 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,1960 |
| 135 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,7500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,4500 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0175 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0025 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,6000 |
| 136 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Bloc de ancoraj | kg | 33,6000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,5280 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 35,2934 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,6787 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,3394 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,6880 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4368 |
| 137 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C12/15 | m3 | 2,1200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8480 |
|  | 266310321033033330001 | Beton C12/15 | m3 | 2,2056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2152 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,2720 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5300 |
|  |  | 26. Constructii metalice |  |  |
| 138 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Швелер 16аУ C245) | t | 0,3942 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,7970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9710 |
|  | 281311063012005 | Elemente metalice (Швелер 16аУ C245) | kg | 402,0840 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1774 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,5623 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,5623 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,5623 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0256 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0394 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,7884 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1774 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0591 |
| 139 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil L 25x3 C245) | t | 0,3824 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,3840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9120 |
|  | 2813110630120053 | Elemente metalice Profil L 25x3 C245 | kg | 390,0480 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1721 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,4856 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,4856 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,4856 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0249 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0382 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,7648 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1721 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0574 |
| 140 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil L 50x5 C245) | t | 0,9744 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 34,1040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8720 |
|  | 28131106301200535 | Elemente metalice Profil L 50x5 C245 | kg | 993,8880 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4385 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,3336 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,3336 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,3336 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0633 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0974 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,9488 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4385 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1462 |
| 141 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil L 125x8 C245) | t | 0,0085 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,2975 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0425 |
|  | 281311063012005354 | Elemente metalice Profil L 125x8 C245 | kg | 8,6700 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0038 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,0553 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,0553 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,0553 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0006 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0009 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0170 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0038 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0013 |
| 142 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil I 3x300 C245) | t | 0,4162 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,5670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0810 |
|  | 2813110630120053543 | Elemente metalice Profil I 3x300 C245 | kg | 424,5240 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,1873 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 2,7053 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 2,7053 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 2,7053 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0271 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0416 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,8324 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1873 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0624 |
| 143 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil I 5x108 C245) | t | 0,0159 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,5565 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0795 |
|  | 28131106301200535433 | Elemente metalice Profil I 5x108 C245 | kg | 16,2180 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0072 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,1034 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,1034 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,1034 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0016 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0318 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0072 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0024 |
| 144 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil I 8x120 C245) | t | 0,0394 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1970 |
|  | 281311063012005354334 | Elemente metalice Profil I 8x120 C245 | kg | 40,1880 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0177 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,2561 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,2561 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,2561 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0026 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0039 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0788 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0177 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0059 |
| 145 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Profil I 10x200 C245) | t | 0,1533 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,3655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7665 |
|  | 2813110630120053543343 | Elemente metalice Profil I 10x200 C245 | kg | 156,3660 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0690 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,9964 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,9964 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,9964 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0153 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,3066 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0690 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0230 |
| 146 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent | kg | 2 692,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 376,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,9200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 26,9200 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 2 692,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 13,4600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,5360 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 26,9200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 53,8400 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 53,8400 |
| 147 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 5,0760 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 32,6894 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 39,5928 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 19,7964 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 2,7918 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 9,8982 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,9491 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Încălzire, ventilare, condiționare (ÎVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, L=100 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV1, PV4, PV5) | buc | 3,0000 |
|  | 56565441 | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, L=100 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV1, PV4, PV5) | buc | 3,0000 |
| 2 | pret de piata | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, L=60 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV2, PV3, PV6) | buc | 3,0000 |
|  | 565654413 | Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, L=60 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db (PV2, PV3, PV6) | buc | 3,0000 |
| 3 | pret de piata | Sistema split de perete bloc interior PKA-M60KAL, Qx=6,10 kwt, Qt=7 kwt, nivelul de zgomot 39-45 db, bloc exterior PUHZ-ZRP60VHA seria Deluxe Power Inverter Qx=6,1 kwt, Qt=7 kwt, Mitsublishi (K1, K2) | buc | 2,0000 |
|  | 56565441312 | Sistema split de perete bloc interior PKA-M60KAL, Qx=6,10 kwt, Qt=7 kwt, nivelul de zgomot 39-45 db, bloc exterior PUHZ-ZRP60VHA seria Deluxe Power Inverter Qx=6,1 kwt, Qt=7 kwt, Mitsublishi (K1, K2) | buc | 2,0000 |
| 4 | pret de piata | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH35VE2, Qx=3,50 kwt, Qt=4 kwt, nivelul de zgomot 21-42 db, bloc exterior MUZ-FH35VE, Mitsublishi (K3, K7) | buc | 2,0000 |
|  | 5656544131234 | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH35VE2, Qx=3,50 kwt, Qt=4 kwt, nivelul de zgomot 21-42 db, bloc exterior MUZ-FH35VE, Mitsublishi (K3, K7) | buc | 2,0000 |
| 5 | pret de piata | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH25VE2, Qx=2,50 kwt, Qt=3,2 kwt, nivelul de zgomot 20-42 db, bloc exterior MUZ-FH25VE, Mitsublishi (K4, K5) | buc | 2,0000 |
|  | 5656544131233 | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH25VE2, Qx=2,50 kwt, Qt=3,2 kwt, nivelul de zgomot 20-42 db, bloc exterior MUZ-FH25VE, Mitsublishi (K4, K5) | buc | 2,0000 |
| 6 | pret de piata | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH50VE2, Qx=2,50 kwt, Qt=3,2 kwt, nivelul de zgomot 25-46 db, bloc exterior MUZ-FH50VE, Mitsublishi (K6) | buc | 1,0000 |
|  | 565654413123434 | Sistema split de perete bloc interior MSZ-FH50VE2, Qx=2,50 kwt, Qt=3,2 kwt, nivelul de zgomot 25-46 db, bloc exterior MUZ-FH50VE, Mitsublishi (K6) | buc | 1,0000 |
| 7 | pret de piata | Ventilator TD-500/150 L=125 m3/h P=170 Pa N=0,05 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  | 441444447034676644 | Ventilator TD-500/150 L=125 m3/h P=170 Pa N=0,05 kwt Soler&Palau | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | VB33A | Montarea sistemelor de ventilare Climtec RD-150, RD-125 - doar manopera si utilajele | buc | 6,0000 |
|  | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 26,1600 |
|  | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,6900 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36,0000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,9000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |
| 9 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 7,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,5000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 36,7500 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 3,6750 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 14,7000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 73,5000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 110,2500 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 36,7500 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 36,7500 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 6,6150 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 2,4500 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5600 |
| 10 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzire |  |  |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 5662822115712120000051212 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1400 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1200) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 566282211571212000005121210 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1200 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,0000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 444528221157000002178 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1000 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 5662822115712120020005 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-1120 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 4445282211570000012178 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-920 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 22K-500-720) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 444528221157000020121783 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 22K-500-720 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 10K-500-600) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 4445221157000020121782 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 10K-500-600 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("Tuna Vogel&Noot" 10K-500-400) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 444528221157000020121781244 | Radiator "Tuna Vogel&Noot" 10K-500-400 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar) | buc | 13,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3400 |
|  | 287527420217001 | Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss | buc | 13,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1560 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3120 |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar) | buc | 13,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3400 |
|  | 287527420227002 | Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss | buc | 13,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1560 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3120 |
| 21 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTD-N D1/2) | buc | 10,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,5000 |
|  | 145872111 | Cap termostat RTD-N D1/2 | buc | 10,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
| 22 | ID04A | Dezaerator automat D15 mm | buc | 13,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,9500 |
|  | 1112821337555274205100 | Dezaerator automat D15 mm | buc | 13,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1950 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4160 |
| 23 | ID04A | Robinet de golire D15 mm | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 11282133755274205100 | Robinet de golire D15 mm | buc | 6,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0900 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1920 |
| 24 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) | m | 90,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 31,5000 |
|  | 2521216710300021 | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D20x2,8 | m | 120,5100 |
| 25 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,5 mm - Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy (k=1,3 la fitinguri) | m | 87,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 34,8000 |
|  | 25212167100003311 | Teava PP-R Ekoplastik Fiber Basalt Plus Oxy PN20 D25x3,5 | m | 116,4930 |
| 26 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm | m | 90,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 31,5000 |
|  | 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm | m | 97,3350 |
| 27 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm | m | 87,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 30,4500 |
|  | 3320517352233 | Termoizolatie conducte D25mm | m | 94,0905 |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 177,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 15,9300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 7,0800 |
|  |  | 3.2. Tevi K1, K2 |  |  |
| 29 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 20,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 27,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 274616333 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 20,2000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 6,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 20,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 2,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 6,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 20,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 21,0000 |
| 30 | F E03 D | Teava de cupru diametrul 15,88 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 20,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 28,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 |
|  | 2746163334851233 | Teava de cupru diametrul 15,9 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 20,2000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 6,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 2,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 4,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 11,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 6,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 20,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 21,0000 |
|  | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2466427355701 | Tetraborat de sodiu cristalizat tehnic (borax tehnic) cl.1, continut minim 97%, cal.2 | kg | 0,6000 |
|  |  | 3.3. Tevi K3, K7 |  |  |
| 31 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 13,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 274616333485122 | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,1000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 3,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 3,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 10,5000 |
| 32 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 13,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 274616333 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,1000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 3,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 1,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 3,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 10,5000 |
|  |  | 3.4. Tevi K4, K5 |  |  |
| 33 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 15,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 19,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 274616333485122 | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 15,1500 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 4,5000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,5000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 15,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 0,4500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,7500 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 4,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 15,7500 |
| 34 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 9,52 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 15,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 20,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 274616333 | Teava de cupru diametrul 9,5 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 15,1500 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 4,5000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,5000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 15,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 1,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 4,5000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 15,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 15,7500 |
|  |  | 3.5. Tevi K6 |  |  |
| 35 | F E03 B | Teava de cupru diametrul 6,35 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 13,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 274616333485122 | Teava de cupru diametrul 5.8 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,1000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 3,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 0,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 3,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 10,5000 |
| 36 | F E03 C | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,0000 |
|  | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 13,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2746163331 | Teava de cupru diametrul 12,7 mm, in izolatie speciala, din spuma elastometrica pe baza de cauciuc sintetic, de tip ARMAFLEX HT de 15 mm grosime | m | 10,1000 |
|  | 2721204123011 | Niplu (racord) dublu din alama pentru tevi de cupru | buc | 3,0000 |
|  | 2721204115021 | Teu de racordare din alama pentru tevi din cupru | buc | 1,0000 |
|  | 2874115840602 | Piulita olandeza din alama pentru tevi de cupru | buc | 10,0000 |
|  | 2411115904513 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031 | м3 | 1,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,0000 |
|  | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 3,0000 |
|  | 2874115837198 | Suruburi cu cap inecat 4 x 20 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2875276311801 | Clema din antigron pentru fixarea conductelor din cupru | buc | 10,5000 |
|  |  | 3.6. Ventilare V1 |  |  |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x150 Vents | buc | 3,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 111281123641312120131124 | Grile de ventilatie metalica exterioara ORG 150x150 Vents | buc | 3,0000 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 500x100 | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 11133 | Grile de ventilatie metalica exterioara 500x100 | buc | 2,0000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 250x100 | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 1112811334773 | Grile de ventilatie metalica exterioara 250x100 | buc | 1,0000 |
| 40 | GD08D | Umbrela, 500x500 (c.5.904-51) | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,0000 |
|  | 27104034 | Umbrela, 500x500 (c.5.904-51) | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,5000 |
| 41 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 6,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,7600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0600 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 8,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1800 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2400 |
|  | 2710405366446643000 | Tabla zincata 0,9 mm | kg | 46,8000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 96,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 96,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4200 |
| 42 | IzH06A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm | m2 | 6,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,9000 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata de sticla pt. izolare т.20мм | m2 | 6,1800 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,1080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,2700 |
| 43 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 6,0000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 1,4040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4800 |
|  | 25231567167831 | Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm | m2 | 7,3542 |
|  | 11111000100135 | Bandaje latime 50 mm din aluminii (adeband) | kg | 1,7922 |
| 44 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x150 mm | m2 | 3,6000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,8560 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0360 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1620 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0360 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 4,8600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1080 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 57,6000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1440 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 25,9200 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 57,6000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 57,6000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2520 |
| 45 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 150x100 mm | m2 | 0,5000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,2300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0050 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0225 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0050 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,6750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0150 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |
|  | 27104053643000 | Tabla zincata 0,5 mm | kg | 3,6000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Rețele interioare de alimentare cu gaze

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |
| 1 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x2,8 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel D 20x2,8 mm | m | 3,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2610 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5940 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1230 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0090 |
| 2 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1500 |
| 3 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 3,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1200 |
| 4 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,1900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2622 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,0855 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,0285 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0080 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0190 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0095 |
| 5 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de D 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6600 |
|  | 28752742052002 | Robinet de inchidere (cana) D20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 7 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind d40 mm, L=0,8 m | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 27221033100003 | Teava instalatie D40 mm | m | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer - Sensor a concentratiei de metan si CO | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,5000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8200 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2600 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0700 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1100 |
| 9 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 20 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,0200 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2010 |
|  | 1012229 | Materiale din otel rotund, laminate la cald, diametru 28 mm, otel marca "Ст3" | 100 kg | 0,0017 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0,2000 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 10 | pret de piata | Sensor a concentratiei de metan si CO | buc | 1,0000 |
|  | 3211 | Sensor a concentratiei de metan si CO | buc | 1,0000 |
| 11 | pret de piata | Clapeta electromagnetica D20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 321122 | Clapeta electromagnetica D20 mm | buc | 1,0000 |
| 12 | pret de piata | Furtun flexibil D20 mm, L=1,0 m | buc | 1,0000 |
|  | 3221 | Furtun flexibil D20 mm, L=1,0 m | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |
| 1 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=32 mm) | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
|  | 25214444216717050 | Teava PPR, D=32 mm | m | 3,0600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0210 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0717 |
| 2 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9800 |
|  | 12222521216717050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 6,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1314 |
| 3 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 10,2000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2060 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 19,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0400 |
| 5 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D35x9 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2600 |
|  | 233320517443335223 | Termoizolatie conducte D35x9 mm | m | 3,2445 |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 6,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5200 |
|  | 33233320517443335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 6,4890 |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 10,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 10,8150 |
| 8 | SD19B | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
|  | 29131245031501 | Robinet cu sfera PPR D 25 mm | buc | 2,0300 |
| 9 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2913124503150333 | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 2,0300 |
| 10 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6900 |
|  | 29131245031503335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 3,0450 |
| 11 | SD19A | Robinet de golire D 15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 291312450315032335 | Robinet de golire D 15 mm | buc | 1,0150 |
| 12 | SD19A | Supapa de sens D20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 2913124503150323353 | Supapa de sens D20 mm | buc | 1,0150 |
|  |  | 1.2. Sistema T3 |  |  |
| 13 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=25 mm) | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9800 |
|  | 12222521216717050 | Teava PPR, D=25 mm | m | 6,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0360 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1314 |
| 14 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) | m | 10,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 |
|  | 2521216443717050 | Teava PPR, D=20 mm | m | 10,2000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2060 |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic | m | 16,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5600 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D28x9 mm | m | 6,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5200 |
|  | 33233320517443335223 | Termoizolatie conducte D28x9 mm | m | 6,4890 |
| 17 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm | m | 10,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2000 |
|  | 3323333320517443335223 | Termoizolatie conducte D22x9 mm | m | 10,8150 |
| 18 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 2913124503150333 | Robinet cu sfera PPR D 20 mm | buc | 1,0150 |
| 19 | SD19A | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 29131245031503335 | Robinet cu sfera PPR D 15 mm | buc | 1,0150 |
|  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |
| 20 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC | m | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2400 |
|  | 252121672016052 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm | m | 7,2100 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6000 |
|  | 25212167201608 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm | m | 10,7120 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0416 |
| 22 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2523126721153 | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm | buc | 2,0200 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0071 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0202 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - clapeta de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 252315672103733 | Clapeta de aerisire D 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 24 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,4000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 2,1210 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,1000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,1000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,1000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,1000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,1000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,1000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,1000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 2,1000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,1000 |
| 25 | SC04A | Lavoar din ceramica. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5500 |
|  | 26221024380001 | Lavoar ceramica (cu 2 robineti) | buc | 3,0906 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,0000 |
| 27 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 3,0906 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12,2400 |
| 28 | SC14A | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9900 |
|  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 3,1512 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | SE58A | Contor de apa rece, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 30 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 31 | pret de piata | Contor de apa rece, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,0000 |
|  | 56644 | Contor de apa rece, avind diametrul de -15 mm | buc | 1,0000 |
| 32 | pret de piata | Filtru de apa potabila d 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 5664412 | Filtru de apa potabila d 20 mm | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Iluminat electric interior. Echipament electric de forță

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm/ Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32, 3 poli, In-63A | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 7,8000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 7,8000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2450 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 6,2400 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1960 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 3,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0980 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.2. Cabluri |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5720 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0620 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,1600 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,4400 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 10 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 20,0000 |  |  |
|  | 333554459440-3403301551 | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 20,0000 |  |  |
| 11 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,5000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,8100 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0150 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 5,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 79,3000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,3250 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,0400 |  |  |
| 12 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*2,5 | m | 400,0000 |  |  |
|  | 5544590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 400,0000 |  |  |
| 13 | pret de piata | Cablu VVG-LS-3*1,5 | m | 180,0000 |  |  |
|  | 44590-400155 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 180,0000 |  |  |
| 14 | pret de piata | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 70,0000 |  |  |
|  | 333554455594444330-3450330155 | Cablu VVG-A-FRLS 3x1,5 | m | 70,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,3000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0220 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0930 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,2400 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6600 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0150 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |  |  |
| 16 | pret de piata | Cablu PV 1x4,0 | m | 30,0000 |  |  |
|  | 3335594440444330-3434503305 | Cablu PV 1x4,0 | m | 30,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Tevi (de creat resursa) |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 0,2000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7600 |  |  |
|  | 323378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D32 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 20,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1920 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,6800 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6800 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,3400 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,6000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,9680 |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 3,5000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 83,3000 |  |  |
|  | 23378503-8010 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D25 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 350,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0073 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,3600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 46,9000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 46,9000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 23,4500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 63,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16,9400 |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | 100 m | 1,5000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,7000 |  |  |
|  | 23378503-80103 | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere | m | 150,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0032 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,4400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,1000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,1000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,0500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27,0000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7,2600 |  |  |
|  |  | 1.4. Materiale auxiliare |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |  |  |
|  | 1013334344 | Platbanda din otel 40x4 mm | t | 0,0195 |  |  |
| 21 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 25x4 mm | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 10133343434 | Platbanda din otel 25x4 mm | t | 0,0130 |  |  |
| 22 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |  |  |
|  | 24402422433212 | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |  |  |
| 23 | pret de piata | Articole din metal | kg | 100,0000 |  |  |
|  | 433344 | Articole din metal | kg | 100,0000 |  |  |
|  |  | 1.5. Echipament de iluminat (de creat resursa) |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm | 100 buc | 0,1900 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,6100 |  |  |
|  | 1570-555353334223 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm | buc | 19,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0101 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0190 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0006 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0798 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2299 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 8,0180 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2299 |  |  |
| 25 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 4000Lm, 40W, 595x595x11 mm | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,9500 |  |  |
|  | 1570-5553533342234 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-54, 4000Lm, 40W, 595x595x11 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0027 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0050 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0002 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0210 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0605 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0605 |  |  |
| 26 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |  |
|  | 1570-55535334434223 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 3000Lm, 26W, 660x173x103 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0011 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0020 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0084 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0242 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,8440 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0242 |  |  |
| 27 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1400Lm, 14W, 220x85 mm | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,4200 |  |  |
|  | 21570-42244 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1400Lm, 14W, 220x85 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0112 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 2,4000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0084 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,1860 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0218 |  |  |
| 28 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,4200 |  |  |
|  | 21570-422 | Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-65, 1900Lm, 18W, 390x144 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0112 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2080 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,3060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 2,4000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0084 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,1860 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,0218 |  |  |
| 29 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | 100 buc | 0,0300 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,6400 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 6,1200 |  |  |
|  | 33443 | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0612 |  |  |
| 30 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat PVO-42 | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 334433 | Corp de iluminat PVO-42 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |  |  |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat MO12-40 | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 3344333 | Corp de iluminat MO12-40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0204 |  |  |
| 32 | pret de piata | Cutie cu transformator de coborare 220/42W/IP-31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 444444453 | Cutie cu transformator de coborare 220/42W/IP-31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.6. Articole electrice de instalare (de creat resursa) |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8640 |  |  |
|  | 540-40525 | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2400 |  |  |
| 34 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | 100 buc | 0,0300 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9840 |  |  |
|  | 540-4026 | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,0600 |  |  |
| 35 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/250V IP22 | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,3220 |  |  |
|  | 540-222 | Intreruptor monopolar cu indicator 10A/250V IP22 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,0200 |  |  |
| 36 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4560 |  |  |
|  | 540-4003 | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0816 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0088 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5120 |  |  |
| 37 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20 | 100 buc | 0,0900 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8880 |  |  |
|  | 540-400003 | Priza 2P+PE cu 2 locuri, In=16A IP-20 | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0918 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0099 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5760 |  |  |
| 38 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8640 |  |  |
|  | 540-4040333 | Priza 2P+PE, In=16A IP-54 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0204 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0022 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1280 |  |  |
| 39 | 08-03-591-8 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) | 100 buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,5920 |  |  |
|  | 540-4003212222 | Bloc de priza cu 6 locuri, dimensiuni 45x45 mm (dintre care 4 2P+PE si 2 RJ45) | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0612 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0066 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3840 |  |  |
| 40 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 40,0000 |  |  |
| 41 | 2451089 | Cutie pentru doze | buc | 33,0000 |  |  |
|  | 245108911 | Cutie pentru doze | buc | 33,0000 |  |  |
|  |  | 1.7. Jgheaburi metalice perforate (de creat resursa) |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,8750 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,8750 |  |  |
|  | 441242434434222 | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m cu capac | m | 15,0000 |  |  |
| 43 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,4100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,8750 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0600 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,8750 |  |  |
|  | 4412424344342221 | Jgheab metalic perforat 80x50x3000 m cu capac | m | 15,0000 |  |  |
| 44 | 08-02-396-6 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | 100 m | 0,3000 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0520 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,7500 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,7500 |  |  |
|  | 44124243444342221 | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 m cu capac | m | 30,0000 |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Panouri de distributie din metal |  |  |  |  |
| 45 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 544555553433004367789 | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | pret de piata | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 544553333424622 | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 | buc | 2,0000 |  |  |
| 47 | pret de piata | Intrerupator ВН32-3P/63A | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41029944421144342551 | Intrerupator ВН32-3P/63A | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41029944421314445513 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 410299444213144452513 | Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
| 50 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 4102994442131444525132 | Automat BA 47-29 1P/C10/4,5 kA | buc | 5,0000 |  |  |
| 51 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 41029944421314434525132 | Automat BA 47-29 1P/B10/4,5 kA | buc | 4,0000 |  |  |
| 52 | pret de piata | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 410299444213144344432 | Automat BA 47-29 1P/B6/4,5 kA | buc | 2,0000 |  |  |
| 53 | pret de piata | Declansator independent PH47 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 4102994442131444355111220 | Declansator independent PH47 | buc | 1,0000 |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pret de piata | Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 10,0000 |
|  | 543232222 | Stelaje 1200x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 10,0000 |
| 2 | pret de piata | Stelaje 1200x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 2,0000 |
|  | 543232222e | Stelaje 1200x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 2,0000 |
| 3 | pret de piata | Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 5,0000 |
|  | 543232222e4444 | Stelaje 1000x300x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 5,0000 |
| 4 | pret de piata | Stelaje 1000x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 5,0000 |
|  | 543232222e4444rr | Stelaje 1000x612x2595 mm cu total de polite 7+1. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg | buc | 5,0000 |
| 5 | pret de piata | Platforma de tip deschis predestinata persoanelor cu deficiente locomotorii cu traseu ce urmareste linia scarilor existente cu capacitate de 225 kg. Lungimea glisierelor (la distanta de ridicare) de aproximativ 6300 mm, plus calea pana la zona de repaos de aproximativ 2500 mm. Mecanismul de actionare - electric cu tractiune de cablu. Sistemul de alimentare 220V. Sistem de fixare pe piloni. Puterea motorului nu mai mica de 0,7 kw. Viteza de ridicare/coborire - 0,10 m/s | buc | 1,0000 |
|  | 5432 | Platforma de tip deschis predestinata persoanelor cu deficiente locomotorii cu traseu ce urmareste linia scarilor existente cu capacitate de 225 kg. Lungimea glisierelor (la distanta de ridicare) de aproximativ 6300 mm, plus calea pana la zona de repaos de aproximativ 2500 mm. Mecanismul de actionare - electric cu tractiune de cablu. Sistemul de alimentare 220V. Sistem de fixare pe piloni. Puterea motorului nu mai mica de 0,7 kw. Viteza de ridicare/coborire - 0,10 m/s | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 3-1

Centrală termică

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | pret de piata | Cazan pe gaze naturale Q=240 kW Ferroli Fortuna F24 | buc | 1,0000 |
|  | 433233 | Cazan pe gaze naturale Q=240 kW Ferroli Fortuna F24 | buc | 1,0000 |
| 2 | pret de piata | Cos de fum D80/125 coaxial, L=5000 mm | set | 1,0000 |
|  | 6733389133 | Cos de fum D80/125 coaxial, L=5000 mm | set | 1,0000 |
| 3 | pret de piata | Filtru magnetic D15 mm Antical-Mini | buc | 1,0000 |
|  | 322211 | Filtru magnetic D15 mm Antical-Mini | buc | 1,0000 |
| 4 | pret de piata | Filtru de apa DN15 | buc | 1,0000 |
|  | 43333443234443232 | Filtru de apa DN15 | buc | 1,0000 |
| 5 | pret de piata | Filtru de apa DN25 | buc | 1,0000 |
|  | 433334432344432322 | Filtru de apa DN25 | buc | 1,0000 |
| 6 | pret de piata | Stingator OP5 | buc | 1,0000 |
|  | 43333443233442 | Stingator OP5 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2500 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 6,3000 |
| 8 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,6000 |
| 9 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: filtru magnetic | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
|  | 28752742050003331 | Robinet D25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 8,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0400 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 32,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,3600 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,4000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 |
| 11 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D15 mm) | buc | 6,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
|  | 2875274205000333311 | Robinet D15 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 12,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0600 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 48,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 48,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 48,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,7200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,0400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,6000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 |
| 12 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D25 mm de retinere) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 287527420500ee03331 | Robinet D25 mm de retinere | buc | 2,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 4,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0200 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 16,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6800 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
| 13 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Robinet D15 mm de retinere) | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 28752742w05000333311 | Robinet D15 mm de retinere | buc | 1,0000 |
|  | 2875274428200 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0100 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3400 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet D15 mm dezaerator) | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274205100823 | Robinet D15 mm dezaerator | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet d15 mm de golire) | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 287527420531008232 | Robinet d15 mm de golire | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet d20 mm de golire) | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 28752742051008232 | Robinet d20 mm de golire | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
| 17 | IC39A | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 3/4" pe zid de caramida - Colector cu 3 cai d25x3,5 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 29131241202 | Colector cu 3 cai d25x3,5 | buc | 2,0000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 18 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33,5x2,8 mm | m | 5,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8000 |
|  | 25212167010003323 | Teava din otel 33,5x2,8 mm | m | 5,0750 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1900 |
| 19 | IC11D | Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava din otel zincata avind diametrul de 33,5x3,2 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,7200 |
|  | 2521216701550002 | Teava din otel zincata 33,5x3,2 mm | m | 12,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0320 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2880 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0360 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4560 |
| 20 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 |
|  | 25212167010003333 | Teava din otel 57x3 mm | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1500 |
| 21 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 1,7800 |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om. | 0,2848 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,7654 |
|  | 2430226100837 | Grund ГФ-,021 | kg | 0,2670 |
|  | 2430116104161 | Email alchidal БТ-177 | kg | 0,2670 |
| 22 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip M2 , pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de ,40mm, | m2 | 1,7800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8868 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala M125 | m2 | 1,8334 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 0,6764 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,1157 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0801 |
| 23 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata , fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 1,7800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,9381 |
|  | 2710403601300 | Tabla zincata | kg | 4,9057 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara 200x200 | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 11128112 | Grile de ventilatie metalica exterioara 200x200 | buc | 1,0000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie metalica exterioara de refulare 200x200 | buc | 1,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 11128112 | Grile de ventilatie metalica exterioara 200x200 | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-31-100 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 5 | 08-03-525-2 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 6 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,4500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,5370 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0090 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1395 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,3600 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,4900 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0225 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0180 |
| 7 | pret de piata | Cablu AVVGm -4*16,0 | m | 25,0000 |
|  | 3335544590-340444403215522 | Cablu AVVGm -4*16,0 | m | 25,0000 |
| 8 | pret de piata | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 20,0000 |
|  | 3335544590-34044440215522 | Cablu VVG-LS-5*16,0 | m | 20,0000 |
| 9 | pret de piata | Articole din metal | kg | 30,0000 |
|  | 433344 | Articole din metal | kg | 30,0000 |
| 10 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 25x4 mm | 100 m | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,6600 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0004 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0900 |
|  | 10133343434 | Platbanda din otel 25x4 mm | t | 0,0130 |
| 11 | 08-02-472-2 | Platbanda din otel 40x4 mm | 100 m | 0,1500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4900 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0006 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1350 |
|  | 1013334344 | Platbanda din otel 40x4 mm | t | 0,0195 |
| 12 | pret de piata | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |
|  | 24402422433212 | Otel rotund GOST2590-71 D20 mm | m | 10,0000 |
| 13 | pret de piata | Banda din otel F 2007 | buc | 1,0000 |
|  | 44444434454533 | Banda din otel F 2007 | buc | 1,0000 |
| 14 | pret de piata | Clema CA-1500 | buc | 2,0000 |
|  | 444444344545 | Clema CA-1500 | buc | 2,0000 |
| 15 | pret de piata | Acher SO157.1 | buc | 2,0000 |
|  | 444444344543 | Acher SO157.1 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 16 | pret de piata | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200 | buc | 1,0000 |
|  | 442643122233 | Panou de evidenta din metal BZUM-TF-01-200 | buc | 1,0000 |
| 17 | pret de piata | Intrerupator ВН32-31-100 | buc | 1,0000 |
|  | 4102994442113 | Intrerupator ВН32-31-100 | buc | 1,0000 |
| 18 | pret de piata | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
|  | 41029944421314445513 | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA | buc | 1,0000 |
| 19 | pret de piata | Contor electric ZMG 310 CR | buc | 1,0000 |
|  | 4444243 | Contor electric ZMG 310 CR | buc | 1,0000 |
| 20 | pret de piata | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P | buc | 1,0000 |
|  | 556544343243 | Limitator de impulsuri atmosferice analog ОПС1-B/3P | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1

Rețele exterioare de alimentare cu gaze

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Retele de gaz de presiune joasa |  |  |
| 1 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de D 20x2,8 mm | m | 35,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 42,0000 |
|  | 25212167010002 | Teava din otel D 20x2,8 mm | m | 35,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,0450 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,9300 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 1,4350 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,1050 |
| 2 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 35,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,8500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,7500 |
| 3 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 35,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1500 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,4000 |
| 4 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 2,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0360 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,9900 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,3300 |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0924 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1100 |
| 5 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de D 20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3200 |
|  | 28752742052002 | Robinet de inchidere (cana) D20 mm | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 6 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 15,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 15,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,7500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 15,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 15,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 15,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5000 |
| 7 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind d40 mm, L=0,8 m | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 27221033100003 | Teava instalatie D40 mm | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0340 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0180 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0120 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2811236829552 | Cutie metalica 800 x 600 x 350 | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103311 | Vopsea galbena V 451 - 3 | kg | 0,5000 |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
| 9 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 10 | pret de piata | Contor G-4T | buc | 1,0000 |
|  | 432133 | Contor G-4T | buc | 1,0000 |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului (PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 7,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1490 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 6,0450 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 6,0450 |
| 2 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 15,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,2500 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 15,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,8700 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,4640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,0440 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 11,8000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,1476 |
|  |  | 2. Imbracaminte placi de beton tip B-1 |  |  |
| 6 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,6000 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0750 |
| 7 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,6000 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (7 cm) | m3 | 4,2000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,5200 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,8526 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 5,1198 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,6300 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1764 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,0836 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0630 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) | m2 | 60,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,8120 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9480 |
|  | 266111280065533 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 8 cm | m2 | 60,9000 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 96,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 472,2000 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3000 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,5680 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,2000 |
| 10 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 76,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,4400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 221,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 | m | 76,3800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4560 |
|  |  | 3. Imbracaminte placi de beton tip B-2 |  |  |
| 11 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,3600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1700 |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 13,6400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,8668 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,3640 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (10 cm) | m3 | 13,6140 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,1684 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 2,7636 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 16,5955 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,0421 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,5718 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,5124 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2042 |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (7 cm) | m3 | 9,5300 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,7180 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 1,9346 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 11,6171 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,4295 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4003 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,4587 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1429 |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 8 cm) | m2 | 136,1400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 78,9884 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1510 |
|  | 266111280065533 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 8 cm | m2 | 138,1821 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 217,8240 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 071,4218 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,6807 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 5,8268 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 2,7228 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 76,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,4000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33,4400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 221,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6080 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 150 x 300 | m | 76,3800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4560 |
|  |  | 4. Imbracaminte placi de beton tip B-3 |  |  |
| 17 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,6500 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2062 |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 16,4500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,3115 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6450 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,4500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,8050 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,0950 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,6450 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,4545 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,9090 |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 5 cm) | m2 | 164,7100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 95,5647 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,6024 |
|  | 2661112800655335 | Placi din beton, pentru trotuare, grosime 5 cm | m2 | 167,1806 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 263,5360 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 296,2677 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,8236 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 7,0496 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,2942 |
| 21 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 80x200x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 71,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,6500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 31,2400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 207,3200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5680 |
|  | 266612280028533 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 80 x 200 | m | 71,3550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4260 |
|  |  | 5. Rigola de scurgere - 9,5 m.l. |  |  |
| 22 | AcE52A | Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare | m3 | 2,5000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,4500 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 3,1250 |
|  | 3410540003730 | Autoincarcator 5t | h-ut | 0,1275 |
| 23 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 2,5000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 21,3250 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,6008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2525 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,8750 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,8125 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 1,5000 |
| 24 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,8500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2400 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,2700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0105 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,3600 |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - val din asfalt | m2 | 3,0000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1800 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,4230 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0090 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0237 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0237 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0237 |
| 26 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 mm | m | 10,0000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,9000 |
|  | 25212167005004 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d 300 mm | m | 10,5022 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 1,1658 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0200 |

Data „____"__________________                                         ____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)