## Sheet1
Nr. | Denumirea lot | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descrierea lot | Valoarea estimativă al lotulul cu TVA | Valoarea lotului Fara TVA
1 | LOT 1. DAP - metru pentru fluoroscopul Shimadzu | 2 | buc | DAP – metru (Sistem de măsurare a produsului de doza arie pe pacient), compatibil cu Fluoroscop Shimadzu FlexaVision F3 | 120000 | 100000
2 | LOT 2. Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient Bistos | 20 | set | Senzor CO2 reutilizabil cu cablu de interconectare integrat, adult compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 7500 | 6250
3 | LOT 3. Modulul IBP pentru monitor de pacient Bistos | 7 | set | Adăugarea modulului IBP la monitorul de pacient BT770, Bistos | 50000 | 41666.6667
4 | LOT 4 Display Touchscreen pentru monitor de pacient Bistos | 6 | buc | Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 30000 | 25000
5 | LOT 5. Bloc de alimentare pentru monitorul de pacient Bistos | 10 | buc | Bloc de alimentare pentru monitorul de pacient BT770, Bistos | 15000 | 12500
6 | LOT 6. Buton rotativ (manivelă) pentru monitorul de pacient Bistos | 10 | buc | Buton rotativ (manivelă) pentru monitorul de pacient BT770, Bistos | 10000 | 8333.3333
7 | LOT 7. Port/Conector tip DC-005 la placa de alimentare pentru monitorul de pacient Bistos | 10 | buc | Port/Conector tip DC-005 la placa de alimentare pentru monitorul de pacient BT770, Bistos | 3000 | 2500
8 | LOT 8. Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitorul de pacient Bistos | 10 | buc | Calbu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient BT-770, Bistos | 1000 | 833.3333
9 | LOT 9. Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml | 10 | buc | Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Parkodex (tip vechi), vol. ≥ 400 ml | 30000 | 25000
10 | LOT 10. Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | 25 | buc | Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray | 11000 | 9166.6667
11 | LOT 11. Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia | 5 | buc | Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 20000 | 16666.6667
12 | LOT 12. Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | 3 | buc | Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 18300 | 15250
13 | LOT 13. Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | 30 | buc | Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 18300 | 15250
14 | LOT 14. Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | 5 | buc | Filtre de aer compatibile cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 10000 | 8333.3333
15 | LOT 15. Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia | 8 | buc | Valvă de presiune, 12-216C-04625, 211mA, 57 Ohm, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 40000 | 33333.3333
16 | LOT.16 Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien | 1 | buc | Valvă internă VSONC-5S25-VA-Q, 5,5V DC, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 8500 | 7083.3333
17 | LOT 17. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, Canta | 5 | buc | Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, Canta 8L | 7500 | 6250
18 | LOT.18 Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, OxyLife | 5 | buc | Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, OxyLife 10L | 7500 | 6250
19 | LOT 19. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX | 5 | buc | Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX 5L | 7500 | 6250
20 | LOT 20. Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX | 5 | buc | Flowmetru cu indicator pentru concentrator de O2, RespiroX 10L | 7500 | 6250
21 | LOT 21. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2, OxyLife | 10 | buc | Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, OxyLife 10L | 15000 | 12500
22 | LOT 22. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2, Respirox | 10 | buc | Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, Respirox 5L | 15000 | 12500
23 | LOT 23. Fixatoare pentru lampa portativă bactericidă de 30W, ZAVET | 15 | buc | Fixatoare pentru lampa portativă de 30W, compatibil cu lampa bactericidă portativă OBPe-225M, ZAVET | 2500 | 2083.3333
24 | LOT 24. Fixatoare pentru lampa portativă bactericidă de 30W, FAINA | 24 | buc | Fixatoare pentru lampa portativă de 30W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA | 4000 | 3333.3333
25 | LOT 25. Balast electronic pentru 2 lămpi de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă FAINA | 10 | buc | Balast electronic pentru 2 lămpi de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA | 1000 | 833.3333
26 | LOT 26. Balast electronic pentru 1 lampă de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă FAINA | 10 | buc | Balast electronic pentru 1 lămpă de 36W, compatibilă cu lampa portativă bactericidă Corkill mini 3100, FAINA | 1000 | 833.3333
27 | LOT 27. Display cu șina electronică pentru pompa de seringă MP-30, MedCaptain | 2 | buc | Display cu șina electronică, compatibil cu pompă de seringă MP-30, MedCaptain | 10000 | 8333.3333
28 | LOT 28. Potentiometru 1 kOhm ±10%, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 1 | buc | Potentiometru 1 kOhm ±10%, LIN ±1%, REF: 653S-414-02 sau analogic, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 5000 | 4166.6667
29 | LOT 29. Modulul de dioda (aiming), compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 1 | buc | Modulul de dioda (aiming), compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 25000 | 20833.3333
30 | LOT 30. Modul de atenuare, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 1 | buc | Modul de atenuare, compatibil cu YAG Laser 3000LE, Alcon | 25000 | 20833.3333
31 | LOT 31. Suport de seringa compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 2 | buc | Suport de seringa PSP, REF: 34522101 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 882 | 735
32 | LOT 32. Placă pentru display cu ecran compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 2 | set | Placă pentru display cu ecran PCP, REF: 34522116 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 3630 | 3025
33 | LOT 33. Partea de sus a carcasei compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 2 | buc | Partea de sus a carcasei PCP, REF: 34522103 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 7450 | 6208.3333
34 | LOT 34. Carcasa de acționare compatibilă cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 1 | buc | Carcasa de acționare, REF: 34522108 sau analogic, compatibil cu pompă de seringă Perfusor compact plus, Bbraun | 1055 | 879.1667
35 | LOT 35. Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență pentru autoclavul Matachana | 14 | buc | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, analogică cu 41417.3, compatibilă cu Matachana SC500 | 30000 | 25000
36 | LOT 36. Pachetul de upgrade cu PACE P/N: 115-049460 sau analogic pentru defibrilator Mindray | 2 | set | Pachetul de upgrade cu PACE P/N: 115-049460 sau analogic, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray | 40000 | 33333.3333
37 | LOT 37. Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic pentru defibrilator Mindray | 2 | buc | Cablu de interconectare reutilizabil pentru electrozi de defibrilare / pacemaker de unica folosință P/N: 040-000545-00 sau analogic, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray | 20000 | 16666.6667
38 | LOT 38. Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință pentru defibrilator Mindray | 10 | buc | Electrozi de defibrilare / pacemaker Adult de unica folosință, compatibil cu defibrilator BeneHeart D3, Mindray | 6500 | 5416.6667
39 | LOT.39 UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru analizatorul Mindray | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray | 40000 | 33333.3333
40 | LOT 40. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru analizatorul Mindray | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2.1 kW, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 20000 | 16666.6667
41 | LOT 41. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Siemens | 2 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Rapid Point 500, Siemens | 10000 | 8333.3333
42 | LOT 42. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Sysmex | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul XP-300, Sysmex | 5000 | 4166.6667
43 | LOT 43. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Elitechgroup | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M, Elitechgroup | 5000 | 4166.6667
44 | LOT 44. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul Diesse | 2 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, prize tip Schuko, compatibil cu analizatorul Cube 30 Touch, Diesse | 10000 | 8333.3333
45 | LOT 45. Suporturi pentru monitoare de pacient Bistos pentru pendante cu brațe articulate Mindray | 14 | buc | Suporturi la monitoare de pacient BT-770, Bistos și compatibile pentru pendante cu braț articulat HyPort B30, Mindray. Suportul să includă: 2 brațe, lungimea fiecărui ± 200mm (± 10mm, total ± 400mm), fixarea pozițiilor de reglare - da, reglarea poziției pe axa verticală ± 160 grade, reglarea poziției pe axa orizontală ± 120 grade, puncte de fixare la țeava de la pendată min. 2 (diametrul țevei - 38mm), placa de fixare pentru monitorul de pacient: 120x120 (± 10mm), puncte de fixare a monitorului de pacient: min. 5. | 17000 | 14166.6667
46 | LOT 46. Suporturi pentru monitoare de pacient Bistos pentru pendante fixe tip olandeze | 6 | buc | Suporturi la monitoare de pacient BT-770, Bistos și compatibile pentru pendante cu braț articulat HyPort B30, Mindray. Suportul să includă: 2 brațe, lungimea fiecărui ± 200mm (± 10mm, total ± 400mm), fixarea pozițiilor de reglare - da, reglarea poziției pe axa verticală ± 160 grade, reglarea poziției pe axa orizontală ± 120 grade, puncte de fixare la țeava de la pendată min. 2 (diametrul țevei - 38mm), placa de fixare pentru monitorul de pacient: 120x120 (± 10mm), puncte de fixare a monitorului de pacient: min. 5. | 10000 | 8333.3333
47 | LOT 47. Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8 | 5 | buc | Senzor SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient Bistos EDAN iM8 | 800 | 666.6667
48 | LOT 48. Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 5 | buc | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 400 | 333.3333
49 | LOT 49. Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 5 | buc | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 1100 | 916.6667
50 | LOT 50. Furtun NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 5 | buc | Cablu de interconectare reutilizabil pentru manșetă la modulul NIBP pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 2000 | 1666.6667
51 | LOT 51. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser NIDEK | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu laser microscop GYC-1000, NIDEK | 10000 | 8333.3333
52 | LOT 52. UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru laser Sonomed | 1 | buc | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, prize tip Schuko, compatibil cu USG ocular E-Z Scan B5500+, Sonomed | 10000 | 8333.3333
53 | LOT.53. Sondă pentru diagnosticul ochilor compatibilă cu Scanmate/DGH Technology, Inc. | 1 | buc | Sondă pentru efectuarea procedurii de diagnostic a ochilor compatibilă cu A-Scan/ DGH-6000, Scanmate/DGH Technology, Inc. | 15000 | 12500
54 | LOT 54. Lenta lipicioasă din aluminiu, certificată (SpeedTape-3M) | 2 | buc | Lenta lipicioasă din aluminiu, certificată (SpeedTape-3M) | 5000 | 4166.6667
55 | LOT 55. Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD | 2 | set | Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector "SNAP" la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge | 2500 | 2083.3333
56 | LOT 56. Cablu EEG compaitibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD | 1 | buc | Cablu EEG cu conector 2mm la un capăt și conector cupă auriu la altul (în set 20 fire), compatibil cu encefalograf Encephalan-131-03, NPKF Medicom MTD si conectare electrozilor de tip bridge | 1200 | 1000
57 | LOT 57. Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. | 1 | buc | Casca textila pentru monitorizare EEG de lunga durata echipata cu monturi pentru electrozi atașabili la exterior. Se configureaza individual de end-user patand avea pana la 256 electozi | 4500 | 3750
58 | LOT 58. Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge | 1 | buc | Casca EEG tip grid din silicon pentru folosirea cu electrozi de tip bridge livrabila intr-o gama larga pentru diverse circumferinte ale capului | 3500 | 2916.6667
59 | LOT 59. Senzor de temperatură, compatibil cu sterilizator cu aer uscat, Kasimov | 1 | buc | Senzor de temperatură CRZ-2005-100-B-2, compatibil cu sterilizator cu aer uscat GP-80, Kasimov | 1500 | 1250
60 | LOT 60. Cablu de alimentare 220V | 20 | buc | Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x0.75 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 2m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F | 7500 | 6250
61 | LOT 61. Display pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | 2 | buc | Display, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | 5000 | 4166.6667
62 | LOT 62. Clemă de prindere și fixare a seringii pentru pompa de seringă, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | 2 | buc | Clemă de prindere și fixare a seringii, compatibil cu pompă de seringă MS 31, Zhejiang MDKingdom Technology/LAIPUDE | 4000 | 3333.3333
63 | LOT 63. Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare | 3 | buc | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG iE300, Biocare | 2100 | 1750
64 | LOT 64. Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 400 ml | 20 | buc | Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 400 ml | 90000 | 75000
65 | LOT 65. Sondă endocavitară pentru USG Samsung | 1 | buc | Sondă endocavitară EVN 4-9 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung | 78000 | 65000
66 | LOT 66. Sondă convexă pentru USG Samsung | 1 | buc | Sondă convexă C2-8 sau analogic compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung | 78000 | 65000
67 | LOT 67. Printer alb-negru pentru USG Samsung | 1 | buc | Printer alb-negru cu conexiunea și interconectarea prin USB cu ultrasonograful, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung | 22000 | 18333.3333
68 | LOT 68. Umidificator pentru concentrator de O2 8L, Canta | 100 | buc | Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 8L, Canta | 19000 | 15833.3333
69 | LOT 69. Umidificator pentru concentrator de O2 10L, Respirox | 100 | buc | Umidificator, compatibil cu concentrator de O2 10L, Respirox | 19000 | 15833.3333
70 | LOT 70. Ventilator pentru sistemul de răcire pentru concentrator de O2 OxyLife | 6 | buc | Ventilator pentru sistemul interior de răcire compatibil cu concentratorul de O2, OxyLife 10L | 9000 | 7500
71 | LOT 71. Filtru bactericid pentru concentrator de O2 Olive-B | 12 | buc | Filtru bactericid, compatibil cu concentrator de O2 5L, Olive-B | 2400 | 2000
72 | LOT 72. Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | 2 | buc | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | 19000 | 15833.3333
73 | LOT 73. Cablu pentru conectarea pedalei cu facoemulsificatorul Alcon | 1 | buc | Cablu pentru conectare a pedalei cu dispozitivul, compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | 27500 | 22916.6667
74 | LOT 74. Mâner reutilizabil pentru intervenții oftalmice compatibil cu facoemulsificatorul Alcon | 1 | buc | Mâner reutilizabil pentru acuri destinat intervenții oftalmice (Infinity Ozil 8065750469 sau analogic) compatibil cu Facoemulsificator INFINITY / 20000 Legacy, Alcon | 10000 | 8333.3333
75 | LOT 75. Tastatura cu butoane pentru autoclavul Kasimov | 1 | buc | Tastatura cu butoane, compatibil cu autoclav ВКа-75, Kasimov | 1500 | 1250
76 | LOT 76. Tastă cu butoane pentru sterilizatorul Kasimov | 1 | buc | Tastatura cu butoane, compatibilă cu sterilizator cu aer uscat GP-80, Kasimov | 1500 | 1250
77 | LOT 77. Motor SSM-12P pentru agitator de laborator Swing Roller Mixer | 1 | buc | Motor SSM-12P, compatibil cu agitator de laborator Swing Roller Mixer | 500 | 416.6667
78 | LOT 78. Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | 5 | set | Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | 500 | 416.6667
79 | LOT 79. Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | 5 | set | Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri şi fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc) | 500 | 416.6667
80 | LOT 80. Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml | 2 | buc | Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml | 300 | 250
81 | LOT 81. Fierăstrău cu bandă | 1 | buc | Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 250, viteza de turație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) ≥ 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) ≥ 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc. | 5000 | 4166.6667
82 | LOT 82. Aparat de sudură | 1 | buc | Mașină de sudat cu invertor, tip sudură: MMA, MIG, MAG, TIG; Amperajul MAX: 200 A; Posibilitatea de lucrat cu Alumuniu: DA. Diametru firului: 0,6 - 1,2 mm; Greutate: pana la 14 kg; | 32000 | 26666.6667
83 | LOT 83. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG | 1 | Bobina | Sarma pentru sudare alumuniu (AL), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm | 1000 | 833.3333
84 | LOT 84. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG | 1 | Bobina | Sarma pentru sudare inox (SS), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm | 900 | 750
85 | LOT 85. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG | 1 | Bobina | Sarma pentru sudare Fier (Fe, ST), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm | 900 | 750
86 | LOT 86. Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG | 1 | buc | Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG | 250 | 208.3333
87 | LOT 87. Reductor de presiune | 1 | buc | Reductor de presiune pentru Argon/dioxid de carbon (CO2) cu 2 monometre: presiune + debit l/min; Conectare cu balon: G3/4 | 1600 | 1333.3333
88 | LOT 88. Balon de gaz | 1 | buc | Balon de gaz p/u Argon cu volum de 40 litre si ventril de tip G 3/4 | 5000 | 4166.6667
89 | LOT 89. Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm | 1 | buc | Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm | 150 | 125
90 | LOT 90. Air/Oxygen Mixer p/u ventilator portativ Newport HT70 | 2 | buc | Air/Oxygen Mixer p/u ventilator portativ Newport HT70 de tip MXL70A GR DS | 5000 | 4166.6667
91 | LOT 91. Clește papagal KWB | 1 | buc | Clește papagal KWB | 235 | 195.8333
92 | LOT 92. Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8 | 30 | buc | Corp cu reflector prevazut pentru un tub bactericid 30W tip T8. Lungime tubului 900, ± 10mm. Corpul fabricat din metal/alumin/otel vopsit sau anodizat cu posibilitatea de fizare pe perete sau tavan. Reflector din tablă oglindată. | 5760 | 4800
93 | LOT 93. Starter 80W, 220V | 100 | buc | Starter 80W, 220V | 300 | 250
94 | LOT 94. Pompă de osmoză, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 2 | buc | Pompă de osmoză SHURFLO 8010-102-210 OPEN FLOW 37 GPM 24 VCA, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 20676 | 17230
95 | LOT 95. Tastatura, compatibilă cu analizator imunologic Stat-Fax 303+ | 2 | buc | Tastatura, compatibilă cu analizator imunologic Stat-Fax 303+ | 2880 | 2400
96 | LOT 96. Modul de printare compatibil cu analizator imunologic Stat-Fax 303+ | 2 | buc | Modul de printare, compatibil cu analizator imunologic Stat-Fax 303+ | 6000 | 5000
97 | LOT 97. Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Stația Laparoscopică, Richard Wolf | 15 | m | Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Stația Laparoscopică, Richard Wolf | 4000 | 3333.3333
98 | LOT 98. Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 15 | m | Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 4000 | 3333.3333
99 | LOT 99. Furtun pentru oxigen 6mm intern și 12mm extern, compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 15 | m | Furtun pentru aer comprimat 6mm intern și 12mm extern,compatibil cu Mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 4000 | 3333.3333
100 | LOT 100. Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil cu defibrilatorul M2, ZOLL | 1 | buc | Acumulator 10.8V, 5.8Ah, 63Wh, compatibil sau analogic cu ref: 8019-0535-01 pentru defibrilatorul M2, ZOLL | 15000 | 12500
101 | LOT 101 Lama Nr. 2 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 2 | buc | Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 1100 | 916.6667
102 | LOT 102 Lama Nr. 3 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 3 | buc | Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 1650 | 1375
103 | LOT 103 Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 3 | buc | Lama Nr. 4 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 1650 | 1375
104 | LOT 104 Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 2 | buc | Lama Nr. 5 tip Machintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 1100 | 916.6667
105 | LOT 105 Unguent, librificant inert în mediu cu oxigenul sub presiunea înaltă pentru echipamentele medicale ce lucrează cu O2 | 100 | g | Unguent, librificant inert în mediu cu oxigenul sub presiunea înaltă (≥ 12 Mpa, ±1), rezistent la temperatură (≥ 55ºC, ±5), pentru echipamentele medicale ce lucrează cu O2 | 3000 | 2500
106 | LOT 106 Lampă UV pentru dispozitiv de fizioterapie OKN-011M, ZAVET | 1 | buc | Lampă UV pentru dispozitiv de fizioterapie OKN-011M, ZAVET | 500 | 416.6667
107 | LOT 107 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I" | 5 | buc | Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Maquet "Servo-I" | 4000 | 3333.3333
108 | LOT 108 Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800" | 14 | buc | Senzor de oxigen p/u ventilator pulmonar Mindray "SV-650"/"SV-800" | 3000 | 2500
109 | LOT 109 Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K | 20 | buc | Cablu ECG reutizabil p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip BR-903P sau analogic compatibil cu prelungitor cu conectare de tip JC-906P | 2000 | 1666.6667
110 | LOT 110 Set carote p/u lemn | 1 | set | Set carote p/u lemn 15 bucăţi în set cu diametru (mm) 19 - 76 | 1900 | 1583.3333
111 | LOT 111 Set de vălţuire ţevi | 1 | set | Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm | 800 | 666.6667
112 | LOT 112 Cablu p/u capnografie reutizabil de tip TG-121T Nihon Kohden | 7 | buc | Cablu p/u capnografie reutizabil de tip TG-121T compatibil cu monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701 K cu conector de tip TG-920 P (JG-920P) | 4500 | 3750
113 | LOT 113 Tub de interconectare senzorilor capnografice reutizabil pentru sistem de monitorizare Nihon Kohden compatibil cu cablu de tip TG-121T | 10 | buc | Tub de interconectare senzorilor capnografice reutizabil pentru sistem de monitorizare Nihon Kohden compatibil cu cablu de tip TG-121T | 1000 | 833.3333
114 | LOT 114 Bloc de baterie interna p/u spirometru Spirolab III | 1 | buc | Bloc de baterie interna p/u spirometru Spirolab-3 | 2000 | 1666.6667
115 | LOT 115 Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III | 2 | buc | Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la spirolab III | 3000 | 2500
116 | LOT 116 Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica | 5 | set | Sistema de monitorizare presiunei cardiaca cu monitorizarea dinamica analogica cu "logical smiths medical" (100 mmHg) | 15000 | 12500
117 | LOT 117 Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10 | 15 | buc | Fixator/Clesti de fixare suporturi laterale pentru pat de pacient multifunctional Dolsan Vigorous 10 | 23000 | 19166.6667
118 | LOT 118 Placa de baza pentru ventilator portativ NewPort HT-70 | 1 | buc | Placa de baza pentru ventilator portativ NewPort HT-70 | 25000 | 20833.3333
119 | LOT 119 Placa BMS 1S (1 baterie) de tip 18650 | 15 | buc | Placa BMS 1S (1 baterie) de tip 18650 | 1500 | 1250
120 | LOT 120 Placa BMS 2S (2baterii) de tip 18650 | 5 | buc | Placa BMS 2S (2baterii) de tip 18650 | 600 | 500
121 | LOT 121 Placa BMS 3S (3 baterii) de tip 18650 | 5 | buc | Placa BMS 3S (3 baterii) de tip 18650 | 700 | 583.3333
122 | LOT 122 Placa BMS 4S (4 baterii) de tip 18650 | 4 | buc | Placa BMS 4S (4 baterii) de tip 18650 | 680 | 566.6667
123 | LOT 123 Placa BMS 6S (6 baterii) de tip 18650 | 3 | buc | Placa BMS 6S (6 baterii) de tip 18650 | 600 | 500
124 | LOT 124 Bec CO-ox pentru analizator de echilibru acidobazic Rapid Point 500 | 2 | buc | Bec CO-ox pentru analizator de echilibru acidobazic Rapid Point 500 | 8000 | 6666.6667
125 | LOT 125 Buton electric 6 pin 250 V cu bec cu iluminare 25x30mm | 20 | buc | Buton electric 6 pin 250 V cu bec de lumina 25x30mm | 1000 | 833.3333
126 | LOT 126 Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 14 | buc | Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 35000 | 29166.6667
127 | LOT 127 Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 12 | buc | Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 48000 | 40000
128 | LOT 128 Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 12 | buc | Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 18000 | 15000
129 | LOT 129 Valva electromagnetica pentru compresor | 1 | buc | Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM | 5000 | 4166.6667
130 | LOT 130 Filtru bactericid pentru analizator de echilibru acido-bazic Siemens Rapid Point 500 | 6 | buc | Filtru bactericid pentru analizator de echilibru acido-bazic Siemens Rapid Point 500 | 3000 | 2500
131 | LOT 131 Nebulizator cu compresor p/u adulti | 3 | buc | Nebulizator cu compresor p/u adulti cu presiune maximala de la 3,2 bar si debit compresorului minimum 12 litre/min; Iesire de aerolor circa 0.65 mL /minute; Set include masca reutizabila, contur nasal si filtre de rezerva (dupa necesitate); | 12000 | 10000
132 | LOT 132 Aparat de sudura prin contact monofazic | 1 | buc | Aparat de sudura prin contact monofazic multifunctional compatibil pentru sudare baterii de tip 18650 | 25000 | 20833.3333
133 | LOT 133 Set garnituri la adapter tip 1,2,3 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 1 | set | Set garnituri la adapter tip 1,2,3 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 315 | 262.5
134 | LOT 134 Set adaptere de flux tip 1 si tip 2 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 1 | set | Set adaptere de flux tip 1 si tip 2 pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 3435 | 2862.5
135 | LOT 135 O-ring pentru LT la masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 1 | buc | O-ring pentru LT la masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 340 | 283.3333
136 | LOT 136 Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat). | 1000 | metre | Cablu UTP (de internet) 6 fire cat. 5 E (ecranat). | 7000 | 5833.3333
137 | LOT 137 Conector de tip RJ-45 8P8C | 40 | buc | Conector de tip RJ-45 8P8C | 400 | 333.3333
138 | LOT 138 Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) | 25 | buc | Mufă RJ-45 8P8C CAT 6 (cu inserție) cablu extender/adapter de tip "Female to Female" | 5000 | 4166.6667
139 | LOT 139 PoE injector 24V DC 1A 802.3af | 2 | buc | PoE injector 24V DC 1A 802.3af | 1200 | 1000
140 | LOT 140 Boxă pentru insrumente | 2 | buc | Boxă pentru insrumente din plastic, cu deminsiuni 419x327x205 mm, volum: 16 litre | 1500 | 1250
141 | LOT 141 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) | 5 | buc | Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 8000 | 6666.6667
142 | LOT 142 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre | 15 | buc | Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 22000 | 18333.3333
143 | LOT 143 Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa | 20 | buc | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa | 14000 | 11666.6667
144 | LOT 144 Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa | 20 | buc | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa | 14000 | 11666.6667
145 | LOT 145 Garnitura p/u balon de oxigen | 40 | buc | Garnitura p/u balon de oxigen | 200 | 166.6667
146 | LOT 146 Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set | 3 | set | Clipse-markeri pentru marcare cabluri de internet multiculoare D 4-5.5ММ, 10 culori 100 buc/set | 850 | 708.3333
147 | LOT 147 Lampa UV pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 1 | buc | Lampa UV pentru masina de reprocesare a endoscoapelor Olympus miniETD2 | 9800 | 8166.6667
148 | LOT 148 Prelungitor cu prize | 6 | buc | Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 3 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător | 4000 | 3333.3333
149 | LOT 149 Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | 1 | buc | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah | 2600 | 2166.6667
150 | LOT 150 Ferestrău circular portativ | 1 | set | Fierestrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de turație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierestrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare | 3800 | 3166.6667
151 | LOT 151 Frezer pentru găurire și frezare | 1 | buc | Frezer pentru găurire și frezare: voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 750, destinație - pentru metal, dimensiunea platformei (mm) ≥ 380 x 100, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, control vitezei - da, cursa vertical (mm)≥ 170, lțimea de procesare (mm) ≥ 30, alte accesorii: (frez cu adaptor a cte 2 buc. fiecare: lateral, de capt, disc, unghiular, de decupare), trus cu cuțite de așchiere F1-12 (set din 6 bucți cu tije de 12 mm, pentru cap de dilatare F1-12 cu diapazonul de dilatare 10-125 mm. | 30608 | 25506.6667
152 | LOT 152 Set chei tubulare de impact | 1 | buc | Set chei tubulare de impact Hogert HT4R049 10 - 32 mm 1/2'' | 2300 | 1916.6667
153 | LOT 153 Mașină de înşurubat cu impact | 1 | buc | Mașină de înşurubat cu impact, Tensiune (V) 18 V Acumulator 5.0 Ah Complectaţie: acumulator x 2, Încărcător, valiză. Puterea maximă în modul de slăbire ajunge la 1700 Nm (sau mai mult), iar în modul de înșurubare - 1050 Nm (sau mai mult),.Turaţii la mersul în gol 1900 rot/min | 15000 | 12500
154 | LOT 154 Mască de sudură | 1 | buc | Mască de sudură cu un câmp de vedere de 100x60 mm sau 98x43mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 . Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec . Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire / oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării. | 2600 | 2166.6667
155 | LOT 155 Acumulator Li-Ion pentru ECG MAC-800, GE | 5 | buc | Acumulator Li-Ion, model 2037082-001; 7.2V, 4.5Ah pentru ECG MAC-800,GE | 25000 | 20833.3333
156 | LOT 156 Cartus cu banda pentru printare compatibil cu masina de spalat Matachana MAT LD521 | 3 | buc | Cartus cu banda pentru printare EPSON ERC-22 sau analogic compatibil cu masina de spalat Matachana MAT LD521 | 504 | 420
157 | LOT 157 Cablaj pentru umidificator compatibil cu Mindray SV650 | 15 | buc | Cablaj (proba de temperatura + linie de incalzire) pentru umidificator JICE SH530 compatibil cu Mindray SV650 | 45000 | 37500
158 | LOT 158 Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza | 12 | buc | Suport pentru monitor de pacient Philips MX550 la pendanta de tip olandeza, cu reglare pozitionarii in axe orizontale si verticale si suport p/u cablaj | 20400 | 17000
159 | LOT 159 Suport pentru statie de monitorizare centrala | 2 | buc | Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala | 12000 | 10000
160 | LOT 160 Filtru de aspiratie compatibil cu aspiratorul Mizuho | 20 | buc | Filtru de aspiratie, REF:2200/02BAUA001/0001, compatibil cu aspiratorul Mizuho MSP-205A | 5000 | 4166.6667
161 | LOT 161 Cărtuș de particule 20 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 7 | buc | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 20 microns, 10” înălțime, analogic cu 66045.2, PURTREX PX20-9 7/8, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1610 | 1341.6667
162 | LOT 162 Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 14 | buc | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 42000 | 35000
163 | LOT 163 Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | 7 | buc | Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | 27132 | 22610
164 | LOT 164 Lampa (FRU) pentru analizatorul Mindray | 3 | buc | Lampa (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 8784 | 7320
165 | LOT 165 Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray | 2 | buc | Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 8220 | 6850
166 | LOT 166 Unitate de dozare No.40 Assy pentru analizatorul, Sysmex | 4 | buc | Unitate de dozare ("Cylinder unit No.40 Assy (PM)" sau analogic), compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | 18072 | 15060
167 | LOT 167 Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex | 1 | buc | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 10632 | 8860
168 | LOT 168 Frezer pentru găurire și frezare | 1 | buc | Frezer pentru găurire și frezare: voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 750, destinație - pentru metal, dimensiunea platformei (mm) ≥ 380 x 100, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, control vitezei - da, cursa vertical (mm)≥ 170, lțimea de procesare (mm) ≥ 30, alte accesorii: (frez cu adaptor a cte 2 buc. fiecare: lateral, de capt, disc, unghiular, de decupare), trus cu cuțite de așchiere F1-12 (set din 6 bucți cu tije de 12 mm, pentru cap de dilatare F1-12 cu diapazonul de dilatare 10-125 mm. | 45000 | 37500
169 | LOT 169 Strung pentru metal | 1 | buc | Strung pentru metal, voltaj (V) - 230, putere (W) ≥ 600, viteza axului (max, rpm) ≥ 2500, viteza axului (min, rpm) ≤ 100, distanța dintre centre (mm) ≥ 300, cursă longitudinală etrier (mm) ≥ 75, cursa transversală a etrierului (mm) ≥ 85, conicitatea contrapunctului - MK-2, cursa penei contrapunctului (mm) - 50, conicitatea axului - MK-3, domeniu filet metric (mm) - între 0,25 și 3, dimensiunea maximă a suportului de scule (mm) - 10, control vitezei - da, alte accesorii: mandrină cu trei fălci - 1 buc., mandrină cu patru fălci - 1 buc., vârf de centrare fix - 1 buc., vârf rotativ de centrare - 1 buc., portcuțit cu patru poziții - 1 buc., roți dințate de schimb - da (1 set), con morse - 1 set, cuțit drept pentru degroșat - 1 set, cuțit încovoiat pentru degroșat - 1 set, cuțit lateral - 1 set, cuțit interior pentru filetare - 1 set, cuțit exterior pentru filetare - 1 set, cuțit pentru interior - 1 set, cuțit pentru canelat - 1 set, cuțiti drept pentru finisat - 1 set, counterbore - 1 buc., cheie pentru mandrină cu trei fălci - 1 buc., cheie pentru mandrină cu patru fălci - 1 buc., set de instrumente pentru strung - da, 1 set; materiale de prelucrare: bară rotundă de inox (oțel inoxidabil) - a) diametru (mm) - 20, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 30, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 40, lungimea (m) - 1; bară pătrată din inox (oțel inoxidabil) cu secțiune dreptunghiulară - a) diametru (mm) - 10x10, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 15x15, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 20x20, lungimea (m) - 1. | 50000 | 41666.6667
[5 empty] | 2043650 | 1703041.6667