- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)

prin procedura de achiziție  Licitatie deschisa
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:  Instituţie Medico-Sanitară Publică AMT Buiucani

- IDNO: 1003600153131

- Adresa mun. Chişinău str. I.L.Caragiale2

- Numărul de telefon/fax:  022 741-916,022 756-960, 060430038

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: amtbuiucani@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP amtbuiucani.achizitii@gmail.com

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţie Medico-Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea măsură | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Analizator hematologic automat ADVIA 2120 |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 1.1 | CBC Timepac | 9 | Set |  | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.2 | Diff Timepac | 9 | Set |  | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.3 | Sheath / Rinse | 23 | Bucata |  | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.4 | Perox Sheath | 1 | Set |  | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.5 | EZ Wash | 16 | Set |  | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.6 | Set Point Calibrator | 1 | Set |  | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml |  |
|  | 1.7 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | 3 | Set |  | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.8 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | 3 | Set |  | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |
|  | 1.9 | TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | 3 | Set |  | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator. |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 397000,00 |  |
|  | - Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | 24 |  | Bucata | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.2 | Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | 5 |  | Bucata | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.3 | Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | 9 |  | Bucata | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.4 | Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | 5 |  | Set | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.5 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | 2 |  | Bucata | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.6 | Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | 6 |  | Flacon | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.7 | Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | 6 |  | Flacon | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 2.8 | Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | 6 |  | Flacon | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 74730,00 |  |
|  | - Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | 15 | Bucata |  | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 3.2 | Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. | 6 | Set |  | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 3.3 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | 7 | Bucata |  | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 3.4 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | 10 | Flacon |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 3.5 | Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | 10 | Flacon |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 3.6 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | 10 | Flacon |  | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 48430,00 |  |
|  | - Reagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Cellpack DCL | 46 | Flacon |  | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.2 | Sulfolyser | 9 | Set |  | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.3 | Lysercell WDF | 28 | Flacon |  | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.4 | Fluorocell WDF | 13 | Set |  | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.5 | Cellclean | 12 | Flacon |  | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.6 | XN CAL | 2 | Flacon |  | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.7 | XN-L Check L1 | 16 | Flacon |  | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.8 | XN-L Check L2 | 16 | Flacon |  | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
|  | 4.9 | XN-L Check L3 | 16 | Flacon |  | Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului. |  |
| Valoarea estimativa : |  |  |  |  |  | 269060,00 |  |
|  | - Cuagulometru automat C3100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | PROTROMBIN TIME | 60 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.2 | FIBRINOGEN CLAUSS A | 55 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.3 | FIBRINOGEN CLAUSS B | 14 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.4 | COAGULATION CALIBRATOR | 4 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.5 | Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) | 30 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.6 | Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) | 5 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.7 | Auto cuvettes | 21000 | Bucata |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.8 | COAGULATION CONTROL LEVEL 1 | 12 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
|  | 5.9 | COAGULATION CONTROL LEVEL 2 | 12 | Set |  | Compatibil cu coagulometru C3100 |  |
| Valoarea estimativa : |  |  |  |  |  | 268000,00 |  |
|  | - Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Fluid Pack | 5 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.2 | Chloride Electrode (Electrod Cl-) | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.3 | Sodium Electrode (Electrod Na+) | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.4 | Potassium Electrode (Electrod K+) | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.5 | Reference Electrode | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.6 | Reference Electrode Housing | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.7 | Electrode Conditioning Soluton | 2 | Set |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.8 | ISE Cleaning Solution | 2 | Set |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.9 | Peristaltic Pump Tubing | 1 | Bucata |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
|  | 6.10 | Mision Control Level 1,2,3. | 1 | Set |  | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat |  |
| Valoarea estimativa : |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |
|  | - Analizatorul imunologic AFIAS-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Feritin | 72 | Bucata |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |
|  | 7.2 | HCG | 48 | Bucata |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |
|  | 7.3 | test Anti-HCV | 192 | Bucata |  | Compatibil cu analizatorul AFIAS |  |
|  | Valoarea estimativa : |  |  |  |  | 32600,00 |  |
|  | - Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | AFP | 1200 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.2 | Anti-HBc | 1200 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.3 | Anti-HBs | 800 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.4 | Anti-TG Ab | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.5 | Anti-TPO Ab | 2200 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.6 | CA-125 | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.7 | CEA | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.8 | CMV IgG | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.9 | CMV IgM | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.10 | Free T3 | 800 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.11 | FREE T4 | 2800 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.12 | GI-MA (CA19-9) | 600 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.13 | HBsAg | 3000 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.14 | Helicobacter pylori IgG | 2000 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.15 | Total Ig E | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.16 | PSA | 2000 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.17 | Total T3 | 600 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.18 | Total T4 | 1200 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.19 | Toxoplasma Cantitativ IgG | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.20 | Toxoplasma Cantitativ IgM | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.21 | TSH | 4600 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.22 | FSH | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.23 | LH | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.24 | Prolactin | 600 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.25 | Progesteron | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.26 | Testosteron | 600 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.27 | Estradiol | 400 | Bucata |  | Teste cu calibrator incluşi în set |  |
|  | 8.28 | Substrat | 20 | Set |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |
|  | 8.29 | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | 10 | Set |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |
|  | 8.30 | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | 35 | set |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |
|  | 8.31 | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | 35000 | Bucata |  | Compatibil cu Immulite 2000 XpI |  |
|  | 8.32 | Control imunologic Nivelul 1 | 6 | Flacon |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |
|  | 8.33 | Control imunologic Nivelul 2 | 6 | Flacon |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |
|  | 8.34 | Control imunologic Nivelul 3 | 6 | Flacon |  | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 1230000,00 |  |
|  | - Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | 110 | Set |  | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500 |  |
|  | 9.2 | CLINITEK Novus Calibrators | 5 | Set |  | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml |  |
|  | 9.3 | CLINITEK Novus Rinse Additive | 4 | Bucata |  | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500 |  |
|  | 9.4 | Chek-stix Liquid with Sediment QC | 2 | Set |  | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL |  |
|  | 9.5 | Cuvete sediment | 75 | Bucata |  | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500 |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 1041000,00 |  |
|  | - Expres teste pentru analizatorul de urină Mission |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 | Urinalysis Reagent Strips compatibil cu Mission | 10000 | Bucata |  | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite, |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |
|  | - Analizator automat VSH CUBE 30 Touch |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 | Teste device | 65000 | Bucata |  | Teste compatibile cu analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch. |  |
|  | 11.2 | Control CUBE, ESR Control Cube | 3 | Set |  | Control pentru verificarea valorilor normale si patologice la analizatorul Cube 30 Tocuh. Ambalaj: 2x9ml |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 272000,00 |  |
|  | - Analizator biochimic automat Alinity |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 | ALINITY C GLUCOSE | 48000 | Bucata |  | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml; |  |
|  | 12.2 | ALINITY C TTL BILIRUBIN | 14350 | Bucata |  | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL; |  |
|  | 12.3 | ALNTY C DIRECT BILIRUBIN | 8640 | Bucata |  | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml; |  |
|  | 12.4 | ALINITY C ALT | 27600 | Bucata |  | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |
|  | 12.5 | ALINITY C AST | 27600 | Bucata |  | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml; |  |
|  | 12.6 | ALINITY C GGT | 4800 | Bucata |  | 600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL; |  |
|  | 12.7 | ALINITY C AMYLASE | 11520 | Bucata |  | 640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL |  |
|  | 12.8 | ALNTY C LIPASE NG OC | 1440 | Bucata |  | 240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL |  |
|  | 12.9 | ALINITY C UREA NITROGEN | 22200 | Bucata |  | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL |  |
|  | 12.10 | ALINITY C CREATININE | 22500 | Bucata |  | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL |  |
|  | 12.11 | ALINITY C URIC ACID | 17280 | Bucata |  | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL |  |
|  | 12.12 | ALINITY C TOTAL PROTEIN | 4000 | Bucata |  | 800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml; |  |
|  | 12.13 | ALINITY C ALBUMIN BCG | 3132 | Bucata |  | 1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL; |  |
|  | 12.14 | ALINITY C CHOLESTEROL | 39600 | Bucata |  | 880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ; |  |
|  | 12.15 | ALINITY C TRIGLYCERIDE | 12600 | Bucata |  | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml; |  |
|  | 12.16 | ALINITY C IRON | 5400 | Bucata |  | 900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml; |  |
|  | 12.17 | ALINITY C CALCIUM | 4000 | Bucata |  | 4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml; |  |
|  | 12.18 | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 7800 | Bucata |  | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml |  |
|  | 12.19 | ALINITY C ULTRA HDL | 9800 | Bucata |  | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL |  |
|  | 12.20 | ALINITY C DIRECT LDL | 11600 | Bucata |  | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL |  |
|  | 12.21 | ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 | 1 | Set |  | 6x5 ml, control lipasa |  |
|  | 12.22 | ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 | 1 | Set |  | 6x5 ml,control lipasa |  |
|  | 12.23 | ALINITY C LIPASE NG OC CAL | 1 | Set |  | 4x3 ml,pentru calibrarea lipasei |  |
|  | 12.24 | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 3 | Set |  | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C |  |
|  | 12.25 | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL | 2 | Set |  | 2x1 ml, control HbA1C |  |
|  | 12.26 | ALINITY IRON CALIBRATOR | 1 | Set |  | 6x5ml,pentru calibrarea Iron |  |
|  | 12.27 | ALINITY C BILIRUBIN CAL | 2 | Set |  | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale |  |
|  | 12.28 | ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | 2 | Set |  | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid |  |
|  | 12.29 | ALINITY CON CC | 2 | Set |  | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor |  |
|  | 12.30 | ALNTY C LIPID MULTI C CAL | 2 | Set |  | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) |  |
|  | 12.31 | ALINITY C CLIN CHEM CAL | 2 | Set |  | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase |  |
|  | 12.32 | ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL | 4 | Set |  | set/pentru mentenanta zilnica |  |
|  | 12.33 | ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH | 6 | Set |  | 10x113 ml |  |
|  | 12.34 | ALINITY C-SERIES ACID WASH | 14 | Set |  | 2x500 ml |  |
|  | 12.35 | ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 14 | Set |  | 2x500 ml |  |
|  | 12.36 | ALINITY C DETERGENT A | 10 | Set |  | 10x113 ml |  |
|  | 12.37 | ALNTY DETERGENT B | 7 | Set |  | 10x113 ml |  |
|  | 12.38 | ALINITY , Sample Cups, | 7000 | Bucata |  | 1000 buc |  |
|  | 12.39 | Reagent Replasament Caps | 1 | Set |  | 100 buc |  |
|  | 12.40 | ALINITY C ALK PHOS | 4000 | Bucata |  | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL |  |
|  | 12.41 | ALINITY C LDH | 2400 | Bucata |  | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL |  |
|  | 12.42 | ALNTY C L. Source | 4 | Bucata |  | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul |  |
|  | 12.43 | ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip | 1 | Bucata |  | Alinity Cuv Dry Tip |  |
|  | 12.44 | ALINITY C Cuv Wiper | 2 | Bucata |  | Alinity Cuv Wiper |  |
|  | 12.45 | ALINITY C Tubing, Peristaltic Head | 1 | Bucata |  | Alinity Tubing, Peristaltic Head |  |
|  | 12.46 | Calibrator/Control Replasament Caps | 1 | Set |  | 100 buc |  |
|  | 12.47 | ALINITY C CRP VARIO | 3500 | Set |  | 3500 teste/ set, R1: 10x 43,6 ml; R2: 10x 43,2 ml; |  |
|  | 12.48 | ALINITY C ASO | 3000 | Set |  | 300 teste/R1:2x41,0 ml; R2:2x9,7 mL |  |
|  | 12.49 | ALINITY C RF | 3200 | Set |  | 400 teste/R1:4x24,8 ml; R2:4x7,7 mL |  |
|  | 12.50 | ALINITY C ASO CAL | 2 | Set |  | 6x1 ml,pentru calibrarea lipasei |  |
|  | 12.51 | ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL | 2 | Set |  | 6x1 ml,control 1 ASO-RF |  |
|  | 12.52 | ALINITY C ASO RF LEVEL2 CTL | 2 | Set |  | 6x1 ml,control 2 ASO-RF |  |
|  | 12.53 | ALINITY C RF CAL | 2 | Set |  | 6x1 ml,pentru calibrarea RF |  |
|  | 12.54 | ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL | 1 | Set |  | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP WIDE |  |
|  | 12.55 | ALINITY C CRP VARIO HIGH S CAL | 2 | Set |  | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP HIGH S |  |
|  | 12.56 | ALINITY C CRP VARIO HS CTL | 2 | Set |  | 3x2 ml, control CRP HS |  |
|  | 12.57 | ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | 2 | Set |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |
|  | 12.58 | ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | 2 | Set |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |
|  | 12.59 | ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | 2 | Set |  | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid. |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 1689640,00 |  |
|  | - Reagenti sectia bacteriologica |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 | Bifidobacterium Agar | 1 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.2 | Hicrome UTI agar | 2 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.3 | Hoyle Medium Bose | 1 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.4 | Nutrient Agar | 0,5 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.5 | Acetat agar | 0,5 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.6 | Modifield RV Medium bose | 0,5 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.7 | Test optohina | 10 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.8 | Test bila | 5 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.9 | Test X-factor | 3 | Bucata |  |  |  |
|  | 13.10 | Mycoplasma,Uroplasma | 200 | Bucata |  | Set cu control inclus |  |
|  | 13.11 | Azitromicin | 500 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.12 | Artreonam | 1000 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.13 | Cefaclor | 250 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.14 | Claritromicin | 500 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.15 | Cefazolin | 250 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.16 | Cefalexim | 250 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.17 | Cefixim | 250 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.18 | Cefprodoxim | 100 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.19 | Cefprozil | 100 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.20 | Fusid acidic | 500 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.21 | Minociclin | 1000 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.22 | Tigheciclin | 1000 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.23 | Zilcomicin | 100 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.24 | Piperaciclin | 100 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.25 | Ticorcilin acid/clav | 1000 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.26 | Teicoplanin | 750 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.27 | Ertapenem | 750 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
|  | 13.28 | Econazol | 500 | Bucata |  | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem) |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 200000,00 |  |
|  | - Vesela sectia bacteriologica |  |  |  |  |  |  |
|  | 14,1 | Spatula de lemn | 500 | Bucata |  | Sterile, ambalate individual. |  |
|  | 14.2 | Ansa sterila de 1,0mkl | 3000 | Bucata |  |  |  |
|  | 14.3 | Pipete sterile 1 ml | 1000 | Bucata |  | Sterile, ambalate individual. |  |
|  | 14.4 | Flacoane de sticla 400 ml | 50 | Bucata |  |  |  |
|  | 14.5 | Eprubete cu mediu f.08(grupa intestinala | 1000 | Bucata |  | Amies cu carbune |  |
| Valoarea estimată: |  |  |  |  |  | 7000,00 |  |
|  | - Analizator bacteriologic VITEC 2 GN |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1 | ASN-440 | 120 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.2 | ASN-437 | 100 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.3 | ASN-438 | 1200 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.4 | ASP-658 | 100 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.5 | ASP-659 | 800 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.6 | GP- identificare | 600 | Bucata |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |
|  | 15.7 | AST-Y08 | 40 | Bucata |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |
|  | 15.8 | GN -identificare | 600 | Bucata |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |
|  | 15.9 | YST-identificare | 40 | Bucata |  | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri |  |
|  | 15.10 | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 22 | Bucata |  | 1fl=500ml |  |
|  | 15.11 | Virfuri GN | 960 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.12 | Virfuri GP | 480 | Bucata |  |  |  |
|  | 15.13 | Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec | 5000 | Bucata |  |  |  |
|  | Valoarea estimată |  |  |  |  |  | 392000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 6001460,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplica

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:  Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: in decurs de 10 zile  de la solicitare

01.01.2025 -31.12.2025

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 la Documentafia standard nr.1l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din l5" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat ATENȚIE: În oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată. În cazul neconformării si necompletarii corespunzătoare a specificațiilor tehnice atrage după sine respingerea ofertei | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de pret | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din 15" 09.2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 5 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 15" 09, 2021, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 6 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Original, Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 8 | Situație financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară - Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 9 | CE sau EN | Certificat CE - Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat |  |
| 10 | Alte documente ce vin să confirme informțiile din DUAE și ofertă | La solicitare timp de 2 zile | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi | Declarație prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 12 | Document ce confirmă înregistrarea produselor în registru de stat al dispozitivelor medicale. | Confirmat prin semntura electronică de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat | Obligatoriu |
| 13 | Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului. 2.Adaptarea, calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. 3. Prezentarea certificatelor de instruire a persionalului eliberata de producator sau de alt organism recunoscut de acesta. 4.Operatorul economic care va fi desemnat căștigator va pune la dispozitie in folosinta gratuită un analizator identic celui din dotarea laboratorului (IMMULITE 200 Xpi) pentru perioada contractului de achizitie a reactivelor cu negocierea ulterioara a conditiilor contractuale pentru perioada de comodat.5. La analizatorul pus la dispozitie, toate cheltuielile de intretinere și mentenanță să fie suportate de către operatorul desemnat câștigător. 5.Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi (să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi sunt păstrate pînă lalivrare în condiţii prevăzute de producător ( la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). |  | Obligatoriu |
| 14 | Cerinţe generale:Certificat CE -Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului,Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Ambalajul să fie specific pentru analizatorul hematologic, securizat, marcat şi etichetat de producător. Prezenţa obligatorie bar-codului in original pe fiecare ambalajul pentru citirea bar-codului de aparat inainte de instalare. Date de identitate(denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate in limba de stat sau limba rusă. Notă:Prioritate se va acorda seturilor de reagenti ce cea mai inalta lineritatesi termen de valabilitate. Calibratorii standardelor si controale trebuiesa corespunda cu setul de reagenti, adica sa fie de la acelas producator Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pină la livrare in condiţiile prevăzute de producător (lafrigider, frigorifer |  | Obligatoriu |
| 15 | Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  | Obligatoriu |
| 16 | Reactivele si consumabilele trebuie sa fie compatibile cu analizoarele si de la același producător, pentru a garanta calitatea investigațiilor efectuate. |  | Obligatoriu |
| 17 | „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați (se va prezenta la momentul semnarii contractului) |  | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă  2% din valoarea ofertei fără TVA

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu urmatarea  nota “Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publice nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei.

- sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu IMSP AMT Buiucani  , după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei

- Garanția de bună execuție a contractului, 5 % din valoarea contractului atribuit.

- Transfer la contul institutiei

- Beneficiarul plăţii: IMSP  AMT Buiucani

- Codul fiscal: 1003600153131

- IBAN: MD75TRPCBW518430G00371AA

- Prestarorul benefeciar: Ministerul Finantelor – Trezoraria de Stat;

- Codul bancii: TREZMD2X

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5 % la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Sau

- Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), Nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):pasul minim 1

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  Nu se aplică

- Ofertele se prezintă   În lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Cel mai mic pret fara TVA,  corespunderea specificatilor tehnice  și tuturor  cerintilor de calificare si selectie solicitate în anuntul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 95  zile de la deschiderea ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_____________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:  Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ : noiembrie2024

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.11.2024

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante:   Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:      Lina Baranov  _________________