| Anexa nr. 22la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcţii, articole conexe și sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Vopsea alchidica. Culoarea: albă |  |  |  | Vopsea alchidica. Culoarea: albă Baza alchidica. Consum normat(g/m2) 100- 180. Destinatie: pentru lemn, beton, metal. Temperatura de uscare: +20 Co Timp de uscare: 24 ore. Tip:EmaiI alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa. Greutatea: Ambalaj 2,5 - 3,00 kg |  |  |  |  |
| Lot 2 Vopsea lavabila interior |  |  |  | Vopsea lavabila de interior. Ambalaj 10 - 14 kg. |  |  |  |  |
| Lot 3 Vopsea lavabila mată de interior |  |  |  | Vopsea lavabila mată de interior. Ambalaj 6 – 8 kg. |  |  |  |  |
| Lot 4 Rulou 18 cm. |  |  |  | Rulou 18 cm. h-48 mm. fir13 mm (sau echivalentul Bautex) |  |  |  |  |
| Lot 5 Rulou cu mîner 18 cm |  |  |  | Rulou cu mîner 18 cm. h.48mm. fir 18 mm (sau echivalentul Baustar) |  |  |  |  |
| Lot 6 Pensulă plată, mâner lemn 60 mm |  |  |  | Pensulă plată, mâner lemn 60 mm |  |  |  |  |
| Lot 7 Pensulă 50x15 |  |  |  | Pensulă 50x15 |  |  |  |  |
| Lot 8 Tencuiala pe baza de ipsos |  |  |  | Tencuiala pe baza de ipsos, cu aplicare manuala pentru pereti si tavane, in spatii interioare cu adeziune şi plasticitate înaltă (sau echivalentul rotband). Ambalaj sac de hârtie 20 kg. – 30 kg. |  |  |  |  |
| Lot 9 Amestec de chit uscat pentru lucrări de finisaj |  |  |  | Amestec de chit uscat pe bază de liant de gips cu umplutură minerală și adăugarea de aditivi polimerici. Pentru lucrări interioare(sau echivalentul finish). Ambalaj sac de hârtie 20 kg. – 30 kg. |  |  |  |  |
| Lot 10 Panou de gard bordurat zincat |  |  |  | Panou de gard bordurat zincat Н-2,0m, L-2,5m. Dimensiunea celulelor este de 55 x 200 mm. Diametru sârmei zincată de la 4,4 până la 5,0 mm. |  |  |  |  |
| Lot 11 Elemente de fixare standard zincat |  |  |  | Elemente de fixare standard zincat Mărimi - 35х33 mm |  |  |  |  |
| Lot 12 Set Lavuar 55x45cm cu piedestal 165x700mm |  |  |  | Set lavoar 55x45cm cu piedestal 165x700mm Material: porțelan . Culoare albă. (sau echivalent President) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |