Caiet de sarcini

la obiectul ”Instalare stație fotovoltaică  în satul Tănătari raionul Căușeni”

Lista echipamentelor și lucrărilor orientativ:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, MDL Fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09332000-5 | - Panou fotovoltaic | buc | 24 | Longi Solar Bifacial 550w, sau echivalent | 266.687,50 |
|  |  | - Invertor ON GRID Trifazat 15Kw | buc | 1 | Invertor SofarSolar 15KTLX-G3, Sau echivalent |  |
|  |  | Sistem de montare pe pământ | Buc | 24 | Constructie metalica la sol |  |
|  |  | Accesorii de fixare | Buc | 65 | /Cleme de prindere mijloc/capat |  |
|  |  | Cablu solar 6mm | m | 300 | / |  |
|  |  | Gofră metalică izolată | m | 150 | /Gofra metalica izolata d-21 |  |
|  |  | Cablu impamantare 10 mm | m | 100 | /Cablu pentru impamintare galben/verde |  |
|  |  | Panou cetral de distributie | buc | 1 | /cutie de distributie(sigurante,descarcatoare – 1000v) |  |
|  |  | Cablu de alimentare | m | 50 | /cablu de alimentare invertor 5x16 |  |
|  |  | Conector panou | buc | 4 | /Conector panouri MC4 |  |
|  |  | impîământare | Buc | 1 | /Inpamintare |  |
|  |  | Accesorii | buc | 1 | /conexiuni, cablu, |  |
|  |  | Camera de supraveghere | buc | 1 | Outdoor camera AW300, sau echivalent |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 266.687, 50 |