| Reparatia Casei de Cultura din s. Mateuti, r-nul Rezina | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Constructii din beton armat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Carcasa metalica |  |  |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 285,100 |
| 2 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,000 |
| 3 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat/ Ancore A 2 din armatura A I ф18 L=100 | buc | 12,000 |
| 4 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 24,000 |
| 5 | CC02N | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/ Ancore A 1 din armatura A I ф18 (12 buc) | kg | 8,400 |
| 6 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 1,300 |
| 7 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl. B15 | m3 | 0,020 |
| 8 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,200 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.