Lista bunurilor și specificațiile tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39715200-9 | Sobă mobilă | unități. | 263 | - Sobe mobile fabricate integral din fontă; - Materiale interior și exterior – fontă 100%; - Vopsea industrială rezistentă la căldură; - Clasificată în clasa energetică – ,,A” - Puterea termică utilă – nu mai mică de 10 kW; - Randamentul – nu mai mic de 75%; - Greutate – 80 - 100 kg; - Combustibil – lemn; - Suprafața încălzită – nu mai mică de 100 m2; - Diametrul coșului pentru evacuarea a fumului –130 mm / 150 mm; - Camera de ardere – nu mai mică de 30 x 30 cm; - Lungimea lemnelor de foc în interiorul sobei – nu mai mică de 30 cm; - Sertar de cenușă în partea de jos – inclus; - Garanție – 5 ani; - Ofertanții vor prezenta mostrele în decurs de 2 zile din data deschiderii ofertelor; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în termen de 60 de zile de la semnarea contractului cu autoritatea contractantă. |

Preț total fără TVA- 1 286 596,00 lei