CAIET DE SARCINI

(pentru proiectare)

Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

Obiectul: Servicii de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz a clădirii administrative cu nr.cadastral 0100208.435.01  (lit.A), în limita încăperilor nr.3 și nr.9 de la subsol și încăperilor nr.13/17 de la parter (nivelul unu), din str. A.Mateevici, 10, sect. Centru, mun. Chișinău.

- Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției.

- Tipul procedurii de atribuire: cerere a ofertelor de preţuri.

- Criterii de atribuire: „cel mai mic preţ fără TVA” şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 90 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Durata contractului: până la 31.12.2025.

- Sursa de finanţare: bugetul de stat

- Scopul: Atribuirea contractului de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentaţiei de proiect şi deviz a clădirii administrative cu nr.cadastral 0100208.435.01 (lit.A), în limita încăperilor nr.3 și nr.9  de la subsol și încăperilor nr.13/17 de la parter (nivelul unu), din str. A.Mateevici, 10, sect. Centru, mun. Chișinău.

- Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect:

8.1. Arhitectura;

8.2. Rezistenţa;

8.3. Reţele inginereşti interioare:

- încălzire şi ventilare;

- alimentare cu apă şi canalizare;

- echipament electric;

- semnalizare antiincendiară;

8.4. Schiţa de proiect (2D/3D);

8.5. Proiectul de execuţie;

8.6. Devize (F7, F5, F3, F21, KOS);

8.7. Memoriu explicativ.

9. Sarcini şi Responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:

- executarea lucrărilor de măsurare;

- elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuţie (soluţii arhitecturale / rezistenţa);

- proiectarea sistemului de încălzire şi ventilare;

- proiectarea reţelelor de apă şi canalizare interioare;

- proiectarea rețelelor interioare de energie electrica;

- siguranţa antiincendiară;

- elaborarea documentaţiei de deviz;

- coordonarea şi aprobarea schiței de proiect și proiectului de execuție cu autorităţile de resort necesare, inclusiv cu Consiliul Național al Monumentelor Istorice pe lângă Ministerul Culturii al R.M.;

- verificarea și expertizarea documentației de proiect și deviz;

- participarea, în cadrul comisiilor de recepţie, la finisarea lucrărilor;

- alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu CUC 434/2023 privind codul urbanismului și construcțiilor;

- consultarea opiniei publice (autorităţile publice locale, organizaţii, instituţii, cetăţeni).

Menționăm că, documentația de proiect va fi elaborată în strictă conformitate cu cerințele stipulate în Raportul de expertiză.