CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerinţelor minime pentru achiziţionarea termometrelor cu rezistență și termocuplurilor folosite la măsurarea tehnologică a parametrilor de lucru la Sursa 1,SAIT pentru înlocuirea mijloacelor de măsurare defecte, după cum urmează:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunului | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoare estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total |  |  |  |  |  | 46 750,00 |
| 1 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-73; 50П/В; L = 320 mm |  |  |
| 2 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 2 | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-39; 50П/В; L = 200 mm |  |  |
| 3 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent-ТСП-1088 5Ц2.822.085-05; 50П/В; L = 120 mm |  |  |
| 4 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 2 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-48; 50М/В; L = 320 mm |  |  |
| 5 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-46; 50М/В; L = 200 mm |  |  |
| 6 | 38412000-6 | Termometru cu rezistență | buc. | 1 | echivalent -ТСМ-1088 5Ц2.822.027-44; 50М/В; L = 120 mm |  |  |
| 7 | 38417000-1 | Termocuplu | buc. | 2 | echivalent -ТХА-2088 5Ц2.822.050-22; К/1; L = 200 mm |  |  |
| 8 | 38424000-3 | Termometru cu rezistență | buc. | 45 | echivalent -ТСМ-1388.034-5gr/ 50М; clasa B,20/5 L = 2000 mm |  |  |

NOTĂ: Toate cerinţele din Caietul de Sarcini sunt minime şi obligatorii.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.M.Manole,3, ”TERMOELECTRICA” SA, Depozitul Central.

Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale, fișei tehnice (sau pașaportul tehnic), certificatul  de  origine  și garanție a  produsului, certificatul  calității/conformitate  a  bunului, buletin  de verificare  metrologică valabil RM și actului de primire după cantitate și calitate.

Ambalajele și bunurilor livrate  vor fi marcate și etichetate de către uzina producătoare conform   standartelor în vigoare.

- Termenul de livrare:   01.05.2023

- Cerințe de mentenanțe:

- Mijloacele de măsurare propuse trebuie să fie incluse în Registrul de Stat al Mijloacelor de                           Măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova şi să dispună de certificat actualizat de aprobare de model acordat de Institutul Național de Metrologie, iar fiecare mijloc de măsurare în parte – de buletin de verificare metrologică valabil.

- Termometrele cu rezistență de lucru trebuie să corespundă SM GOST 6651:2010 «Sistemul de stat de asigurare a uniformității măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistență din platină, cupru şi nichel. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări».

- Bunurile ofertate trebuie sa fie noi, neutilizate și produse nu mai devreme de anul 2020.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Documente necesare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

- Denumirea companiei ofertantului;

- Certificatul  de înregistrare a companiei;

- Indicarea  producătorului  oficial  a  produsului;

- Certificatul  calității/conformitate  a  produsului;

- Certificat de verificare metrologică valabil sau să dispună de marcaj CE de conformitate europeană.

- Documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare  a produsului.

- Descriere tehnică detailată, instrucțiune de exploatare, schemele ce se referă la  produs, documente cu date tehnice compatibile cu specificația tehnică deplină solicitată în Caietul de Sarcini, standarde de referință  în limba română, rusă.

- Termenul de livrare a  bunurilor.

- Condiții generale de ofertare

- Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării mijloacelor de măsurare va asigura funcționarea  lor la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor, sau schimbării bunului în perioada de garanție – de la 7 până  la  30 zile lucrătoare  după înștiințare.

- Termenul de garanție va constitui – nu mai puțin de 12 luni de la livrare.

- Scrisorile de recomandare de la alte organizaţii (vor constitui un avantaj).