____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia statiei de epurare si retele de canalizare la gradinita de copii din s.Rusesti Noi, r-nul Ialoveni (08-22-REC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Земленыие работы |  |  |
| 1 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 | 5,19 |
| 2 | TsA10B2 | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта) | m3 | 16,00 |
| 3 | TsA16B5 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка мокрого грунта на пересечениах с коммун.) | m3 | 12,44 |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грута) | 100 m3 | 1,02 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грута) | 100 m3 | 1,02 |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 173,40 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (работа на отвале) | 100 m3 | 1,02 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка грунта вручную) | m3 | 89,00 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (уплотнение грунта вручную) | m3 | 89,00 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 | 3,56 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 3,56 |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание в мокрых грунтах) | m3 | 45,00 |
| 13 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (щебеночное основание в мокрых грунтах) | m3 | 14,00 |
| 14 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (крепление) | m2 | 460,00 |
|  |  | 1.2. Трубопроводы |  |  |
| 15 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Tevi PVC SN4/SDR 41 d110mm) | m | 5,00 |
| 16 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/SDR 41 d200mm) | m | 300,00 |
| 17 | AcA02B | Montarea in pamint a conductelor din fonta de presiune DUCTILA preizolate, asamblate prin flanse, avind lungimile si diametrul de 3 m x 150-200 mm (Трубы чугунные ф200мм) | m | 3,00 |
| 18 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200 (Металическая гильза ф219х3мм) (с заделкой белым канатом, пропитонного раствором нискомоликулярного полиизобутилена в бензине в соотношение 1:1) | buc | 2,00 |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр ПЭ ф315 SDR26 PE100 PN6 L=6,7m) | m | 6,70 |
| 20 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр ПЭ ф315 SDR26 PE100 PN6 L=4m, 2 buc) | m | 8,00 |
| 21 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр ПЭ ф315 SDR26 PE100 PN6 L=20,45m) | m | 20,45 |
| 22 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр ПЭ ф315 SDR26 PE100 PN6 L=34,35m) | m | 34,35 |
| 23 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Футляр ПЭ ф315 SDR26 PE100 PN6 L=17,7m) | m | 17,70 |
| 24 | Pret de piata | Опоры типа ТР для труб ф200 с высотой опоры вместе с роликами h=30 | buc | 65,00 |
| 25 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Переходник ПВХ ф160х200) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Колодец КД-1 |  |  |
| 26 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Троиник ПВХ ф200) | buc | 1,00 |
| 27 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Tevi PVC SN4/SDR 41 d200mm) | m | 2,00 |
|  |  | 1.4. Колодцы |  |  |
| 28 | AcE13B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах) | m3 | 5,62 |
| 29 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон в лоток V=5,04-2,33 (в норме)=2,71m3 | m3 | 2,71 |
| 30 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦД-10 | buc | 11,00 |
| 31 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦ-10-6 | buc | 11,00 |
| 32 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦ-10-9 | buc | 1,00 |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m КЦП1-10-1 | buc | 11,00 |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m КЦО-1 | buc | 27,00 |
| 35 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Колодец КД-1) | m3 | 1,37 |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m КЦ-15-6 | buc | 1,00 |
| 38 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m КЦ-15-9 | buc | 1,00 |
| 39 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 40 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 0,7 m КЦО-1 | buc | 3,00 |
| 41 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip "T" | buc | 9,00 |
| 42 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip "Л" | buc | 3,00 |
| 43 | Pret de piata | Стремянки | kg | 92,00 |
| 44 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (покраска стремянок) | t | 0,092 |
| 45 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночная осеование под отмоску) | m3 | 2,28 |
| 46 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмоска) | m2 | 19,00 |
|  |  | 1.5. Демонтаж выгреба |  |  |
| 47 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Демонтаж выгреба V=10m3) | m3 | 3,20 |
| 48 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка строймусора) | 100 m3 | 0,032 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 8,00 |
|  |  | 1.6. Оголовок |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Гравийнно-песчаная подушка 100мм) | m3 | 0,30 |
| 51 | DE02A | Benzi de incadrare din piatra asezati pe un strat de nisip pilonat, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment (Каменная наброска h=200mm) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.7. Разборка и востоновление щебеночного покрытия дороги (S=220х1=220м2) |  |  |
| 52 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,396 |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Востоновление песчанного основание дороги) | m3 | 22,00 |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Востоновление щебеночного покрытия дороги с учётом 50% возврата щебня) | m3 | 39,60 |
|  |  | 1.8. Разборка и востоновление асфальтобетонного покрытия дороги (S=47х1=47м2) |  |  |
| 55 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m | 94,00 |
| 56 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги) | m3 | 3,30 |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного основаниедороги) | 100 m3 | 0,085 |
| 58 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Востоновление песчанного основание дороги) | m3 | 4,70 |
| 59 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Востоновление щебеночного покрытия дороги с учётом 50% возврата щебня) | m3 | 8,46 |
| 60 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 47,00 |
| 61 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 47,00 |
|  |  | 1.9. Вывоз мусора |  |  |
| 62 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка) | 100 m3 | 0,276 |
| 63 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 51,42 |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |
| 64 | IA38A прим | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (монтаж фекального погружного насоса Jemix GSMAX 750 (750 Втм) Q=12,5m3/h, H=8,0m) (excludere: teava, flansa, suruburi, piulite, saibe, oxigen, carbura) | buc | 1,00 |
| 65 | AcC08A | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de sterilizare cu clor, de pina la 20 kg clor/ora (монтаж таблетного дозатора) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |
| 66 | Pret de piata | Насос фекальный погружноиJemix GSMAX 750 (750 Втм) Q=12,5m3/h, H=8,0m | buc | 1,00 |
| 67 | Pret de piata | Таблеточный дозатор | buc | 1,00 |