Anexa 1

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă____________________________________

tel, fax, e-mail _____________________________________

OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

T-213/08-23 Siguranțe fuzibile în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Numărul şi Denumirea lotului | Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant | U.M. | Canti- tatea |  | Preț unitar, Lei fără TVA | Preț unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei fără TVA | Suma, Lei cu TVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siguranță fuzibilă pentru transformatoare de tensiune 10 kV de tip ПН-011-10 У3, L-212, ø55 |  | buc | 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siguranță fuzibilă pentru transformatoare de tensiune 10 kV de tip ПН-011-35 У1, L-612, ø55 |  | buc | 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siguranță ПТ- 111-10-5А-31,5 |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siguranță ПТ- 111-10-8А-31,5 |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siguranță ПТ- 111-10-10А-31,5 |  | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Siguranță ПР-2 200А 500V 58×226 мм |  | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 1, lei |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siguranță fuzibilă pentru transformatoare de tensiune IVS1-1 10 kV In=400mA, Ișoc=50kA, Un=12kV, parametrii geometrici (Ø=8мм, L=150мм) IEC 60282-1; IEC 60644; IEC 60549. |  | buc | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siguranță fuzibilă pentru transformatoare de tensiune 10 kV GBE12 (4MT 12) celula IDP-10 kV cu SF6 tip NXPLUS C: In=0,5A, Ișoc=50kA, Un=12kV, parametrii geometrici (Ø=53мм, E=292мм, contacte Ø=45мм, E=35мм) IEC 60282-1; IEC 60644; IEC 60549. |  | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siguranță fuzibilă pentru transformatoare de servicii proprii tip TMГ-10 63 kVA celula IDP-10 kV cu SF6 NXPLUS C: In=10A, Ișoc=50kA, Un=12kV, forța acului de impact 80 N; parametrii geometrici (Ø=53мм, E=442мм, contacte Ø=45мм, E=35мм) IEC 60282-1; IEC 60644; IEC 60549. |  | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 2, lei |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Siguranță НПН2-60-6,3А ~ 380 V/ =220 V 22,5x78mm |  | buc |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Siguranță НПН2-60-10А ~ 380 V/ =220 V 22,5x78mm |  | buc |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Siguranță НПН2-60-16А 22,5x78mm |  | buc |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Siguranță НПН2-60-25А ~ 380 V/ =220 V 22,5x78mm |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Siguranță НПН2-60-40А ~ 380 V/ =220 V 22,5x78mm |  | buc |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Total Lot 3, lei |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| Total ofertă, lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de__________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III. Termen de livrare:_____________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de livrare:_________________________________________________

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.