|  |  |  |  | Anexa –2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice DN250 de la PTC-1006 din str. A. Russo, 18/4 până la PTC-1005 din str. Ginta Latină, 15/3, proiectul - 51/24-RT |  |  |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Cantitate | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare ø273*6,0(273*6,3)/400 | m.l. | 370,0 | 1 926,72 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN250/400 | buc. | 20 | 5 082,35 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN250/400 | buc. | 6 | 7 478,84 |
| 4 | Căciulă de capăt DN250/400 | set | 8 | 676,67 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN250/400 | set | 70 | 614,56 |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN250/400 | buc. | 58 | 604,82 |
| 7 | Talpă de reazem ОП-3 | buc. | 58 | 300,00 |