Anexa nr. 22 – specificaţii tehnice

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 5, 7, 8,  iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor/serviciilor 


	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă


	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant


	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Lotul nr. 1 – Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice a imobilelor IMSP CMF mun. Bălți pentru anul 2025

	1.1. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 1 (mun. Bălți, str. Decebal. 101„V”)
	
	
	
	1. Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 

2. Verificarea prezenței circuitului între prizele de pîmînt și elementele legate de pământ 100 puncte – 4;

3. Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48;

4. Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 90;

5. Executarea schemei monofilare 1 caracter – 8;

6. Perfecționarea și declarația documentelor pentru alimentarea cu energie electrice a obiectului – 45;
	
	

	1.2. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 2 (mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 2; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 18;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 37;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 3;
	
	

	1.3. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 3 (mun. Bălți, str. Cojbuc, 13;)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 14;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 18;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 4;
	
	

	1.4. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 4 (mun. Bălți, Bulevard Larisa, 9)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,1;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 25;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 2;
	
	

	1.5. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 5 (mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,2;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 39;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 4;
	
	

	1.6. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 6 (mun. Bălți, str. Kiev, 30)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 3;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 48;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 110;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 8;
	
	

	1.7. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie  s. Sadovoe (mun. Bălți, s. Sadovoe, str. Independenței, 6)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 1,4;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 15;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 32;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 4;
	
	

	1.8. 
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie  s. Elizaveta (mun. Bălți, s. Elizaveta, str. Șt. cel Mare)
	
	
	
	1.
Măsurarea rezistenței la curenți de scurgere a circuitului, diagonal până la 20m – 1; 

2.
Verificarea prezenței circuitului între prizele de pământ și elementele legate de pământ – 0,4;

3.
Măsurarea impedanței circuitului "faza-nul" 1 rec. de circuit – 10;

4.
Măsurarea rezistenței izolației cu megohmmetru a liniilor de cablu și a altor linii, tensiune până la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distribuție, panouri, dulapuri, aparatele de comutare și la consumatorii electrici 1 măsurare – 10;

5.
Executarea schemei monofilare  1 caracter – 2;
	
	


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23 – specificații de preț
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul de achiziției:______________

	Nr.

d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma

fără

TVA
	Suma

cu TVA
	Termenul de

livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	Lotul nr. 1 – Servicii de măsurări și testări a rețelelor electrice a imobilelor IMSP CMF mun. Bălți pentru anul 2025

	1.9. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 1 (mun. Bălți, str. Decebal. 101„V”)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.10. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 2 (mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.11. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 3 (mun. Bălți, str. Cojbuc, 13;)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.12. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 4 (mun. Bălți, Bulevard Larisa,9)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.13. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 5 (mun. Bălți, str. Boris Glavan,21)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.14. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Centrul de Sănătate nr. 6 (mun. Bălți, str. Kiev,30)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.15. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie                   s. Sadovoe (mun. Bălți, s. Sadovoe, str. Independenței, 6)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-

	1.16. 
	71314000-2
	Testări ale sistemelor de aprovizionare cu curent electric la Oficiul Medicului de Familie                   s. Elizaveta (mun. Bălți, s. Elizaveta, str. Șt. cel Mare)
	Obiect 
	1 
	
	
	
	
	31.12.2025
	MD09TRPCCW518430A00125AA
	-


Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
