Reconstructia sistemelore edilitare interioare a obiectelor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI, mun.Chisinau, str.SF Vineri, 7	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043/2020-2-1
Deviz-oferta № 043/2020-2-1
Echipament electric.Iluminare electrica
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	10 725,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Lucrari de montare					
2	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ((ВРУ1-11-10)	buc	1,00			
 3	08-03-525-3
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A(ПЦ-250А)	buc	2,00			
 4	08-03-523-2
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	6,00			
 5	
	Siguranta ПH-200А	buc	3,00			
 6	
	Siguranta ПH-150А	buc	3,00			
 7	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,00			
 8	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	6,00			
 9	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000(АВР-100-25)	buc	1,00			
 10	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (ПР11-3060-21У3)	buc	1,00			
 11	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00			
 12	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (ПР11-3060-21У3)	buc	1,00			
 13	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00			
 14	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 24 module IP31 ЩРн-24)	buc	1,00			
 15	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00			
 16	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 12 module IP31 ЩРв-12)	buc	1,00			
 17	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,00			
 18	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 24 module IP31 ЩРн-24)	buc	1,00			
 19	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,00			
 20	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 18 module IP31 ЩРв-18)	buc	1,00			
 21	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,00			
 22	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 24 module IP31 ЩРв-24)	buc	4,00			
 23	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	44,00			
 24	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 24 module IP31 ЩРв-24)	buc	4,00			
 25	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	40,00			
 26	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 18 module IP31 ЩРн-18)	buc	1,00			
 27	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,00			
 28	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(Panou 36 module IP31 ЩРв-36)	buc	10,00			
 29	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	50,00			
 30	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori,ЯТП-0,25	buc	1,00			
 31	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	3,06			
 32	08-03-594-10
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,29			
 33	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	2,60			
 34	08-03-593-7
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	1,48			
 35	
	Corp de iluminat  OPL/R 4*18	buc	256,00			
 36	
	Corp de iluminat  OPL/R2*36	buc	20,00			
 37	
	Corp de iluminat PAC2*18	buc	8,00			
 38	
	Corp de iluminat PAC2*36	buc	1,00			
 39	
	Corp de iluminat  de tavan НПО21-100	buc	41,00			
 40	
	Corp de iluminat  de  perete НББ64-60	buc	11,00			
 41	preturile firmei
	Corp de iluminat  de tavan RKL-3х60	buc	74,00			
 42	preturile firmei
	Corp de iluminat  de tavan RKL-2х60	buc	74,00			
 43	
	Corp de iluminat  de tavan K200-109	buc	208,00			
 44	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 	100 buc	0,56			
 45	
	Indicatori de iluminat CCA1001	buc	38,00			
 46	
	Indicatori de iluminat "пожарный кран"	buc	18,00			
 47	507-0104
	Lampa LB-36-7	buc	42,00			
 48	507-0104
	Lampa LB-18-7	buc	1 240,00			
 49	507-0108
	Lampa Б245-250-60	buc	406,00			
 50	507-0108
	Lampa Б245-250-100	buc	19,00			
 51	507-0108
	Lampa LED-9W	buc	208,00			
 52	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ212	buc	2,00			
 53	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	2,00			
 54	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg,  VVGngLS3*1.5=700m	100 m	7,00			
 55	08-02-398-1
	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2,VVGngLS3*1.5=3650m, VVGngLS4*1.5=300m	100 m	39,50			
 56	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2,ВВГнг-LS3*1,5=6850m,ВВГнг-LS2*1,5=2200,ВВГнг-LS 3*2.5=6700m	100 m	157,50			
 57	160
	Cablu ВВГнг-LS2*1,5	m	2 200,00			
 58	158
	Cablu ВВГнг -LS 3*1,5	m	11 200,00			
 59	
	Cablu ВВГнг -LS 4*1,5	m	300,00			
 60	412
	Cablu ВВГнг-LS 3*2.5	m	6 700,00			
 61	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,55			
 62	590-406
	Cablu ВВГнг-LS-5*6	m	45,00			
 63	
	Cablu ВВГнг-LS- 5*10	m	95,00			
 64	590-411
	Cablu ВВГнг-LS-5*16	m	135,00			
 65	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,90			
 66	181
	Cablu ВВГнг-LS-5*35	m	90,00			
 67	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,80			
 68	161
	Cablu ВВГнг-LS 5*50	m	80,00			
 69	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg, ВВГнг-LS 5*95	100 m	0,10			
 70	
	Cablu ВВГнг-LS 5*95	m	10,00			
 71	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	8,80			
 72	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,52			
 73	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	42,18			
 74	
	Conductor  ПВ1 1х1.5	m	1 150,00			
 75	
	Conductor  ПВ1 1х2.5	m	2 300,00			
 76	
	Conductor  ПВ1 1х4	m	2 700,00			
 77	08-02-409-6
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	2,00			
 78	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru  20, 25 mm	100 m	152,00			
 79	08-02-409-7
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,05			
 80	08-02-409-8
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,80			
 81	
	Teava din PVC 16mm	m	200,00			
 82	
	Teava din PVC 20mm	m	8 400,00			
 83	
	Teava din PVC 25mm	m	6 800,00			
 84	
	Teava din PVC D32 	m	90,00			
 85	
	Teava din PVC D40	m	125,00			
 86	
	Teava din PVC 50mm	m	90,00			
 87	
	Teava din PVC 70mm	m	80,00			
 88	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	32,00			
 89	
	Canal de cablu din PVC 25x25 	m	3 200,00			
 90	08-02-390-3
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 	100 m	4,50			
 91	
	Canal de cablu din PVC 100x40	m	450,00			
 92	
	Cutie de distributie	buc	2 200,00			
 93	
	Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului 	buc	1 288,00			
 94	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	8,34			
 95	
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 10A 220V	buc	834,00			
 96	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,20			
 97	
	Priza de fisa tripolara 16A, 250V	buc	20,00			
 98	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	4,19			
 99	
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 6A 250V	buc	419,00			
 100	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  6A 250V	100 buc	0,35			
 101	
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa  6A 250V	buc	35,00			
 102	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 6A 250V	100 buc	0,39			
 103	
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 6A 250V	buc	39,00			
    		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	22,50 %				
		Transportarea materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozit	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiul de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
104	preturile firmei
	Dulap de distributie ВРУ 1-11-10 in complect cu intrerupator ПЦ-250А-2buc ,Transformator TTИ-20 380V, 150/5A,-3buc,Transformator TTИ-20 380V, 150/5A,-3buc  si contor de energie activa   380V, 5A -2buc	buc	1,00			
 105	preturile firmei
	Dulap ABP-100-25	buc	1,00			
 106	
	Panou de putere suspendat ПР11-3060-21Y3	buc	2,00			
 107	preturile firmei
	Panou de 24 module  ЩРн-24	buc	2,00			
 108	preturile firmei
	Panou de 12 module ЩРв-12-1-36	buc	1,00			
 109	preturile firmei
	Panou  ЩРв-18-1-36	buc	1,00			
 110	preturile firmei
	Panou de 24 module  ЩРв-24-1-36	buc	8,00			
 111	preturile firmei
	Panou de 18 module ЩРн-18-1-36	buc	1,00			
 112	preturile firmei
	Panou de 36 module  ЩРв-36-1-36	buc	10,00			
 113	preturile firmei
	Corp de iluminat  OWS/R 4*18	buc	50,00			
 114	preturile firmei
	Post ПКЕ212	buc	2,00			
 115	preturile firmei
	Demaror magnetic ПМА-0261У3	buc	2,00			
 116	preturile firmei
	Intrerupator tripolar BP32-35/3Р/250A	buc	1,00			
 117	preturile firmei
	Intreruptor BA47-29/3P/40A/C	buc	2,00			
 118	preturile firmei
	Intrerupator BA47-29/3P/32A/C	buc	2,00			
 119	preturile firmei
	Intrerupator tripolar BP32-35/3Р/250A	buc	1,00			
 120	preturile firmei
	Intreruptor, BA47-29/3P/С100	buc	2,00			
 121	preturile firmei
	Intreruptor I=63A, BA47-29/3P/С63	buc	2,00			
 122	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 25A BH-32/3Р	buc	1,00			
 123	preturile firmei
	Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/С25	buc	1,00			
 124	preturile firmei
	Intreruptor I=20A, BA47-29/3P/С20 tip C	buc	1,00			
 125	preturile firmei
	Intrerupator BA47-29/3P/32A/C	buc	2,00			
 126	preturile firmei
	Intreruptor I=10A, BA47-29/3P/С10 tip C	buc	2,00			
 127	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	1,00			
 128	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	7,00			
 129	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	5,00			
 130	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	1,00			
 131	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	6,00			
 132	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	3,00			
 133	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	1,00			
 134	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	3,00			
 135	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	4,00			
 136	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	4,00			
 137	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	16,00			
 138	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	24,00			
 139	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	4,00			
 140	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	12,00			
 141	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	24,00			
 142	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 20A BH-32/3Р	buc	1,00			
 143	preturile firmei
	Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B	buc	8,00			
 144	preturile firmei
	Сумеречный выключатель 	buc	1,00			
 145	preturile firmei
	Фотодатчик 	buc	1,00			
 146	preturile firmei
	Intreruptor de sarcina 40A BH-32/3Р	buc	10,00			
 147	preturile firmei
	Intrerupator BA47-29/3P/32A/C	buc	20,00			
 148	preturile firmei
	Intreruptor automat diferential 16A tip C ABDT32/C16/30mA	buc	20,00			
 149	
	Огнетушитель 	buc	1,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli depozitarea	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)