SISTEM DE AERISIRE SI VENTILARE SERA TIP TUNEL 10m x 42.5m

| Denumire produs | Cantitatatea, Un. | Pret, Lei/un | Suma, Lei |
| --- | --- | --- | --- |
| BRAȚ DE VENTILARE PROFIL 30 X 40 X 1,5 MM), buc. | 18 |  |  |
| BRAȚ DE VENTILARE PROFIL 30 X 40 X 2,0 MM), buc. | 2 |  |  |
| 30 X 40 GLEZA BRAT), buc. | 18 |  |  |
| M 8X60 MM T.CIV.(DIN 933-TS 1021/4) ), buc. | 22 |  |  |
| PIULTĂ M 8 FIBRĂ (DIN 985) ), buc. | 22 |  |  |
| BRĂȚ DE VENTILARE L CLAMP 2,0 mm), buc. | 2 |  |  |
| BRAT (2,0 MM) ), buc. | 18 |  |  |
| 30 CLEMA LUK U-13), buc. | 18 |  |  |
| SKP SALA LUNGA), buc. | 18 |  |  |
| SURUB CU CAP OVAL M 8 X 35 MM (DIN 603) | 54 |  |  |
| M8X60 MM T.CIV.(DIN 933-TS 1021/4) ), buc. | 36 |  |  |
| KITCHER BET 3.0 MM), buc. | 18 |  |  |
| CASETA SERTAR), buc. | 18 |  |  |
| 45 BAALAMĂ ORDINARA (2,5 MM) ), buc. | 20 |  |  |
| 61 BILĂ DE CUNER), buc. | 20 |  |  |
| FOIA LATERALA RASUCITA CU BRAT DE VENTILATIE), buc. | 2 |  |  |
| REDUCTOR CU MOTOR (BR-ALK63) ), buc. | 1 |  |  |
| SSURUB M10X60 FILET COMPLET 8,8), buc. | 12 |  |  |
| PIULITĂ M 10 FIBRĂ (DIN 985), buc. | 12 |  |  |
| TABLO ELECTRIC CU CENTRALA ELECTRONICA buc. | 1 |  |  |
| VENTELATOARE, buc. | 3 |  |  |
| CLAMA UNIVERSALA ORDINARA,buc. | 114 |  |  |
| FOLIE POLIETILEN,m² | 2160 |  |  |
| MONTARE SISTEM DE AERISIRE SI VENTELARE), buc. | 2 |  |  |