| ## Specificații de preț (F4.2) |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21019242 din 17.02.2020 |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33696300-8 | Capillary, FS, 0.6M | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Canted coil spring | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | ESI Negative Ion Performance Std | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | ESI/APCI Positive Ion Perf. Std. | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Vacuum gauge | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Coloana GC CP-Sil 88 for Fame. 50m x 0.25mm x 0.2mcm. CP 7488 Agilent. | un | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Septe P/N 221-34266-92 pentru viale de 4 ml, 50 pcs. SHIMADZU GC-2010 Plus | set | 5 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac.(intrerupt) Wool. 5 pk. Nr. catalog 20956 | set | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Seringă, Shimadzu Autosampler AOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | bucata | 6 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Cauciuc siliconic Shimadzu Septa, 200C Max (20 / PK) - nr. catalolg 201-35584-00 | set | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Inel de cauciuc O-RING, ARM, 4DP 3,5 / PK, ASC-6000, nr. catalog 036-11201-84 | set | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Inel de cauciuc O-RING, 4D P5 (5 / PK), nr. catalog 036-11203-84 | set | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Column ZORBAX StableBond Aq 4.6 x 250 mm, 5 µm, with Guard Column | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Cartridge Hardware Kit (Part Number: 820555-901) | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | ZORBAX StableBond Aq, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, guard cartridge, 4/pk | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Fir de curatare pulverizator, metalic, 5 buc/pk pentru SAA 5 Flame, Analityk Jena | set | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Tija de curatare, 50 buc/pk, pentru SAA5 Flame, Analityk Jena | set | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conector din cuarț silanizat pentru coloane cromatografice capilare cu diametru intern 0,10-0,53 mm l | set | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | ZORBAX StableBond Aq, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, guard cartridge, 4/pk | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Cartridge Hardware Kit (Part Number: 820555-901) | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Shimadzu Gas Filter Kit for GC-ECD | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Shimadzu Carrier Gas Filter Kit for GC-MS | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod ionselectiv Fluor "ЭКОМ-F" | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod ionselectiv ЭBЛ-1М 3.1(ЭВ-74 ) | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod ionselectiv ЭCЛ-43-07 | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod SK23T pentru ConsortC 931 | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod ЭЛИС-121NO3 (тип разьема банан ) | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod de referinta cu AgCl ЭBЛ-1М 3.1 | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrod ЭЛИС-121NO3 (Pазьем CP-50-74ФВ ) | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Invertor de fregvență 2,2KV | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Batterie | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă cu lentilă | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă cu lentilă | bucata | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă cu lentilă | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă cu lentilă | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă Jumbo cu lentilă | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă Jumbo cu lentilă | bucata | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă Jumbo cu lentilă | bucata | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Portpensetă cu lentilă | bucata | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Duză gaz conică | bucata | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrozi TIG | bucata | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrozi TIG | Bucată | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrozi TIG | bucata | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Electrozi TIG | buc | 10 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Sprei indicator scurgere | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Tub gidare teflon | buc | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Tub gidare izolat | buc | 1 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 8 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Conectare rapidă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Robinet butelie 25E | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Robinet butelie 25E | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Robinet butelie 25E | buc | 2 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Scut 45A | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Scut Pt. craituire | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Cap 45A | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Duză craituire | buc | 3 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Inel izolant 45A craituire | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Pensetă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Pensetă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Pensetă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Pensetă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696300-8 | Pensetă | buc | 4 |  |  |  |  | 30 zile de la înregistrarea contractului la trezorerie |  |
| 33696300-8 | Total poziția 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________