APROBAT:

Chiriac I.

Primarul comunei Iarova

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com. Iarova r-nul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Iarova r-nul Soroca

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria com. Iarova r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Iluminat public PT-197 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 31,5000 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 31,0000 |
| 3 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 4 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 31,0000 |
| 6 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 31,0000 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 31,0000 |
| 8 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 28,0000 |
| 9 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 10,5-5 | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 5,0650 |
| 11 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 5 065,0000 |
| 12 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 94,0000 |
| 13 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 94,0000 |
| 14 |  | Clema de suport RA25 | buc | 114,0000 |
| 15 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 114,0000 |
| 16 |  | Banda de INOX F2007 | m | 686,0000 |
| 17 |  | Clame A200 | buc | 686,0000 |
| 18 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 88,0000 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P) | buc | 1,0000 |
| 20 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 29 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,1750 |
| 33 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 34 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 35 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 108,0000 |
| 36 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 37 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 39 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 40 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 72,0000 |
| 41 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 216,0000 |
| 42 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 216,0000 |
| 43 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 72,0000 |
| 44 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 72,0000 |
| 45 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 46 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 47 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 4,5000 |
| 48 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 135,0000 |
| 49 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 2,9400 |
| 50 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 294,0000 |
| 51 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 42,0000 |
| 52 |  | Clema PS-1-1 | buc | 42,0000 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 57 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 59 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 60 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 61 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 63 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 64 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 3,0000 |
| 65 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 72,0000 |
|  |  | 2. Iluminat public PT-196 |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 66 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,5000 |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
| 68 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 69 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
| 70 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 71 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 72 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 73 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 74 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,9340 |
| 75 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 4 934,0000 |
| 76 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 102,0000 |
| 77 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 102,0000 |
| 78 |  | Clema de suport RA25 | buc | 125,0000 |
| 79 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 125,0000 |
| 80 |  | Banda de INOX F2007 | m | 764,0000 |
| 81 |  | Clame A200 | buc | 764,0000 |
| 82 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 66,0000 |
| 83 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P) | buc | 1,0000 |
| 84 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 85 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 86 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 87 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 88 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 89 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 90 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 91 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 92 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 93 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 94 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 96 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,2800 |
| 97 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 98 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 99 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 118,5000 |
| 100 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 101 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 102 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 103 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 104 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 79,0000 |
| 105 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 237,0000 |
| 106 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 237,0000 |
| 107 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 79,0000 |
| 108 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 79,0000 |
| 109 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 110 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 111 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 5,4000 |
| 112 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 162,0000 |
| 113 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 3,5700 |
| 114 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 357,0000 |
| 115 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 51,0000 |
| 116 |  | Clema PS-1-1 | buc | 51,0000 |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |
| 117 |  | Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P | buc | 1,0000 |
| 118 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 119 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 120 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 123 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 124 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 125 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 127 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 128 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 3,0000 |
| 129 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 79,0000 |
|  |  | 3. Iluminat public PT-191 |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 130 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 2,5000 |
| 131 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,0000 |
| 132 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 133 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
| 134 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 135 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 136 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 2,0000 |
| 137 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 138 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,1930 |
| 139 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 193,0000 |
| 140 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 49,0000 |
| 141 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 49,0000 |
| 142 |  | Clema de suport RA25 | buc | 60,0000 |
| 143 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 60,0000 |
| 144 |  | Banda de INOX F2007 | m | 334,0000 |
| 145 |  | Clame A200 | buc | 334,0000 |
| 146 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 48,0000 |
| 147 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P) | buc | 1,0000 |
| 148 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 149 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 150 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 151 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| 152 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 153 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 154 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 155 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 156 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 157 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 158 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 159 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 160 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5300 |
| 161 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 162 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 163 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 43,5000 |
| 164 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 165 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 166 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 167 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 168 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 29,0000 |
| 169 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 87,0000 |
| 170 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 87,0000 |
| 171 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 29,0000 |
| 172 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 29,0000 |
| 173 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 174 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 175 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,2000 |
| 176 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 66,0000 |
| 177 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,3300 |
| 178 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 133,0000 |
| 179 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 19,0000 |
| 180 |  | Clema PS-1-1 | buc | 19,0000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 181 |  | Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P | buc | 1,0000 |
| 182 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 183 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 184 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 185 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 186 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 187 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 188 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 189 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 190 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 191 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 192 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 |
| 193 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 29,0000 |
|  |  | 4. Iluminat public PT-625 |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 194 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 7,5000 |
| 195 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,0000 |
| 196 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 197 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
| 198 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 199 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 200 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 7,0000 |
| 201 |  | Stilp din beton armat ,model trapazoidal, pretensionati SET- 9,5-3 | buc | 7,0000 |
|  |  | 4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 202 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 2,5560 |
| 203 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 2 556,0000 |
| 204 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 58,0000 |
| 205 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 58,0000 |
| 206 |  | Clema de suport RA25 | buc | 71,0000 |
| 207 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 71,0000 |
| 208 |  | Banda de INOX F2007 | m | 422,0000 |
| 209 |  | Clame A200 | buc | 422,0000 |
| 210 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 56,0000 |
| 211 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P) | buc | 1,0000 |
| 212 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 213 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 214 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 215 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,0000 |
| 216 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 217 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 218 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 219 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 220 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 221 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 222 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 223 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 224 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,7400 |
| 225 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 226 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 227 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 64,5000 |
| 228 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 229 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 230 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 231 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 232 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 44,0000 |
| 233 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 129,0000 |
| 234 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 129,0000 |
| 235 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 44,0000 |
| 236 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 44,0000 |
| 237 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 238 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 239 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,8000 |
| 240 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 84,0000 |
| 241 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,7500 |
| 242 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 175,0000 |
| 243 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 25,0000 |
| 244 |  | Clema PS-1-1 | buc | 25,0000 |
|  |  | 4.3. Utilaj |  |  |
| 245 |  | Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P | buc | 1,0000 |
| 246 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 247 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 248 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 249 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 250 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 251 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 252 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 253 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 254 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 255 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 256 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 2,0000 |
| 257 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 43,0000 |
| 258 |  | Corp de iluminat cu sursa fotovoltaica tip LED 90W 4000-6500K | buc | 1,0000 |
|  |  | 5. Iluminat public PT-18 |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 259 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 260 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 261 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 262 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 263 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1,5820 |
| 264 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 1 582,0000 |
| 265 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 35,0000 |
| 266 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 35,0000 |
| 267 |  | Clema de suport RA25 | buc | 43,0000 |
| 268 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 43,0000 |
| 269 |  | Banda de INOX F2007 | m | 258,0000 |
| 270 |  | Clame A200 | buc | 258,0000 |
| 271 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 28,0000 |
| 272 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P) | buc | 1,0000 |
| 273 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 274 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 275 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 276 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| 277 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 278 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 279 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 280 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 281 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 282 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 283 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 284 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 285 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4850 |
| 286 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 287 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 288 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 39,0000 |
| 289 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 290 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 291 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 292 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 293 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 26,0000 |
| 294 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 78,0000 |
| 295 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 78,0000 |
| 296 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 26,0000 |
| 297 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 26,0000 |
| 298 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 299 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 300 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 2,0000 |
| 301 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 60,0000 |
| 302 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,1900 |
| 303 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 119,0000 |
| 304 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 17,0000 |
| 305 |  | Clema PS-1-1 | buc | 17,0000 |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |
| 306 |  | Intrerupator vertical cu siguranta NH-LATR 160A 3P | buc | 1,0000 |
| 307 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 308 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 309 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 310 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 311 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 312 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 313 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 314 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 315 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 316 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 317 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 |
| 318 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 26,0000 |
|  |  | 5.4. Iluminat public PT-525 |  |  |
|  |  | 5.4.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 319 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 320 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,5000 |
| 321 |  | Teava din otel diametru pina la 80*80*3 mm | m | 4,0000 |
| 322 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,5200 |
|  |  | 5.4.2. Lucrari de montare |  |  |
| 323 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,7200 |
| 324 |  | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 720,0000 |
| 325 |  | Clema de ancora PA - 25 | buc | 11,0000 |
| 326 |  | Suport AL CA-1500 | buc | 11,0000 |
| 327 |  | Clema de suport RA25 | buc | 14,0000 |
| 328 |  | Suport AL CS-1500 | buc | 14,0000 |
| 329 |  | Banda de INOX F2007 | m | 90,0000 |
| 330 |  | Clame A200 | buc | 90,0000 |
| 331 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 6,0000 |
| 332 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A 1P) | buc | 1,0000 |
| 333 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta ППН 33 40А) | buc | 1,0000 |
| 334 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM DDE-1 25) | buc | 1,0000 |
| 335 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Intrerupator de sarcina BH-32 40A) | buc | 2,0000 |
| 336 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,0000 |
| 337 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ME-172) | buc | 1,0000 |
| 338 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou de distributie ШМП 2-3 IP-54) | buc | 1,0000 |
| 339 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Releu de timp U-220V In-16A AHC) | buc | 1,0000 |
| 340 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 40 A | buc | 1,0000 |
| 341 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator 1P B) | set | 1,0000 |
| 342 |  | Bara N 8*12 | buc | 1,0000 |
| 343 |  | Bara PE 8*12 | buc | 1,0000 |
| 344 |  | Papuc de cablu din aluminiu TA25 | buc | 4,0000 |
| 345 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2300 |
| 346 |  | Cablu AVVGt 2x25 mm2 | m | 8,0000 |
| 347 |  | Cablu AVVG 3x10 mm2 | m | 1,5000 |
| 348 |  | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 13,5000 |
| 349 |  | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,0000 |
| 350 |  | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,0000 |
| 351 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,1000 |
| 352 |  | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,0000 |
| 353 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 9,0000 |
| 354 |  | Clema de conexiune 1.5-10/16-95 | buc | 27,0000 |
| 355 |  | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 27,0000 |
| 356 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 9,0000 |
| 357 |  | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M | buc | 9,0000 |
| 358 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,1500 |
| 359 |  | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 15,0000 |
| 360 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 1,0000 |
| 361 |  | Vergea din otel D20 mm | m | 30,0000 |
| 362 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,4900 |
| 363 |  | Vergea din otel D10 mm | m | 49,0000 |
| 364 |  | Clema de conexiune 4-35/6-150 | buc | 7,0000 |
| 365 |  | Clema PS-1-1 | buc | 7,0000 |
|  |  | 5.4.3. Utilaj |  |  |
| 366 |  | Intrerupator cu siguranta NH-LATR 160A 1P | buc | 1,0000 |
| 367 |  | Siguranta ППН 33 40А | buc | 1,0000 |
| 368 |  | Panou de evidenta BZUM DDE-1 1F | buc | 1,0000 |
| 369 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 2P | buc | 1,0000 |
| 370 |  | Intrerupator de sarcina BH-32 40A 1P | buc | 1,0000 |
| 371 |  | Intrerupator automat VA 47-29-B20 1P | buc | 1,0000 |
| 372 |  | Contor electronic ME-172 | buc | 1,0000 |
| 373 |  | Panou de distributie ШМП 2-3 IP-65 | buc | 1,0000 |
| 374 |  | Releu de timp U-220V In-16A AHC | buc | 1,0000 |
| 375 |  | Demaror electromagnetic КМИ 22510 | buc | 1,0000 |
| 376 |  | Limitatoare ale tensiunilor de impusl Un - 400V ОПС1-B (1 pol) | buc | 1,0000 |
| 377 |  | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,0000 |
| 378 |  | Corp de iluminat tip LED 30W 4000-6500K | buc | 9,0000 |