Specificaţii tehnice Anexa nr.22

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lot 1 Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Perin GEPC400EC |  |  |  | Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Perin GEPC400EC conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: - Filtru ulei – 2 buc.; - Filtru motorina – 2 buc. - Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc. - Ulei 10w40 - 40 l; - Antigel (completare după caz) – 80 l |  |  |
| 1.2 | Trio R 125 |  |  |  | Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul Trio R 125 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: - Filtru ulei – 2 buc.; - Filtru motorina – 2 buc. - Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc. - Ulei 10w40 -28 l; - Antigel (completare după caz) – 30 l |  |  |
| 1.3 | SDMO GS200K |  |  |  | Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GS200K conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: - Filtru ulei – 2 buc.; - Filtru motorina – 2 buc. - Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc. - Ulei 10w40 -22 l; - Antigel (completare după caz) – 35 l |  |  |
| 1.4 | SDMO GM28801-3 |  |  |  | Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru generatorul SDMO GM28801-3 conform caietului de sarcini anexat, inclusiv înlocuirea consumabilelor necesare pentru întreținerea a grupul electrogen: - Filtru ulei – 2 buc.; - Filtru motorina – 2 buc. - Filtru aer (complectare după caz) – 1 buc. - Ulei 10w40 -20 l; - Antigel (completare după caz) – 30 l |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț Anexa nr.23

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lot 1 Servicii de mentenanță, revizie tehnică generală, întreținere preventivă, reparații accidentale și intervenții pentru grupul electrogen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 50532400-6 | Perin GEPC400EC | Buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua la sediile autorității contractante, conform graficului stabilit și la comanda persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul a.2026. | MD58TRPCCW 518430A00124AA | - |
| 1.2 | 50532400-6 | Trio R 125 | Buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua la sediile autorității contractante, conform graficului stabilit și la comanda persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul a.2026. | MD58TRPCCW 518430A00124AA | - |
| 1.3 | 50532400-6 | SDMO GS200K | Buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua la sediile autorității contractante, conform graficului stabilit și la comanda persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul a.2026. | MD58TRPCCW 518430A00124AA | - |
| 1.4 | 50532400-6 | SDMO GM28801-3 | Buc. | 1 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2020, se va efectua la sediile autorității contractante, conform graficului stabilit și la comanda persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul a.2026. | MD58TRPCCW 518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________