| Lucrari de betonare a str.Independentei s.Tataresti, raionul Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 03-01-2026 T

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Str. Independentei L-110m.l B-3,5m S=385m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,770 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,002 |  |
| 2 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 107,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,309 |  |
| 3 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,770 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,277 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |
| 4 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 3,850 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,728 |  |
| 5 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm |  |  | m3 |  | 38,500 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,245 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 8,932 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 50,474 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,891 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,885 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,848 |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20 cm / Pretul la piatra sparta va fi egal cu zero, findca va fi folosit material disponibil din contul beneficiarului. / |  |  | m3 |  | 77,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 46,200 |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 15,631 |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 93,863 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,550 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,234 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,866 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,155 |  |
| 7 | TsC02C1 Aplicat |  | Incarcare mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, a pietrei sparte in auto . |  |  | 100 m3 |  | 0,770 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 3,165 |  |
| 8 | TsI51A1 |  | Transportarea pietrei sparte din depozit la santier cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 123,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,858 |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,770 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,277 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |
| 10 | DA17B |  | Acoperirea cu strat hidroizolant - pelicula 80 mkr, i |  |  | m2 |  | 385,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 11,550 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 19,250 |  |
|  | 26821326011302 |  | Pelicula p/u hidroizolare -80mkr |  |  | m2 |  | 423,500 |  |
| 11 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile110*2*0,16=35,2 m2 |  |  | m2 |  | 33,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,250 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,850 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,950 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 8,250 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,960 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,066 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,066 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,660 |  |
| 12 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 1 232,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 30,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,160 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 1 244,320 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,160 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,320 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 369,600 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,739 |  |
| 13 | RpDD03A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=0,16 ( beton de ciment rutier C20/25 conform SM EN206) |  |  | m3 |  | 61,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 138,600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 98,560 |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...C20/25 |  |  | m3 |  | 65,351 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,091 |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 19,986 |  |
|  | 2710603419635 |  | Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm |  |  | kg |  | 0,444 |  |
|  | 2670112205061 |  | Placi PFL poros 16 mm, clasa I |  |  | m3 |  | 0,043 |  |
|  | 2682122600749 |  | Cart bit. str.acop. CA 300 |  |  | m2 |  | 36,863 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 288,904 |  |
|  | 2952240004019 |  | Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw |  |  | h-ut |  | 8,316 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,910 |  |
| 14 | DC04A |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare |  |  | m |  | 56,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,196 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,240 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 8,960 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,960 |  |
|  |  |  |  | Total Str. Independentei L-110m.l B-3,5m S=385m2 |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |
|  | Celtueli de transport |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |