Anexa nr.2

a Regulamentului

cu privire la achiziția bunurilor și  serviciilor

în cadrul ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”

Documente parte integrantă a Anunțului de participare la procedura de achiziții de bunuri și servicii.

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dua” - LOT 5

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clește Kelvin | Buc. | 5 | Cleme Kelvin pentru conectarea cu 4 pini a obiectelor de testare cu impedanță scăzută. Rezistenta de 50 Ohm. Frequency: 20 Hz to 3 MHz Connection to Analyzer: 4-BNC 0.6 metre cable assembly Connection to DUT: 4-terminal Kelvin Clips (defined by part number) |