«Поставка комплектующих системы отопления и водоснабжения / Componente sistemului de încălzire, aerisire si alimentare cu apă»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, аналог / Marca, GOST, tip, similar | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автоматический воздухоотводчик / Dezaerator automat | DN 1/2" прямой (без отсекающего клапана) / evacuare directă (fără supapă de închidere) | шт / buc | 1,00 |
| 2 | Аксессуары для смесителей / Accesorii pentru baterii sanitare | картридж для смесителя / cartuș pentru baterie sanitară 40 mm | шт / buc | 10,00 |
| 3 | Алюминиевый скотч / Bandă adezivă din aluminiu | фольгированный, термостойкий для вентиляции / foliat, termorezistenta pentru ventilatie 48мм x 50м | шт / buc | 20,00 |
| 4 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | DN 1/2" мама-папа металлическая / FME-FMI metal | шт / buc | 4,00 |
| 5 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | DN 3/4" мама-папа металлическая / FME-FMI metal | шт / buc | 34,00 |
| 6 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FME 20х1/2" | шт / buc | 110,00 |
| 7 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FME 25х3/4" | шт / buc | 44,00 |
| 8 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FME 40 х 40 | шт / buc | 2,00 |
| 9 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FME 50 х 40 | шт / buc | 2,00 |
| 10 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FMI 20х1/2" | шт / buc | 30,00 |
| 11 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FMI 25х3/4" | шт / buc | 6,00 |
| 12 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FMI 32х1" | шт / buc | 18,00 |
| 13 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FME 32х1" | шт / buc | 14,00 |
| 14 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FMI 32х3/4" | шт / buc | 14,00 |
| 15 | Американка полипропилен / Racord Olandez PPR | FMI 40 х 40 | шт / buc | 2,00 |
| 16 | Арматура для сливного / Mecanism de scurgere WC | бачка | шт / buc | 6,00 |
| 17 | Бочонок бронзовый / Niplu bronz | Ду 15 | шт / buc | 10,00 |
| 18 | Бочонок бронзовый / Niplu bronz | Ду 20 | шт / buc | 10,00 |
| 19 | Бочонок бронзовый / Niplu bronz | Ду 25 | шт / buc | 10,00 |
| 20 | Вентилятор / Ventilator | осевой с тяговым выключателем VENTS / axial cu comutator de tractiune VENTS | шт / buc | 5,00 |
| 21 | Вентилятор / Ventilator | Ф100, 220Вт, | шт / buc | 13,00 |
| 22 | Вентилятор / Ventilator | напольный / de podea | шт / buc | 40,00 |
| 23 | Гофра / Racord extensibil | для унитаза / pentru WC | шт / buc | 5,00 |
| 24 | Картридж фильтра для воды / Cartuș pentru filtru | FitoFilter K5 Big 20BB | шт / buc | 2,00 |
| 25 | Картридж / Cartuș | для фильтра Ecozon 200 / p/u filtru Ecozon 200 | шт / buc | 6,00 |
| 26 | Клапан отсекатель / Clapeta de inchidere | бытовой МР16.RM (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 1,00 |
| 27 | Хомут / Clemă | с дюбелем 50мм / cu diblu 50mm | шт / buc | 10,00 |
| 28 | Клипсы / Clipsa | для крепления п/пр. труб Ду20 / PPR Ø20 mm | шт / buc | 740,00 |
| 29 | Клипсы / Clipsa | для крепления п/пр. труб Ду25 / PPR Ø25 mm | шт / buc | 940,00 |
| 30 | Клипсы / Clipsa | для крепления п/пр. труб Ду32 / PPR Ø32 mm | шт / buc | 420,00 |
| 31 | Клипсы / Clipsa | для крепления п/пр. труб Ду40 / PPR Ø40 mm | шт / buc | 110,00 |
| 32 | Кран для радиаторов отопления / Robinet calorifer | “TUR” Ду 15 | шт / buc | 71,00 |
| 33 | Кран для радиаторов отопления / Robinet calorifer | RETUR” Ду 15 | шт / buc | 71,00 |
| 34 | Кран для радиаторов отопления / Robinet calorifer | комплект подача + обратка + термоголовка Giacomini ½ / set (tur+ retur + cap termic) Giacomini ½ | шт / buc | 40,00 |
| 35 | Кран для радиаторов отопления / Robinet calorifer | для стравливания воздуха с батарей (кран маевского) / pentru scurgerea aerului din baterii (robinet Maevsky) | шт / buc | 45,00 |
| 36 | Кран полипропилен / Robinet cu bilă PPR | DN 20 | шт / buc | 27,00 |
| 37 | Кран полипропилен / Robinet cu bilă PPR | DN 25 | шт / buc | 23,00 |
| 38 | Кран полипропилен / Robinet cu bilă PPR | DN 32 | шт / buc | 23,00 |
| 39 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1 1/4" Ру 16 MF (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 8,00 |
| 40 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1" FF (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 10,00 |
| 41 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1" MF | шт / buc | 24,00 |
| 42 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1" Py 16 FF | шт / buc | 15,00 |
| 43 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1/2" Ру 16 FF | шт / buc | 62,00 |
| 44 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 1/2" Ру 16 MF | шт / buc | 79,00 |
| 45 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 3/4" Py 16 FF | шт / buc | 54,00 |
| 46 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 3/4" Ру 16 MF | шт / buc | 48,00 |
| 47 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | муфтовый / cu mufa DN 2" Ру 16 MF | шт / buc | 10,00 |
| 48 | Кран шаровой сантехника / Robinet de trecere cu bila | угловой настенный хромированный / coltar, alama nichelata 1/2х1/2 | шт / buc | 35,00 |
| 49 | Муфта ПВХ канализационная / Mufta PVC sistem de canalizare | 110 | шт / buc | 2,00 |
| 50 | Муфта ПВХ канализационная / Mufta PVC sistem de canalizare | 50 | шт / buc | 4,00 |
| 51 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая прямая / directă de capăt Ду 20 х 1/2" мама / F | шт / buc | 42,00 |
| 52 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая прямая / directă de capăt Ду 20 х 1/2" папа / M | шт / buc | 45,00 |
| 53 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая прямая / directă de capăt Ду 20 х 3/4" папа / M | шт / buc | 2,00 |
| 54 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая прямая / directă de capăt Ду 25 х 3/4" мама / F | шт / buc | 32,00 |
| 55 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая прямая / directă de capăt Ду 25 х 3/4" папа / M | шт / buc | 8,00 |
| 56 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая угловая 90º Ду 20 х 1/2" мама (c крепежом) / cot cu fixare 90º Dn 20 mm 1/2 "F | шт / buc | 10,00 |
| 57 | Муфта полипропилен / Racord PPR | концевая угловая 90º Ду 20 х 1/2" папа (c крепежом) / cot cu fixare 90º Dn 20 mm 1/2 "M | шт / buc | 57,00 |
| 58 | Муфта полипропилен / Racord PPR | переходная / de tranziție 25х20 | шт / buc | 66,00 |
| 59 | Муфта полипропилен / Racord PPR | переходная / de tranziție 32х20 | шт / buc | 10,00 |
| 60 | Муфта полипропилен / Racord PPR | переходная / de tranziție 32х25 | шт / buc | 40,00 |
| 61 | Муфта полипропилен / Racord PPR | соединительная / pentru conexiune Ду 20 мм | шт / buc | 277,00 |
| 62 | Муфта полипропилен / Racord PPR | соединительная / pentru conexiune Ду 25 мм | шт / buc | 230,00 |
| 63 | Муфта полипропилен / Racord PPR | соединительная / pentru conexiune Ду 32 мм | шт / buc | 140,00 |
| 64 | Муфта полипропилен / Racord PPR | соединительная / pentru conexiune Ду 40 мм | шт / buc | 4,00 |
| 65 | Гидрострелка с теплоизоляцией / Separator hidraulic cu izolatie | H.32 1 1/4" | шт / buc | 1,00 |
| 66 | Насос погружной / Pompă submersibilă | погружной / de drenaj | шт / buc | 1,00 |
| 67 | Насос сантехника / Pompa | Grunfos UPS 32-80 p/n 52052010 | шт / buc | 1,00 |
| 68 | Насос сантехника / Pompa | WILO STAR-RS 25/6 циркуляционный / de circulatie | шт / buc | 10,00 |
| 69 | Насос сантехника / Pompa | испытательный ручной / manuală pentru sertizare НР-25 | шт / buc | 15,00 |
| 70 | Отвод ПВХ канализационный / Cot PVC sistem de canalizare | 110 45гр | шт / buc | 20,00 |
| 71 | Отвод ПВХ канализационный / Cot PVC sistem de canalizare | 110 90гр | шт / buc | 24,00 |
| 72 | Отвод ПВХ канализационный / Cot PVC sistem de canalizare | 110x50 90гр | шт / buc | 1,00 |
| 73 | Отвод ПВХ канализационный / Cot PVC sistem de canalizare | 50 45гр | шт / buc | 42,00 |
| 74 | Отвод ПВХ канализационный / Cot PVC sistem de canalizare | 50 90гр | шт / buc | 50,00 |
| 75 | Отвод полипропилен 45° / Cot PPR 45° | Ду 20 мм | шт / buc | 310,00 |
| 76 | Отвод полипропилен 45° / Cot PPR 45° | Ду 25 мм | шт / buc | 240,00 |
| 77 | Отвод полипропилен 45° / Cot PPR 45° | Ду 32 мм | шт / buc | 140,00 |
| 78 | Отвод полипропилен 45° / Cot PPR 45° | Ду 40 мм | шт / buc | 20,00 |
| 79 | Отвод полипропилен 90° / Cot PPR 90° | Ду 20 мм | шт / buc | 610,00 |
| 80 | Отвод полипропилен 90° / Cot PPR 90° | Ду 25 мм | шт / buc | 470,00 |
| 81 | Отвод полипропилен 90° / Cot PPR 90° | Ду 32 мм | шт / buc | 185,00 |
| 82 | Отвод полипропилен 90° / Cot PPR 90° | Ду 40 мм | шт / buc | 54,00 |
| 83 | Заглушка полипропилен / Dop PPR | 20 | шт / buc | 40,00 |
| 84 | Заглушка полипропилен / Dop PPR | 25 | шт / buc | 20,00 |
| 85 | Заглушка полипропилен / Dop PPR | 32 | шт / buc | 20,00 |
| 86 | Колено ППР / Punte ocolire PPR | обводная скоба полипропилен с муфтами Ду 20 мм / mufata PPR D20 | шт / buc | 60,00 |
| 87 | Колено ППР / Punte ocolire PPR | обводная скоба полипропилен с муфтами Ду 25 мм / mufata PPR D25 | шт / buc | 60,00 |
| 88 | Колено ППР / Punte ocolire PPR | обводная скоба полипропилен с муфтами Ду 32 мм / mufata PPR D32 | шт / buc | 50,00 |
| 89 | Переход ПВХ канализационный / Reducție PVC sistem de canalizare | 110х50 | шт / buc | 3,00 |
| 90 | Переход полипропилен / Reducție PPR | Ду 25х20 мм | шт / buc | 20,00 |
| 91 | Переход полипропилен / Reducție PPR | Ду 32х25 мм | шт / buc | 20,00 |
| 92 | Переход полипропилен / Reducție PPR | Ду 40х32 мм | шт / buc | 40,00 |
| 93 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500x1200 тип 22 | шт / buc | 18,00 |
| 94 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х1000 тип 22 | шт / buc | 16,00 |
| 95 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х1400 тип 22 | шт / buc | 16,00 |
| 96 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х700 тип 22 | шт / buc | 16,00 |
| 97 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х800 тип 22 | шт / buc | 8,00 |
| 98 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х600 тип 22 | шт / buc | 1,00 |
| 99 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х400 тип 22 | шт / buc | 3,00 |
| 100 | Радиатор стальной панельный / Radiator din oțel | 500х500 тип 22 | шт / buc | 29,00 |
| 101 | Решетка вентиляционная / Grilaj de ventilare | 150х150 | шт / buc | 73,00 |
| 102 | Решетка вентиляционная / Grilaj de ventilare | 550х250 | шт / buc | 22,00 |
| 103 | Решетка канализационная / Grătar de canalizare | чугунная (2 шт / buc) с лотком бетонным / din fontă (2 buc.) cu tavă de beton 1000x200x200 мм | шт / buc | 48,00 |
| 104 | Сифон / Sifon | для умывальников бутылочный 1 1/2"х40 с пластиковым выпуском с гофрированной трубкой 40/50 мм / pentru lavoar, gofrat D. 1.1/2" x 40 (cu trecere la 50) | шт / buc | 16,00 |
| 105 | Смеситель / Baterie sanitară | ванный / baie | шт / buc | 5,00 |
| 106 | Смеситель / Baterie sanitară | для душа / pentru duș 300х205 | шт / buc | 9,00 |
| 107 | Смеситель / Baterie sanitară | для раковины / pentru lavoar BSM2A | шт / buc | 5,00 |
| 108 | Смеситель / Baterie sanitară | для раковины с керамическим картриджем 35мм, слив 150мм, одноручковый / pentru lavoar cu cartus ceramic 35mm, L scurgere 150mm, monocomanda | шт / buc | 12,00 |
| 109 | Смеситель / Baterie sanitară | для умывальника для настольного монтажа (со сливом 150мм) / pentru lavoar, montare pe masa (cu scurgere 150mm) | шт / buc | 7,00 |
| 110 | Смеситель / Baterie sanitară | кухонный / pentru bucatarie | шт / buc | 11,00 |
| 111 | Трап / Rigola dus | канализационный ПВХ 110 / PVC sistem de canalizare 110 | шт / buc | 3,00 |
| 112 | Тройник бронзовый / Teu egal alama | Ду 15х15х15 | шт / buc | 8,00 |
| 113 | Тройник бронзовый / Teu egal alama | Ду 32х25х32 | шт / buc | 1,00 |
| 114 | Тройник ПВХ канализационный / Ramificatie PVC sistem de canalizare | 110х110х110 90° | шт / buc | 11,00 |
| 115 | Тройник ПВХ канализационный / Ramificatie PVC sistem de canalizare | 110х50х110 90° | шт / buc | 7,00 |
| 116 | Тройник ПВХ канализационный / Ramificatie PVC sistem de canalizare | 50х50 90° | шт / buc | 2,00 |
| 117 | Переход ПВХ канализационный / Reducție PVC sistem de canalizare | 110х50, | шт / buc | 4,00 |
| 118 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 20х20х20 | шт / buc | 110,00 |
| 119 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 25х20х25 | шт / buc | 220,00 |
| 120 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 25х25х25 | шт / buc | 160,00 |
| 121 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 32х32х32 | шт / buc | 45,00 |
| 122 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 32х25х32 | шт / buc | 30,00 |
| 123 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 32х20х32 | шт / buc | 70,00 |
| 124 | Тройник полипропилен / Teu PPR | Ду 40х40х40 | шт / buc | 22,00 |
| 125 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 110, 1000мм | шт / buc | 12,00 |
| 126 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 110, 2000мм | шт / buc | 38,00 |
| 127 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 110 мм, 3000 мм | шт / buc | 10,00 |
| 128 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 110 мм, 500 мм | шт / buc | 10,00 |
| 129 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 50, 1000мм | шт / buc | 18,00 |
| 130 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 50, 2000мм | шт / buc | 31,00 |
| 131 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 50, 750мм | шт / buc | 8,00 |
| 132 | Труба ПВХ канализационная / Tub canalizare PVC | 160, 3000мм, SN4 | шт / buc | 4,00 |
| 133 | Люк канализационный / Capac canalizare | 700мм пластик / plastic | шт / buc | 48,00 |
| 134 | Труба полипропилен / Tub PPR | для горячей воды / Încălzire, alimentare cu apă DN 20 мм | м / m | 456,00 |
| 135 | Труба полипропилен / Tub PPR | для горячей воды / Încălzire, alimentare cu apă DN 25 мм | м / m | 507,00 |
| 136 | Труба полипропилен / Tub PPR | для горячей воды / Încălzire, alimentare cu apă DN 32 мм | м / m | 249,00 |
| 137 | Труба полипропилен / Tub PPR | для горячей воды / Încălzire, alimentare cu apă DN 40 мм | м / m | 62,00 |
| 138 | Умывальник / Chiuveta | крепление для умывальника / set pentru fixare chiuvetă 12х100 | шт / buc | 2,00 |
| 139 | Умывальник / Chiuveta | с пьедесталом / cu piedestal | шт / buc | 9,00 |
| 140 | Термоизоляционная трубка / Tub termoizolant | 6 х 22 K-FLEX | м / m | 80,00 |
| 141 | Унитаз / Closet | керамический со сливным бачком в комплекте / ceramic, cu rezervor inclus | шт / buc | 4,00 |
| 142 | Крепление для унитаза / Set pentru montarea closetului | 10х80 | шт / buc | 4,00 |
| 143 | Комплект для монтажа смесителя / Set de montare a bateriei sanitare | 20х1/2" М ППР | шт / buc | 4,00 |
| 144 | Бак / Rezervor | накопительный для системы осмоса - 40G, 150л / p/u sistem cu osmoza, 40G, 150 litri | шт / buc | 1,00 |
| 145 | Бак расширительный / Vas de expansiune | 50л металл / 50 L metal | шт / buc | 1,00 |
| 146 | Бойлер / Boiler electric | 100л, (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 1,00 |
| 147 | Котел отопления / Cazan pe gaz | газовый 24 кВт, (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 6,00 |
| 148 | Обогреватель / Aparat încălzire aer (convector) | 2000E | шт / buc | 4,00 |
| 149 | Фильтр / Filtru | DN 1" латунный / alama | шт / buc | 2,00 |
| 150 | Фильтр / Filtru | DN 1/2" латунный / alama | шт / buc | 2,00 |
| 151 | Фильтр / Filtru | DN 3/4" латунный / alama | шт / buc | 14,00 |
| 152 | Фильтр для воды / Filtru de apă | DP 20 BB mono Big | шт / buc | 1,00 |
| 153 | Фильтр для воды / Filtru de apă | Hydra Duo 1" Rah-90 микрон нержавеющая сталь / inox | шт / buc | 1,00 |
| 154 | Фильтр для воды / Filtru de apă | RO-800 | шт / buc | 1,00 |
| 155 | Фильтр для воды / Filtru de apă | обратноосмотический FitoFilter FF–Osmos Prestige | шт / buc | 1,00 |
| 156 | Фильтр полипропилен / Filtru PPR | грубой очистки / apă grosieră Ду 25 | шт / buc | 4,00 |
| 157 | Фильтр полипропилен / Filtru PPR | грубой очистки / apă grosieră Ду 32 | шт / buc | 2,00 |
| 158 | Фильтр полипропилен / Filtru PPR | грубой очистки / apă grosieră Ду 40 | шт / buc | 2,00 |
| 159 | Фильтр полипропилен / Filtru PPR | грубой очистки / apă grosieră Ду 50 | шт / buc | 1,00 |
| 160 | Пакля / Canepa | pentru etanasare filete | шт / buc | 3,00 |
| 161 | Муфта стальная / Mufta oțel | Ду 50 | шт / buc | 10,00 |
| 162 | Трос сантехнический / Dispozitiv de desfundat scurgere | 10 м x 9 мм | шт / buc | 1,00 |
| 163 | Шланг / Furtun | армированный для унитазов и раковин / armat pentru closet si chiuvetă 1/2"х1/2"(мама) L=0,6м | шт / buc | 25,00 |
| 164 | Шланг / Furtun | высокого давления М20х1,5 (под ключ на 24), L=2,1 Р=160кгс/см2 / presiune mare M20x1,5 (la cheie 24), L=2,1 P=160kg/cm2 | шт / buc | 12,00 |
| 165 | Шланг / Furtun | газовый армированный / racord flexibil gaz Ду15 ,1000мм (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 9,00 |
| 166 | Шланг / Furtun | газовый армированный / racord flexibil gaz Ду20 ,1000мм, (обязательно наличие сертификата соответствия/ este obligatorie deținerea certificatului de conformitate) | шт / buc | 4,00 |
| 167 | Шланг / Furtun | для унитаза / pentru closet | шт / buc | 10,00 |
| 168 | Шланг / Furtun | для смесителя / pentru baterie sanitară | шт / buc | 30,00 |
| 169 | Шланг / Furtun | для душа / pentru dus | шт / buc | 4,00 |
| 170 | Шланг / Furtun | нержавеющий гибкий с игольчатым штуцером для воды L=500мм / racord flexibil pentru apa 1/2x10 50cm inox | шт / buc | 19,00 |
| 171 | Шланг / Furtun | поливочный / gradina 1/2" 50 м | шт / buc | 3,00 |
| 172 | Шланг / Furtun | поливочный / gradina 3/4" | м / m | 40,00 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» / Coloana nr. 3 „Marcă, GOST, tip, similar” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.