| Retele de aprovizionare cu apa a s.Codreanca (etapa II. satul vechi), r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Conectarea consumatorilor - 221 buc LOT- I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 12,02 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 52,77 |  |  |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 18,41 |  |  |
| 3 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 637,60 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 48,46 |  |  |
| 4 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 3,86 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,54 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 47,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 98,06 |  |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 88,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 53,68 |  |  |
|  | 142110220051, |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 90,20 |  |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 352,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 109,12 |  |  |
| 9 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 352,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 306,24 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 35,20 |  |  |
| 10 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 8,97 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 9,78 |  |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 8,97 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 79,12 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 93,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demolare drum si restabilire acoperire pietris - 825 m.l. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,4125 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
| 13 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,4125 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 14 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 77,96 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 5,92 |  |  |
| 15 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k-2 |  |  | 100 m3 |  | 0,4125 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 16 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,4125 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 17 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 33,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,70 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 36,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,93 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,86 |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Se exclude piatra sparta - din desfaceri) |  |  | m3 |  | 41,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,84 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,12 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,66 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,32 |  |  |
| 19 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 41,25 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 40,84 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 47,44 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,12 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 8,66 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 17,32 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolare drum si restabilire acoperire pietris - 825 m.l. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Retele exterioare de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 Teava PE100 SDR17 PN10 (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 79,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,78 |  |  |
|  | 252121167100011 |  | Teava PE100 SDR17 PN10 d25 mm |  |  | m |  | 2 216,63 |  |  |
|  | 251320662150010 |  | (Banda de semnalizare si avertizere apa cu fir otel inoxidabil .0.5 mm) |  |  | m |  | 2 386,80 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 88,40 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 88,40 |  |  |
| 21 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Sa de bransare PE FI d90x1'' |  |  | buc |  | 119,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 69,02 |  |  |
|  | 25231562713811 |  | Sa de bransare PE FI d90x1'' |  |  | buc |  | 122,57 |  |  |
| 22 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Sa de bransare PE FI d75x1'' |  |  | buc |  | 78,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 45,24 |  |  |
|  | 2523156271511 |  | Sa de bransare PE FI d75x1'' |  |  | buc |  | 80,34 |  |  |
| 23 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Sa de bransare PE FI d63x1'' |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 2523156211 |  | Sa de bransare PE FI d63x1'' |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
| 24 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE 25x1" |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 77,35 |  |  |
|  | 252315671333811 |  | Racord compresiune FE 25x1" |  |  | buc |  | 227,63 |  |  |
| 25 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FE D25x3/4 |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 154,70 |  |  |
|  | 2523156715 |  | Racord compresiune FE D25x3/4 |  |  | buc |  | 455,26 |  |  |
| 26 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Clapeta ireversibila 3/4" |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,78 |  |  |
|  | 29131242041210 |  | Clapeta ireversibila 3/4" |  |  | buc |  | 225,42 |  |  |
| 27 | SD20B |  | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Aplicativ Niplu FI-FE 3/4"x1/2 |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 92,82 |  |  |
|  | 27212041022300 |  | Niplu FI-FE 3/4"x1/2 |  |  | buc |  | 446,42 |  |  |
|  | 2513206621870 |  | Placa marsit 3 mm |  |  | kg |  | 14,29 |  |  |
| 28 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu bila FI-FE 3/4" - se exclude rozeta |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 57,46 |  |  |
|  | 29131242021001 |  | Robinet cu bila FI-FE 3/4" |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
| 29 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 88,40 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 221,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 66,30 |  |  |
| 30 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 9,06 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine 221 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton suport 11 m3) |  |  | m3 |  | 148,07 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1 066,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 503,44 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 11,00 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 17,95 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 33,80 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 16,45 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 11,96 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 301,47 |  |  |
| 32 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 33 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 34 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
|  | 2661126433104 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  | buc |  | 442,00 |  |  |
| 35 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 36 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 37 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac compozit plastic L |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 2661112643300913 |  | Capac compozit plastic |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 38 | AcE09B |  | Montarea treptelor din otel-beton cu D=20 mm, la caminele de vizitare si canal, executate din tuburi de beton |  |  | buc |  | 1 326,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 185,64 |  |  |
|  | 2811236306327 |  | Trepte din otel rotund diam 14-20 mm |  |  | kg |  | 2 021,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 614,60 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
| 39 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 2,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,21 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
| 40 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 2,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 12,56 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 16,16 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine 221 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SE56A k-0,2 |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" k-0,2 la manopera (Filtru Y 3/4) - se exclude resursa filtru |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 101,66 |  |  |
| 42 | SE53A |  | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm - se exclude resursa contor |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 221,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Filtru Y 3/4" |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 2874521 |  | Filtru Y 3/4" |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
| 44 |  |  | Apometru d15 in set cu racorduri |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  | 28745212 |  | Apometru d15 in set cu racorduri |  |  | buc |  | 221,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |