| Institutia de educatie timpurie nr.74, str.Vieru 24 | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 73 731,46 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,720 | 23,82 | 231,530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,860 | 23,82 | 115,765 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,880 | 23,82 | 282,982 |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 61,560 | 23,82 | 1 466,357 |
| 5. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,680 | 23,82 | 754,618 |
| 6. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,530 | 23,82 | 250,826 |
| 7. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,648 | 23,82 | 15,435 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 366,610 | 23,82 | 8 732,650 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,610 | 23,82 | 157,450 |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,430 | 23,82 | 843,943 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 26,030 | 23,82 | 620,034 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 13 471,60 |

Materiale:

| 1. | 125 | Plasa de moschit | м2 | 4,500 | 94,30 | 424,350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,021 | 161,20 | 3,385 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,329 | 161,20 | 53,034 |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,810 | 0,50 | 0,405 |
| 5. | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 9,000 | 755,00 | 6 795,000 |
| 6. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 48,000 | 1,20 | 57,600 |
| 7. | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 58,500 | 0,95 | 55,575 |
| 8. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,886 | 15,40 | 13,645 |
| 9. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,112 | 15,40 | 1,725 |
| 10. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 1,122 | 15,00 | 16,830 |
| 11. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 2,343 | 2,80 | 6,562 |
| 12. | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,107 | 54,00 | 59,778 |
| 13. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,240 | 9,50 | 30,780 |
| 14. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,320 | 14,80 | 63,936 |
| 15. | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 3,456 | 19,70 | 68,083 |
| 16. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2,241 | 21,70 | 48,630 |
| 17. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 3,240 | 18,60 | 60,264 |
| 18. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,620 | 9,20 | 14,904 |
| 19. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 4,800 | 4,20 | 20,160 |
| 20. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 6,180 | 25,40 | 156,972 |
| 21. | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 14,310 | 3,20 | 45,792 |
| 22. | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 14,670 | 2,70 | 39,609 |
| 23. | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 4,590 | 3,52 | 16,157 |
| 24. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 | m | 6,000 | 58,70 | 352,200 |
| 25. | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm | m | 12,854 | 35,40 | 455,032 |
| 26. | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 3,090 | 35,40 | 109,386 |
| 27. | 252315671223012 | Mufa , pentru canalizare d100mm | buc | 6,150 | 8,70 | 53,505 |
| 28. | 25231567122302 | Cot, pentru canalizare d100mm | buc | 2,050 | 9,80 | 20,090 |
| 29. | 25231567122303 | Revizia, pentru canalizare d100mm | buc | 2,050 | 36,70 | 75,235 |
| 30. | 25231567122304 | Trecere fonta/PVC d100mm, pentru canalizare | buc | 2,050 | 22,50 | 46,125 |
| 31. | 2523156712820 | Teu, pentru canalizare d100mm | buc | 6,150 | 15,40 | 94,710 |
| 32. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,880 | 5,20 | 61,776 |
| 33. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 6,242 | 650,00 | 4 057,300 |
| 34. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 6,180 | 320,00 | 1 977,600 |
| 35. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 83,685 | 1,58 | 132,223 |
| 36. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,027 | 1 200,00 | 32,400 |
| 37. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,838 | 2,50 | 7,095 |
| 38. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,393 | 4,50 | 51,269 |
| 39. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 157,788 | 1,98 | 312,420 |
| 40. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,130 | 0,00 | 0,000 |
| 41. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,700 | 4,50 | 12,150 |
| 42. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 183,750 | 98,80 | 18 154,500 |
| 43. | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 22,050 | 4,80 | 105,840 |
| 44. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 | m | 6,000 | 95,00 | 570,000 |
| 45. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 186,000 | 1,50 | 279,000 |
| 46. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 48,000 | 1,80 | 86,400 |
| 47. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 700,000 | 0,45 | 315,000 |
| 48. | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 6,180 | 6,40 | 39,552 |
| 49. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 6,180 | 180,00 | 1 112,400 |
| 50. | 2875274400502 | Corp de iluminat fara costul | buc | 24,000 | 0,00 | 0,000 |
| 51. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,400 | 4,50 | 24,300 |
| 52. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 6,180 | 68,70 | 424,566 |
| 53. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 6,180 | 68,70 | 424,566 |
| 54. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,120 | 0,00 | 0,000 |
| 55. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,132 | 0,00 | 0,000 |
| 56. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,350 | 4,50 | 6,075 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 37 445,89 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,394 | 8,00 | 3,152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,440 | 6,50 | 9,360 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,631 | 8,00 | 29,048 |
| 4. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,043 | 15,00 | 0,645 |
| 5. | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,027 | 15,00 | 0,405 |
| 6. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,320 | 5,00 | 1,600 |
| 7. | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,935 | 5,00 | 4,675 |
| 8. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 | 120,00 | 30,960 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 79,84 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  | 61 442,88 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 12 288,58 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 73 731,46 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |