„Aprobat”

Director IMSP SCTO

________ ȘTEPA Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul procedurii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Inventar moale conform necesităţilor IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie anul 2022

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cearşaf de operaţie cu cîmp absorbant dublu – 2,75 x 1,85 bumbac 100% cu gaura 28 x5 dublu de asupra 150 x90, densitaea 190- 200g/m2 de culoare alba | 70buc |
| 2 | Capot chirurgical dublat pe faţă şi antebraţ la mînici cu legături lungimea dintr-o parte şi alta a cîte 15 cm cu cordon (cu colan)lungimea 1,5 m cusutura în faţă la spate cu 2 legături a cîte 10 cm mărimi mari XXXL alb, densitatea 190- 200g/m2 bumbac 100% | 100 buc |
| 3 | Bahile din bumbac 100% densitatea –190- 200gr/m2 înălţimea cu tot cu talpă 60 cm, lăţimea sus - 30 cm, lungimea tălpii- 30 cm, talpa dublată înălţimea tălpii de 10 cm, sus cu 2 legături lungimea 40 cm fiecare legatură, de culoare albă | 70 perechi |
| 4 | Cearşaf de pat 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 600 buc |
| 5 | Cearşaf de plapumă 2,15x 1,50 bumbac 100% de culoarea albă 190-200 gr/ m2 | 420 buc |
| 6 | Pernă silicon 50x70, 800 gr, densitatea -190-200 gr/ m2 Culoare albă. | 100 buc |
| 7 | Husă pentru saltea bumbac100% de culoare albă densitatea 190-200 gr/ m2. 220x 120х25 pe elastic pe toată lungimea | 180 buc |
| 8 | Saci din material din bumbac 100%, densitatea 250 gr/ m2 , 140X105 cm, culoare verde, cu șiret | 100 buc |
| 9 | Saci din material de bumbac 100%, densitatea 250 gr/ m2 , 120 x 100 cm, culoare albastru, cu șiret | 100 buc |
| 10 | Plapuma cu husa 100% bumbac, marimea 2.10x1,45, densitatea 190-200 gr/ m2, cu încălzitor sintivol , Culoare alb, marginile sa fie mărginite, calitate superioară, rezistent la spălare. | 40 buc |
| 11 | Scutece din 75x100, 100% bumbac densitatea 160 gr/ m2 Culoare alb, | 300 buc |
| 12 | Husa pentru perne 50x70 densitaea 190-200 g/m2 de culoare alba | 100 buc |
| 13 | Țesătură din bumbac 100% (lătimea 50, lungimea 25 rulon) culoare albă, densitatea 190-200 gr/ m2 | 8 rulon |

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a prețurilor oferite în perioada solocitată;

- Prețul produsului se indică în lei MD fără TVA și cu TVA, concret la tipul de produs solicitat în specificație;

- Oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare.

- Se prezintă lista materialelor în mod desfăşurat, preţul materialelor include toate                                                                    cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- Preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Fiecare pagină trebuie să fie ștampilată și semnată electronic de ofertant;

- Oferta este valabilă 90 de zile de la data limită de depunere a ofertei;

- La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în decurs de 2 zile;

- Oferta cîștigătoare se va aprecia conform criterilui – cel mai mic preț pe lot și corespunderea cerințelor suplimentare (documentele obligatorii).;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare în timp de 2 zile de la comanda beneficiarului. DDP - Franco destinație vămuită.

- Contractul se încheie între beneficiarul de stat și ofertantul cîștigător în termen de 10 zile  de la data determinării ofertei cîștigătoare.

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie eliberat de banca deţinătoare de cont | da |
| 3 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 4 | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
| 5 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 6 | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 7 | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
| 8 | Date despre paricipant | Confirmat prin semnătura şi ştampila Participantului. | da |
| 9 | Certificat de conformitate a materiei prime, eliberat de organiull national pentru verificarea conformitatii | copie originalului - confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | da |

Relații de contact: 078913550

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Igor Cospormac – președinte al grupului de lucru, vicedirector al IMSP SCTO.

Darciuc Irina - membru, asistent medical sef al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă – secretar al comisiei, contabil șefal al IMSP SCTO.

Vitalie Chilaru –membru, șef gospodărie al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO