0

| Constructia stadionului multifunctional situat in s. Filipeni, r-nul Leova |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Strat suport Zona Workout |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40mm | m3 | 15,0000 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.5-20mm | m3 | 15,0000 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra savura de granit fr.1-5mm | m3 | 12,0000 |
| 4 | IzF04J1 apl | Strat suplimentar de amortizare h=8mm (shock Pad) dens 30kg/m2 montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 168,0000 |
| 5 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, cu covor PVC 40mm | m2 | 168,0000 |
|  |  | 2. Pavaje executate in zona de protectie a complexului sportiv, acces |  |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Beton M200 7,68m3 | m | 160,0000 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 14,0000 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare gr.4cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 300,0000 |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |