| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spălător din inox cu 1 cuvă (bl.operații) |  |  |  | Conform caietului de sarcini lot.1 - Spalator cu 1 cuva. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| Spălător din inox cu 2 cuve (bl.operații) |  |  |  | Conform caietului de sarcini lot.2 - Spalator cu 2 cuve. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| Spălător din inox cu 1 cuvă și 1 poliță (s.traumatologie) |  |  |  | Conform caietului de sarcini lot.3 - Spalator cu 1 cuvă și 1 poliță. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| Suport pentru echipament radiologic (angio.2) |  |  |  | Suport pentru echipament radiologic fabricat din oțel inoxidabil de calitate 2B/AISI 304. Grosimea metalului platformei - 5 mm. Dimensiuni (LxlxH) 830x460x1800 mm. Greutatea suportată 150 kg. Dotat cu 4 roți din cauciuc, dintre care 2 - cu frână. Diametru roți 180 mm. Poză simbol atașată. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| Confecții metalice din inox inclusiv montarea acestora (carcasă cu uși din inox, carcasă fără uși din inox) (sterilizare) |  |  |  | Conform caietului de sarcini lot.5 - construcții metalice din inox. Termen de garanție 24 luni NOTĂ: pentru a oferi o ofertă cu preț obiectiv solicităm vizita la fața locului pentru a prelua dimensiunile exacte |  |  |  |  |  |
| Cărucior transport marfă 250-300 kg (bl.alimentar) |  |  |  | Cărucior pentru transport marfă din inox AISI 304. Dotat cu 4 roți din cauciuc dintre care 2 cu frână. Greutatea suportată 250-300 kg +/- 7kg. Dimensiuni 70x45x80 cm +/- 10 cm. Poză simbol atașată. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| Transpalet manual hydraulic (bioingineri) |  |  |  | Transpalet manual hidraulic cu roți din cauciuc. Capacitatea de ridicare – 2 tone. Dimensiuni: lățime furci – 550 mm, lungime furci – 1150 mm. Poză simbol atașată. Termen de garanție 24 luni |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |