Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție 1002600023242 din 12 iunie 2020 Denumirea procedurii de achiziție: Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de Livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lotul nr. 3 Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru încăperile OP și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video Î.S. Poșta Moldovei 35120000-1 - Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate Cameră interioară IPC-K35 AP buc 101 2 110,43 2638,04 213153,632 266442 Cameră exterioară IPC-B1B20-L buc 32 1 268,40 1585,5 40588,8 50736 Cameră exterioară IPC-B1B20-L buc 101 336,81 421,01 34017,608 42522,01 Switch TP-Link TL-SF1005D buc 50 152,41 190,51 7620,4 9525,5 Sursă de alimentare autonomă HD - PB0201 RIP (2А) buc 50 242,46 303,08 12123,2 15154 2-3 zile după achitare Acumulator 12 V, 7 Ah, buc 9 239,70 299,62 2157,264 2696,58 2-3 zile după achitare Registrator cu 16 canale DH-NVR2116HS-4K-S2 buc 9 4 849,26 6061,58 43643,376 54554,22 2-3 zile după achitare HDD 6 Tb HDD 6TB SkyHawk m 2700 4,58 5,72 12355,2 15444 2-3 zile după achitare Cablaj LK-CAT.5E-UTP/CU m 1500 12,33 15,41 18492 23115 2-3 zile după achitare Canal plastic 20X10 50 242,46 303,08 12123,2 15154 2-3 zile după achitare buc 4695,94393 5869,93 140878,318 176097,9 TOTAL 543387,798 679234,7 Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Valeriu HANGAN În calitate de: director “PREMIUM SECURITY GRUP ” S.R.L. Ofertantul: “PREMIUM SECURITY GRUP ” S.R.L. mun. Chișinău str. Lazo15