SARCINA DE PROIECTARE ( 180 000 lei)

pentru elaborarea documentației de proiect

Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru următoarele sisteme de securitate:

- Sistemul de semnalizare și avertizare la  incendiu (Adresabil)

- Sistemul de avertizare și control de evacuare a persoanelor în caz de incendiu

pentru edificiile  IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiţanu, 30, mun. Chișinău:

- Policlinica

- Bloc Chirurgical

- Blocul Alimentar

- Radioterapia

- Hematologia

- Laborator

Termenele preconizate pentru elaborarea proiectului: 24 decembrie 2022.

Indicații referitor la etapele de elaborare a proiectului: înainte de începerea proiectării se va elabora o schiță (concept) dc proiect cu descrierea principiului de funcționare a sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu adresabilă. La predarea schiței de proiect se va întocmi un proces-vrerbal semnat de ambele părți.

Documentația de proiect de execuție va fi recepționată de beneficiar după obținerea de către proiectant a tuturor avizelor și verificărilor.

La predarea proiectului se va întocmi un proces-verbal semnat de ambele părți.

Proiectul se va elabora în două etape:

I etapă va include:

- lnvestigații în natură;

- PG - Plan general, amenajare;

- Schița de proiect

II etapă va include:

- POS — PIan organizare santier:

- Memoriul explicative Proiectul tehnologic

- Documentația de deviz (F l, F3, F5, F7)

- Raport de verificare a proiectului și a devizelor

Cerințe referitor la componența și conținutul documentației de proiect:

- Soluții tehnologice:

- De proiectat sistemul de semnalizare și avertizare la incendiu  adresabil.

- De proiectat Sistemul de avertizare și control de evacuare a persoanelor în caz de incendiu

Conținutul-cadru al documentației de proiect, inclusiv pe suport electronic (CD):

a. Arhitectura;

d. Rețele inginerești interioare;

c. executarea lucrărilor de măsurare;

- Schița (concept) de proiect în format 3D (REVIT)

- Proiectul de executie în 3 exemplare pe suport de hârtie și electronic la:

- sistemul de semnalizare antiincendiară adresabilă:

- sistemul de avertizare și control de evacuare a persoanelor în caz de incendiu:

- elaborarea documentelor de deviz F-1;F-3.F-5 ;F-7;

li. verificare și expertizarea documentelor de proiect și deviz (F-1;F-3;F-5;F-7,

devize verificate pe toată lucrarea pe suport de hârtie și varianta electronică);