## CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare

### 1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Policlinica de Stat”.

- 2. Obiectul achiziției: Lotul 3 Servicii de reproiectare a sistemului de ventilare în cadrul IMSP Policlinica de Stat, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70.

### 3. Cod CPV: 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală

### 4. Amplasarea obiectului: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70.

5. Beneficiar / Autoritate contractantă

IMSP „Policlinica de Stat”.

6. Temeiul legal

Achiziția se desfășoară în conformitate cu legislația Republicii Moldova, inclusiv:

- Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023;

- Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (după caz);

- Normativele tehnice în construcții aplicabile (inclusiv normativele privind ventilarea și climatizarea clădirilor);

- Alte acte normative incidente domeniului construcțiilor și securității muncii.

7. Descrierea obiectului și particularități specifice

Obiectul contractului îl constituie elaborarea documentației de reproiectare a sistemului de ventilare existent al clădirii, în vederea:

- aducerii la conformitate cu normativele tehnice în vigoare;

- îmbunătățirii eficienței energetice;

- asigurării parametrilor optimi de microclimat pentru spații medicale;

- corelării cu eventuale sisteme existente (climatizare, antiincendiu, electricitate).

Având în vedere destinația medicală a clădirii, proiectul trebuie să țină cont de:

- cerințele speciale pentru spații medicale (cabinete, laboratoare, radiologie, săli de proceduri);

- asigurarea diferenței de presiune acolo unde este necesar;

- asigurarea schimbului de aer conform normelor sanitare;

- continuitatea activității medicale pe durata executării lucrărilor;

- reducerea zgomotului și vibrațiilor sistemului.

Proiectul trebuie să includă, după caz:

- soluții de ventilare mecanică (introducere/evacuare aer);

- recuperatoare de căldură (unde este justificat tehnic);

- scheme de automatizare și control;

- integrarea cu sistemele existente ale clădirii.

8. Fazele de proiectare

Prestatorul va elabora documentația în următoarele faze:

- examinarea tehnică a situației existente (inclusiv releveu, după caz);

- elaborarea conceptului tehnic și coordonarea cu Beneficiarul;

- elaborarea proiectului de execuție;

- verificarea proiectului de execuție și a documentației de deviz de către verificator atestat.

9. Conținutul documentației de proiect (Proiect de execuție)

Documentația va include:

- memoriu tehnic explicativ;

- calcule de dimensionare a sistemului;

- scheme funcționale și planșe tehnice;

- detalii de execuție;

- specificații tehnice pentru echipamente și materiale;

- documentația de deviz (Formulare F1, F3, F5, F7, F8, F9);

- raportul unic de verificare.

Documentația va fi predată în 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie și 1 (un) exemplar în format electronic (PDF).

10. Cerințe față de prestator

Prestatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie persoană juridică sau persoană fizică autorizată pentru activități de proiectare;

- să dețină specialiști atestați în domeniul instalațiilor HVAC;

- să dispună de experiență relevantă în proiecte similare (clădiri medicale constituie avantaj);

- să asigure verificarea proiectului de către verificator atestat.

11. Rezultatul livrabil

Prestatorul va prezenta:

- documentația completă de proiect;

- documentația de deviz verificată;

- proiectul avizat conform cerințelor legale;

- suport tehnic în procesul de avizare.

12. Termen de realizare

Documentația va fi prezentată în termen de până la 90 (nouăzeci) zile calendaristice de la data solicitării scrise a Beneficiarului.

13. Alte condiții

- Toate cheltuielile aferente elaborării documentației sunt incluse în prețul ofertat;

- Drepturile patrimoniale asupra documentației elaborate revin autorității contractante;

- Oferta va fi prezentată în MDL;

- Documentația va fi întocmită în limba română;

- Ofertele care nu corespund cerințelor caietului de sarcini vor fi descalificate.

    - Numărul de exemplare a documentației: Prestatorul va livra documentația de proiect, avizată de verificator de proiect atestat în domeniu, în 3 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică.

    - Documente obligatorii la depunerea ofertei: Se prezintă documentele conform pct.16 din Anunțul de participare.

    - Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Se prezintă documentele conform pct.16 din Anunțul de participare.

    - Precizări:

  - Întocmirea documentației va fi realizată de specialiști calificați în domeniu și avizată de verificator de proiect atestat în domeniu;

  - Documentația va fi elaborată conform normelor şi instrucțiunilor în vigoare, ca urmare a evaluării obiectului şi efectuarea măsurării volumelor;

  - Memoriu tehnic explicativ;

  - Ofertantul trebuie să prezinte devizul de cheltuieli de realizare a conceptului propus, detaliat pe categorii de lucrări, servicii, utilaje, ş.a.;

  - Raportul unic de verificare a documentației de proiect şi deviz;

  - Alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului;

  - Documentația de proiect şi deviz, va fi predată către beneficiar în volum de trei exemplare pe suport de hârtie şi varianta electronică;

  - Oferta va fi prezentată în MDL;

  - Întreg set de documente va fi întocmit în limba de stat;

  - Articolele de servicii de proiectare vor fi comasate în cadrul devizului de cheltuieli al ofertantului;

  - Pentru fiecare articol din deviz ofertantul va prezenta un calcul al prețului;

  - Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de servicii şi lucrări descrise în deviz;

  - În articolele de deviz calculate se vor include toate serviciile şi lucrările aferente;

  - Toate cheltuielile pentru pregătirea şi prezentarea ofertei conform cerințelor solicitate vor fi suportate de către ofertant;

  - Ofertele ce nu corespund caietului de sarcini vor fi descalificate.

  - În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizitarea și examinarea la fața locului de către ofertant. Vizitarea se va efectua în baza unei solicitări adresate in scris autorității contractante prin e-mail: gheorghe.spinu@ms.md, policlinica_cs@gov.md.

  - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Caietul de sarcini face parte din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor în baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară de către fiecare ofertant. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică și financiară presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini dat.

Gheorghe Spînu,

Șef serviciu ingineresc

(semnat electronic)

Viorica EFROS

Președintele grupului de lucru

(semnat electronic)