Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Reagenți și consumabile de laboretoe, pentru anul 2024, prin achiziţie publică de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

2. IDNO: 1003600150602;

3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: imspinn@gmail.com, vitaliejora@mail.ru;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot nr. I Reagenți pentru Fotocolorimetru |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Set reagenti clinica Lichid cefalorahidian(calitat+cantit) | set | 10 | ISO-9001,BS EN,ISO 9001:1994,CE Marca Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original, valabilitatea nu mai putin de 12 luni din data livrarii. | 10 200,00 |
| 1.2 | 33696500-0 | Proteina totala in urina | set | 4 | ISO-9001,BS EN ISO 9001:1994 CE Marca Reagentii sa fie obligatoriu in ambalaj original, valabilitatea nu mai putin de 12 luni din data livrarii. |  |
|  | Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |
| 2 | 33696500-0 | Eprubete VSH Kima Sed | unit | 1000 | Vacumata,1.6+0.4 ml citrat de Na,Certificat calitate producător | 5000 |
| 3 | 33696500-0 | Eprubeta VSH cu citrat de Na penrtu analizatorul XC-A30 | unit | 10000 | Vacumata1.28+0.32 ml citrat de Na,Certificat calitate producator | 30000 |
| 4 | 33696500-0 | Termohirtie STAT FAX 3300 | unit | 10 | Certificat calitate producator,marimea 110*25*12 | 200 |
| 5 | 33696500-0 | Termohirtie pentru Stat Fax 1904,Coagulometru CA-02 | unit | 100 | Certificat calitate producător,57*25*12 | 600 |
| 6 | 33696500-0 | Hirtie pentru printer la aparatul MINDRAY BC-3600,VSH XC A30,PCE-210 | unit | 100 | Certificat calitate producător,50*25*12 | 540 |
| 7 | 33696500-0 | Calibrator universal | ml | 30 | Pentru investigatii biochimice,ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE-Marca | 1800 |
| 8 | 33696500-0 | Adaptor metalic | set | 4 | Pentru cuve pediatrice la analizatorul Pro M,Pro XS,10 unitin set 65*15 mm | 6000 |
| 9 | 33696500-0 | Cuva | buc | 10000 | Pentu ser 0.25 ml din polisteren,certificat de calitate producator | 3200 |
| 10 | 33696500-0 | Biocont | ml | 50 | Certificat ISO-9001,CE Marca | 1260 |
| 11 | 33696500-0 | Solutie de sistem | ml | 2000 | Certificat ISO al producătorului; CE Marca | 3160 |
| 12 | 33696500-0 | Eprubeta 10ml | buc | 100 | K3EDTA,Certificat producator | 158 |
| 13 | 33696500-0 | Eprubeta 10ml | buc | 100 | Litium heparin 10 ml | 365 |
| 14 | 33696500-0 | Bara metalica | buc | 3000 | Pentru coagulometru CA-02,certificat producator | 6000 |
| 15 | 33696500-0 | Cuve pentru coagulometru CA-02 | buc | 3000 | Certificat de la producator | 6000 |
| 16 | 33696500-0 | Rotor cuveta | set | 5 | Penrtu analizatorul Selectra Pro M6002-706,,set 3 bucCertificat ISO al producatorului;CE Marca | 13500 |
| 17 | 33696500-0 | Butelii | set | 3 | Penru reagenti 10 ml cu capac(amb 10 buc) pentru analizatorul Selectra Pro M,Certificat ISO al producatorului;CE Marca | 2520 |
| 18 | 33696500-0 | Camera de numarat Fux-Rozental | buc | 5 | Certificat producator | 2500 |
| 19 | 33696500-0 | Ciuvete pentru Coatron 2 | buc | 10000 | Certificat producator | 1000 |
| 20 | 33696500-0 | Teste pentru determinarea rapida a 11 parametri in urina la aparatul Reader 300 | buc | 5000 | Certificat producator | 17000 |
| 21 | Reagenți pentru analizatorul PCE-210 1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic PCE-210 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6.Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 33696500-0 | Diluid (20 litri) | unit | 12 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | 23 394,00 |
| 21.2 | 33696500-0 | ProClean(5litri) | unit | 12 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 21.3 | 33696500-0 | CyMet III DIFF 500 ml, | unit | 6 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 21.4 | 33696500-0 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High (3x2,5 ml) 7,5 ml | ml | 30 | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 22 | Reactive pentru analizatorul Hematologic MINDRAY BC-360 (sistem inchis) 1. Reagenţii să dispună de certificate internaţionale ISO, TUV, CE Marca; 2. Reagenţii să fie adaptaţi la Analizator hematologic MINDRAY BC-360 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător; 4. Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producator. 5. Firma furnizator de reactive să dispună de ingineri calificaţi, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. 6.Prezentarea mostrelor la cerinta pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 33696500-0 | M-30 DILUENT | litr | 240 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca | 25 630,00 |
| 22.2 | 33696500-0 | M-30CEL LYSE | ml | 4000 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 22.3 | 33696500-0 | M-30R RINSE11 | litr | 110 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 22.4 | 33696500-0 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High -9 ml | ml | 36 | valabilitatea reagentilor nu mai putin de 2-3 ani Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |
| 22.5 | 33696500-0 | Probe Cleanser | ml | 1000 | Certificat ISO al producătorului; CE Marca |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2024, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 4 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 6 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; |  |
| 8 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz,specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Nu este cazul;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): Nu este cazul;

15. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD;

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nu este cazul |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”;

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: MD;

23. Alte informaţii relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.