| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificatia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Methanol | L | 40 | Conform Ph.Eur a clear, colourless, flammable liquid, miscible with water and with ethanol (96 per cent). Ambalaj: 2.5 L |
|  | Ammonium hydroxide solution | L | 3 | Liquid, assay ≥25% NH3 basis, density 0.892-0.910 g/mL at 20 °C, anion traces: carbonate (CO32-): ≤10 ppm, chloride (Cl-): ≤0.5 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm, silicate (as SiO2): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm, sulfide (S2-): ≤0.2 ppm. Ambalaj: 1 L |
|  | Buffer sol. pH 1,68; 4,01 ; 7,01; 10,01 | L | 4 | Ambalaj 500 mL, în total câte 1 L de fiecare pH. Uncertainity ± 0,01 la 25℃. Toate soluțiile de la același producător. |
|  | Silver nitrate | g | 100 | Conform Ph.Eur Content: 99.0 per cent to 100.5 per cent. Appearance: white or almost white, crystalline powder or transparent, colourless crystals. Solubility: very soluble in water, soluble in ethanol (96 per cent). Foreign salts: maximum 0.3 per cent. Ambalaj 100 g |
|  | Tetrabutylammonium hydroxide solution 40% in water | mL | 200 | Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 100 mL |
|  | Sulfuric acid | L | 5 | Conform Ph.Eur. purity: 95.0 % m/m to 97.0 % m/m; Chlorides: max. 0.5 ppm; Nitrates: max. 0.5 ppm; Ammonium: max.2 ppm; Arsenic: max. 0.02 ppm; Iron: max. 1 ppm; Heavy metals: max. 2 ppm; Residue on ignition: max. 0.001%. Ambalaj 2,5 L |
|  | Tetraheptylammonium bromide | g | 100 | Conform Ph.Eur. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | Sodium cobaltnitrite | g | 25 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g |
|  | Sodium 1-octanesulfonate monohydrate (CAS 207596-29-0) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | 1,3-dinitrobenzene | g | 25 | Conform Ph.Eur. For HPLC. Ambalaj 25 g |
|  | Sodium 1-hexanesulfonate monohydrate | g | 100 | Conform Ph.Eur.Content: minimum 99.0 per cent. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | Tetrabutylammonium hydrogen sulfate for HPLC (CAS 32503-27-8) | g | 100 | Conform Ph.Eur. Corespunde cu Tetrabutylammonium hydrogen sulfate R1. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | Sodium carbonate decahydrate (6132-02-1) | g | 250 | Conform Ph.Eur.Content: 36.7 per cent to 40.0 per cent of Na2CO3.Chlorides: maximum 50 ppm. Sulfates: maximum 100 ppm. Iron: maximum 20 ppm. Ambalaj 250 g |
|  | Methanol HPLC | L | 70 | ≥99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient; corespunde cu Methanol R1 și R2 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.; filtrat prin filtru de 0,2 μm; corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC; colorație: ≤ 10 Hazen; apă: ≤ 0,02%;reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l; aciditate: ≤ 0,0002 meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate: 0,791 – 0,793 (la 20 °C); temperatura de fierbere: 64 – 65 °C; Gradul gradient la 235 nm: ≤ 2,0 mAU, la 254 nm: ≤ 1,0 mAH; Absorbanță: ≤ 0,170 (la 225 nm); Transmisie : la 210 nm: ≥ 20%, la 220 nm: ≥ 60%, la 230 nm: ≥ 75%,- la 235 nm: ≥ 83%, la 250 nm: ≥ 95%,- la ≥ 260 nm: 98%; Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L |
|  | Acetonitrile HPLC | L | 250 | 99,9%; Reag. Ph. Eur.; gradul gradient;corespunde cu Acetonitril pentru cromatografie și Acetonitril R1 în conformitate cu Reag. Ph. Eur.;filtrat prin filtru de 0,2 μm;corespunde pentru utilizarea la echipamente UPLC/ UHPLC/ Ultra HPLC;colorație: ≤ 10 Hazen;apă: ≤ 0,02%; reziduu după evaporare: ≤ 2,0 mg/l;aciditate:≤0,0002meq/g; alcalinitate: ≤ 0,0002 meq/g; densitate:0,78(la 20°C);indice de refracție(n 20/D):1,344, se distilează la 80–82 °C:≥95%(v/v) Gradul gradient la 210 nm: ≤ 1,0 mAU, la 254 nm: ≤ 0,5 mAH; Absorbanță: ≤0,10 (la 200 nm);Transmisie:- la 193 nm: ≥ 60%;- la 195 nm: ≥ 80%;- la ≥ 230 nm: ≥ 98%, Fluorescență (ca chinină la 254 nm): ≤ 1,0 ppb, ≤ 0,5 ppb (ca chinină la 365 nm);Ambalaj: 2,5 L |
|  | Acetone HPLC | L | 1 | Conform Ph.Eur.Relative density: 0.790 to 0.793. Residue on evaporation: maximum 50 ppm. Water: maximum 3 g/L. Suitable for HPLC. Ambalaj 1 L |
|  | Acetone | L | 2 | Conform Ph.Eur.Relative density: 0.790 to 0.793. Residue on evaporation: maximum 50 ppm. Water: maximum 3 g/L. Ambalaj 1 L |
|  | Conductivity standard 0 - 2 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
|  | Conductivity standard 5 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
|  | Conductivity standard 84 µS/cm | L | 1,5 | Certified reference material. La 25℃. Ambalaj 500 mL. |
|  | Magnesium chloride hexahydrate | g | 25 | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 101.0 per cent of MgCl2,6H2O. Bromides: maximum 500 ppm. Sulfates: maximum 100 ppm. Aluminium: maximum 1 ppm. Calcium: maximum 0.1 per cent. Iron: maximum 10 ppm. Potassium: maximum 500 ppm. Water: 51.0 per cent to 55.0 per cent. Ambalaj 25 g |
|  | Potassium iodide | g | 500 | Conform Ph.Eur. Content: 99.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). Sulfates: maximum 150 ppm. Iron: maximum 20 ppm. Loss on drying: maximum 1.0 per cent. Ambalaj 250 g |
|  | N,N-Dimethyloctylamine | mL | 100 | Conform Ph.Eur. Density: about 0.765. Refractive index: about 1.424. bp: about 195 °C. Ambalaj 100 mL. |
|  | Tetrabutylammonium bromide | g | 200 | Conform Ph.Eur. mp: 102 °C to 104 °C. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | Thioglycollic acid | mL | 100 | Conform Ph.Eur. Colourless liquid, miscible with water, soluble in ethanol (96 per cent). Ambalaj 100 mL |
|  | Acetic acid anhydrous | L | 5 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.6 per cent m/m of C2H4O2. Freezing point: minimum 15.8 °C. Water: maximum 0.4 per cent. Density: 1.052 to 1.053.Ambalaj 1 L |
|  | Phosphoric acid concentrated | L | 1 | 84,0-90,0% m/m; Cloruri: max.50 ppm; Sulfați: max.100ppm; Fier: max.50ppm; conform Ph.Eur. Suitable for HPLC. Ambalaj: 1 L. |
|  | Sodium sulfide nonahydrate | g | 100 | Conform Ph.Eur. Ambalaj: 100 g |
|  | Periodic acid | g | 25 | Conform Ph.Eur. Crystals, freely soluble in water and soluble in ethanol (96 per cent). mp: about 122 °C. Ambalaj 25 g |
|  | Hexamethylenetetramine | g | 100 | Conform Ph.Eur a colourless, crystalline powder, very soluble in water. Ambalaj: 50 g |
|  | Nitric acid | L | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 63.0 per cent m/m to 70.0 per cent m/m.; Relative Density: 1.384 to 1.416; Chlorides: maximum 0.5 ppm; Sulfates: maximum 2 ppm; Arsenic: maximum 0.02 ppm.; Iron: maximum 1 ppm.; Heavy metals: maximum 2 ppm.; Sulfated ash: maximum 0.001%; Ambalaj: 1L. |
|  | Bromine | mL | 25 | Conform Ph.Eur.Density: about 3.1. Ambalaj 25 mL |
|  | Acetic acid glacial | L | 5 | Conform Ph.Eur.99-100,5% m/m; Reducing substances-comply Ph.Eur.; Chlorides- max.25mg/L; Sulfates- max.50mg/L; Iron- max.5ppm; Residue on evaporation: max. 0.01%; Ambalaj 1 L |
|  | 1-naphthol | g | 25 | Conform Ph.Eur. mp: about 95 °C. Ambalaj 25 g |
|  | 2-naphthol | g | 25 | Conform Ph.Eur. mp: about 122 °C. Ambalaj 25 g |
|  | Holmium oxide | g | 15 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 5 g |
|  | Tetradecylammonium bromide | g | 100 | Conform Ph.Eur. Suitable for ion-pair chromatography. Ambalaj 50 g |
|  | tert-butyl methyl ether | mL | 500 | Conform Ph.Eur.; ≥ 99,5% for HPLC, GC; Colourless, clear, flammable liquid; Refractive index: about 1.376; density about:0.741; bp: about 55 °C;Absorbance: max.0.30 at 240 nm, 0.10 at 255 nm, 0.01 at 280 nm, determined using water R as compensation liquid. Ambalaj: 100ml. |
|  | N,N-Dimethylformamide | L | 60 | Conform Ph.Eur. Density : 0.949 to 0.952. bp: about 153 °C. Water: maximum 0.1 per cent. Ambalaj 2,5 L |
|  | Hydrogen peroxide 30 weight % solution | L | 100 | Conform Ph.Eur. Content: 29.0% - 31.0% m/m; Organic stabilisers: maximum 500 ppm; Non-volatile residue: maximum 2 g/L. Ambalaj: 2.5L |
|  | Hexane | L | 40 | Conform Ph.Eur. Density: 0.659 to 0.663. Refractive index: 1.375 to 1.376. Distillation range. Not less than 95 per cent distils between 67 °C and 69 °C. Absorbance: maximum 0.01 from 260 nm to 420 nm. Suitable for HPLC. Ambalaj 2,5 L |
|  | Sodium hydroxide | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 97.0 to 100.5%; (CO32-)max. 2.0%; (Cl-)-max. 200ppm; (SO42-)-max. 200ppm; (Fe)-max. 10ppm. Ambalaj 1 kg |
|  | Cyclohexane | L | 1 | Conform Ph.Eur.: Clear, colourless, flammable liquid, practically insoluble in water, miscible with organic solvents. d20 about 0.78. bp about 80.5 °C. Ambalaj 1 L |
|  | Triethylamine | mL | 300 | Conform Ph.Eur. Corespunde cu Triethylamine R1 și Triethylamine R2. Ambalaj 100 mL |
|  | Sodium dodecyl sulfate | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Assay ≥99.0% (GC), Non-esterified alcohols: maximum 4.0 per cent; Sodium chloride and sodium sulfate: maximum 8.0 per cent for the total percentage content. Ambalaj 1 kg |
|  | Potassium di-hydrogen phosphate (CAS 7778-77-0) | kg | 1 | Confom Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 100.5 per cent (dried substance). pH: 4.2 to 4.5. Reducing substances: conform Ph.Eur. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 300 ppm. Arsenic: maximum 2 ppm. Iron: maximum 10 ppm. Sodium: maximum 0.1 per cent. Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Ambalaj 1 kg |
|  | Di-potassium hydrogen phosphate (CAS 7758-11-4) | kg | 1 | Conform Ph.Eur. Content: 98.0 per cent to 101.0 per cent (dried substance).Reducing substances: conform Ph.Eur. Monopotassium phosphate: maximum 2.5 per cent. Chlorides: maximum 200 ppm. Sulfates: maximum 0.1 per cent. Iron: maximum 10 ppm. Loss on drying: maximum 2.0 per cent. Ambalaj 1 kg |
|  | Di-potassium hydrogen phosphate trihydrate(CAS 16788-57-1) | g | 500 | Conform Ph.Eur. HPLC suitable. Ambalaj 500 g |
|  | Sodium perchlorate | g | 100 | Conform Ph.Eur. Content: minimum 99.0 per cent of NaClO4,H2O. White or almost white, deliquescent crystals, very soluble in water. Ambalaj 100 g |
|  | Sodium standard for AAS | mL | 250 | NIST, Traceable CRM, suitable for AAS. Ambalaj 250 mL |
|  | Potassium standard for AAS | mL | 250 | NIST, Traceable CRM, suitable for AAS. Ambalaj 250 mL |
|  | Dichloromethane | mL | 100 | Conform Ph.Eur. bp: 39 °C to 42 °C. Corespunde cu Methylene chloride R1 (Content: minimum 99.8 per cent). Ambalaj 100 mL |
|  | Ethanol 96% | L | 100 | 95.1 % V/V - 96.9 % V/V; bp: about 78 °C; Acidity or alkalinity conform Ph.Eur. Relative density: 0.805 - 0.812; Residue on evaporation: maximum 25 ppm; Ambalaj: 1 L. |
|  | Titrant Karl Fischer one component | L | 1 | one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration; titr-5 mg H₂O/ml. Ambalaj: 1L. |
|  | Ethyl acetate | L | 1 | Conform Ph.Eur a clear, colourless liquid, soluble in water, miscible with ethanol (96 per cent), assay ≥99.5% (GC); Relative density: 0.898 to 0.902; Refractive index: 1.370 to 1.373; Related substances conform Ph.Eur.; Residue on evaporation: maximum 30 ppm.; Water: max. 0.1%. Corespunde cu Ethyl acetate R1. Ambalaj: 1 L |
|  | Calcium oxide | g | 500 | Assay 95.0-100.5 %. Ambalaj 500 g |
|  | Bismuth subnitrate (CAS 1304-85-4) | g | 25 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g |
|  | 2-Propanol | L | 2 | Conform Ph.Eur. Corespunde cu 2-Propanol R1. Ambalaj 1 L |
|  | Formaldehyde solution (CAS 50-00-0) | mL | 250 | Conform Ph.Eur. Content: 34.5 per cent m/m to 38.0 per cent m/m of formaldehyde (CH2O). It contains methanol as stabiliser. Sulfated ash: maximum 0.1 per cent. Methanol: conform Ph.Eur. Ambalaj 250 mL |
|  | 1-Butanol | L | 1 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 1 L |
|  | 4-Methylpentan-2-ol (CAS 108-11-2) | mL | 10 | Conform Ph.Eur. Assay min 99%. Ambalaj 5 mL |
|  | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate (CAS 5965-83-3) | g | 25 | Conform Ph.Eur. Ambalaj 25 g |
|  | Caffeine melting point standard | g | 2 | NIST, Traceable CRM. Ambalaj 1 g |
|  | Vanilin melting point standard | g | 3 | NIST, Traceable CRM. Ambalaj 1 g |
|  | Phenacetin melting point standard | g | 3 | NIST, Traceable CRM. Ambalaj 1 g |
|  | Refractive index standard kit 1 | buc | 2 | 2,2,4-Trimethyl-pentane/water, traceable to NIST, la 20 ℃; cu incertitudinea măsurării |
|  | Greutate 100 g clasa E2 | buc | 1 | 1.clasa E2 ±0.16 mg 2. În certificatul producătorului să fie inclusă incertitudinea, iar datele etalonării să corespundă cu limitele 3. Ambalaj individual 4.Material: special steel, non-magnetizable, polished, highly corrosion-resistant |
|  | Water Standard KF 1% | mL | 800 | Certified Reference Material for volumetric Karl Fischer Titration. Soluția de 1 %, cu incertitudinea măsurării. Ambalaj 8 mL. |
|  | pH universal indicator paper | buc | 50 | pH 1–14 |
|  | potassium carbonate | g | 100 | Conform Ph.Eur.; Content: 99.0% to 101.0% (dried substance); Chlorides: maximum 100 ppm; Sulfates: maximum 100 ppm; Calcium: maximum 100 ppm; Iron: maximum 10 ppm; Ambalaj: 100 g. |
|  | dimethyl sulfoxide (GC) | L | 5 | conform Ph.Eur, for GC-HeadSpace. Ambalaj: 2.5L |
|  | dimethyl sulfoxide | L | 15 | conform Ph.Eur. Ambalaj 2,5 L |
|  | Toluene | L | 1 | Assay ≥99,8 %. Conform Ph.Eur. Ambalaj 1 L |
|  | Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+suplimente(lecitna+histitina+polisorbat | kg | 2 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Buffere Sodium Chloride-Peptone Soution pH 7.0 + neutralizant+ tiosulfa | kg | 1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac | 80 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Fluid D, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac | 50 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.. |
|  | Fluid A, ambalaj 300ml, steril perforabile | flac | 50 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.. |
|  | Supliment de Beta lactamază II sterilă (I semestru 3buc II 3buc) | flac | 12 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate |
|  | Tioglicolat Flud mediu,ambalaj 100ml steril | flac | 200 | Conform Ph Eur. 2.6.1 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril | flac | 50 | Conform Ph Eur. 2.6.1 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Iron Sulfite Agar | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Reinforced medium pentru Clorstridii | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | Buffere Sodium Chloride- | kg | 5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate |
|  | pH 4,01 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13;2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
|  | pH 6,86 sau 7.00 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
|  | pH 9,18 sau 10.01 Soluție tampon la 25°C | l | 0,5 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Soluție tampon pH , trasabilitatea NIST, disponibile soluții cu coduri de culori . Certificat de conformitate |
|  | Antibiotic Assay Medium A | kg | 0,1 | Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Mediul B (Pentru dozare AB) | kg | 0,1 | Conform Ph Eur.2.7.2 Certificat de conformitate. De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | Antibiotic Assay Medium F | kg | 2 | Conform Ph Eur. 2.7.2. Certificat de conformitate De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit. |
|  | R2A Medium | kg | 0,1 | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformit De cerut să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit.ate. |
|  | Tween 80 | l | 1.0 | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformitate |
|  | Izopropryl Myristate 98% | l | 1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate |
|  | Glicerol Hi-LR | l | 0,5 | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformitate |
|  | Dimetilformamid | l | 10 | Conform Ph Eur. 2.6.1; 2.6.12.; 2.6.13; Certificat de conformitate |
|  | LAL reactiv, 1,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 48 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | LAL reactiv, 5,2 ml/flacon cu sensibilitatea de 0,03 UI/ml | flac | 18 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Standard endotoxine CSE 5 m | flac | 12 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Apa LAL apirogena 50ml | flac | 24 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | 0,5M MgSO4 in 1,0M tris buffer solution (tris {hydroxymethil} aminomethane), endotoxin, free -1 cutie (6 flacoane) | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | 0,25M Tris base solution (tris {hydroxymethil} aminomethane, endotoxin, free | flac | 6 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Sodium Hydroxide Solution, 0.1N endotoxin, free (NaOH) | Flac (100 ml) | 1 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Hydrochloric acid solution volumetric, 0.1 M HCl (0.1N), endotoxin free | Flac (100 ml) | 1 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Eprubete sterile, apirogene,10x75 mm in diametru | buc | 1000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene Certificat de calitate pe lot |
|  | Eprubete sterile, apirogene,13x100 mm in diametru | buc | 1000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
|  | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:100-1000µl | buc | 2000 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
|  | Vârfuri de unică folosință sterile, apirogene:1-200µl | kit | 1 | P/u BET test Ph.Eur. 2.6.14,din sticla ,sterile, apirogene. Certificat de calitate pe lot |
|  | Staphylococcus aureus ATCC 6538ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Bacillus subtilis ATCC 6633(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | E.Coli ATCC 8739(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate, |
|  | Clostridium sporogenes ATCC 19404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate |
|  | Sacehromyces Cerevisiae ATCC 9763(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) | kit | 1 | ATCC 16404(CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2) |
|  | Candida tropicalis CIP 1433-83/ NCYC1393 | buc | 2 | Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Mycobacterium smegmatis ATCC 607 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Bacillus subtilis ATCC 6633 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Bacillus pumilus ATCC 12228 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | E.Coli ATCC 8739 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | C.albicans ATCC 10231 | buc | 2 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Sacharomyces cerevisae ATCC 9763 | buc | 6 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Clostridium sporogenes ATCC 19404 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Micrococus luteus ATCC 9341 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | B. cereus ATCC 11778 | buc | 1 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 | buc | 5 | Certificat de conformitate Termen de valabilitate min 1an |
|  | Carduri Vitek BCL | cutie | 3 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
|  | Carduri Vitek YST | cutie | 3 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
|  | Carduri Vitek GP | cutie | 4 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru . Cu certificat de calitate |
|  | Carduri Vitek GN | cutie | 4 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 2 cutii in I semestru si 2 cutii in al II semestru. Cu certificat de calitate |
|  | Carduri Vitek ANC | cutie | 2 | Cu termen minim de valabilitate min 10 luni de la data livrarii, 1 cutie in I semestru si o cutie in al II semestru. Cu certificat de calitate |
|  | Standarde de turbiditate pentru DensiChek plus | set | 1 | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.14. Cu certificat de calitate. |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru AB | cutie | 8 | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru perfuzabile | cutie | 5 | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate |
|  | Recipiente de filtrare in set pentu controlul sterilitatii Strisart, pentru injectabile | cutie | 10 | Conforn cerintelor Ph. Eur. 2.6.1. Cu certificat de calitate |
|  | Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi 300mm x500mm | buc | 100 | Dimensiuna unei pungi aproximativ 350mmx 500mm; Banda adeziva fara ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistenta la explozie - Transparente - continutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevazute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate |
|  | Saci Biohazard pentru decontaminare prin autoclavare | buc | 500 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Șabloane sterile pătrate de eșantionare pentru suprafețele plane cu dimensiunea 10×10 cm (100 cm²), | buc | 250 | Fabricat din carton rigid sau plastic pentru a rezista la utilizare intense, ambalate individual în pachete sterile ușor de deschis. Termen de valabilitate minim 12 luni de la livrare. Temperatura de depozitare 15° C-25° C. Produs pentru monitorizarea mediului conform Ph.Eur. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 Certificat de conformitate/calitate. |
|  | Filtre de nitrat de celuloza sterile (Gridded Cellulose Nitrat) diametru filtrului 50mm si diametru porilor 0,45 micron | 1 cutie (100 filtre) | 1 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate |
|  | Mănuși sterile în pereche, N7 din latex cu pudră | perechi | 250 | Mărimea N6 din latex cu pudră, pentru domeniu farmaceutic. Cu termen de valabilitate minim 24 luni. Cu certificat de conformitate pe lot |
|  | Mănuși nesterile mărimea M | buc | 500 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Mănuși nesterile mărimea L | buc | 250 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Bonete de unică folosință | buc | 1000 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Eprubete cu tampoane sterile de o singură folosință cu bețisor dlemn | buc | 1000 | Pentru colectarea analizelor de pe suprafeșe (lavaje). Cu certificat de calitate, conformitatei. Sterile cu termin de valabilitate minimum 2 ani. |
|  | Halate de unică folosința | buc | 100 | Halate de unică folosința |
|  | Filtre pentru sterilizarea soluțiilor dezinfectante | buc | 10 | Capacitatea filtrului de 500ml, membrana de filtrare tip PES(Polietersulfonă) cu imensiunea porilor: 0,8 μm + 0,2 μm. Sterile. Autoclavabile la max.134°C. Împachetare individuală sterilă. Cerificat de calitate |
|  | Bumbac | buc | 20 | Ambalata cite 100g, hidrofila de uz medical . Certificat de calitate |
|  | Botosei/bahile | 10 pachete (1000 buc) | 3000 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Măști, triple chirurgicale pe elastic | buc | 1500 | Conform CMP, ISO 17025 Cerificat de calitate |
|  | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre compatibile cu DEN-1B | buc | 100 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, pentru densitometre, dimensiuni 100*16 mm compatibile cu Densitometru Biosan DEN-1B Certificat de conformitate |
|  | Eprubete din sticla autoclavabile cu diametru 14mm, h= 12cm | buc | 500 | Eprubete realizate din sticla, fara capac, Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 1ml | buc | 1000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambalate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 5ml | buc | 1000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambalate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Pipete de unică folosință serologice 10 ml | buc | 1000 | Pipete de unică folosință serologic sterile ambalate individual .Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372 | fiole | 50 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
|  | Indicator biologic Geobacillus stearothermophilus ATCC 9372 | fiole | 100 | Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10^6 Cu certificate de calitate |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 1150C 15 min, interni | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 15 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 121°C 20 min, | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 160°C 120 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 180°C 60 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Indicatori chimici pentru sterilizarera cu aburi 132°C 20 min | buc | 2000 | Indicatori chimici pentru sterilizarea cu aburi interni. Care arată schimbarea culorii la atingerea nivelului de presiune şi temperatură. Conform ISO 11140-1:2014. Clasa a 4-a. Termen minim de valabilitate 2 ani. Cu certificat de conformitate. |
|  | Dezinfectant | L | 5 | În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate. |
|  | Dezinfectant steril,concentrat | L | 10 | STERIL p/u clasa de curatenie A. În containere de 1 l. Cu substanțe active aminele și guanidine. Pentru dezinfecția suprafețelor din laborator. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Termen minim de valabilitate 24 luni. Certificat de conformitate |
|  | Gel pentru dezinfectarea și spălarea mâinilor de 1L cu pulverizator din plastic fiecare | buc | 10 | Cu certificat de conformitate. |
|  | Soluție dezinfectanta pentru dezinfecția si curățirea suprafețelor | l | 10 | În containere de 1l. Concentrat. Termen minim de valabilitate 4 ani. Cu termen de valabilitate a solutiei de lucru 30 zile .Certificat de conformitate, fără aldehide și fenoli pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din laborator,cu eficiență microbiană extinsă. Să nu deterioreze suprafețele dezinfectate. Certificat de conformitate |
|  | Kit pentru dozarea heparinei: a. Bovine Albumin Serum, 2 flacoane 5 gr/ flacon CAS Nr. 9048-46-8 Pharmaceutical Intermediates nr. 1002300 Conținând aproximativ 96% din proteine Pulbere de culoare albă până la galben-maroniu deschis. Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de Calitate b. Antithrombin III, 3 flacoane 1 mg/ flacon Nr din farmacopee 1007800 Heparin cofactor, Factor Xa inhibitor Activitatea trombinei este măsurată folosind tosil-Gly-Pro-Arg-pNA 500 uM ca substrat în Tris-HCI 100 mM la 25 ° C, pH 8,2. CAS Nr. 90170-80-2. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate c. Thrombin, human, 2 flacoane 20 unit/ ambalaj Liofilizat, ~ 120 unități / mg proteină (la 25 ° C cu Chromozym TH ca substrat.), pH: 8.2-9.0, Soluția reconstituită conține EDTA 20 mM. CAS Nr. 9002-04-4 Pharmaceutical Intermediates nr. 1090100. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate d. Factor Xa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur 2.7.5. Cu certificat de calitate e. Factor X Activated (Xa) from bovine plasma, 2 flacoane 50 μg/ flacon activitate specifică ≥50 units/mg protein. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. Cu certificat de calitate f. Factor IIa chromogenic substrate, 2 flacoane 25 mg/flacon, formula chimică: H-D-Phe-Pip-Arg-pNA.2HCl. Pentru dozarea heparinei conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate g. Standard de lucru LMWH Heparin sodium reference standard BRP, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate h.Tris(hydroxymethyl)aminomethane-EDTA buffer solution pH 8.4, 2 flacoane Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate i. Soluție tampon concentrată (Tris- saline buffer concentrate), 2 flacoane Conform Ph. Eur. 2.7.5 Cu certificat de calitate | kit | 2 | Un set de reactivi pentru determinarea activității heparinei cu greutate moleculară mică proiectat pentru determinarea cantitativă a activității anti-Xa și anti-IIa în medicamente și substanțe cu heparină cu greutate moleculară mică (HBPM) folosind substraturi cromogene. Kitul pentru a fi aplicată metoda este necesar să fie procurat de la un producător și să includă companentele (Standard de lucru; Solutie tampon; Bovine albumin; antritrombin III; thrombin uman; Factor Xa chromogenic substrate; Factor X Activated (Xa) from bovine plasma; Factor IIa chromogenic substrate). Un set minim pentru 50 teste. Conform Ph. Eur.2.7.5 Cu certificat de calitate |
|  | Cultură stoc agar(mediu p/u menținerea tulpinilor ATCC) | kg | 0,5 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Vârfuri de unică folosință nesterile,:1000-5000µl | buc | 3000 | Conform Ph. Eur.2.7.5 p/u dozaea antibioticilor compatibile cu micropipetele DRAGON- LAB(pipete tip,Finn,5000 µl,neutral-28076) Cu certificat de calitate |
|  | Schaaeffer and Futon Spore Sain Kit | kit | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Lactamor (Beta- Lactamis Antibiotics Inactivation) 4 ambalaje a câte 10 buc. (LCT-5 LCT-5IR LCT-20 LCT-LQS10) | ambalaj | 4 | Cerințe conform Ph. Eur.2.6.1 Enzime pentru inctivarea BetaLactamase (Pentru Antibiotice beta-lactamice ) Certificat de conformitate |
|  | Prefiltru din polipropilenă, hidrofob, 5,0 µm, 47 mm | buc | 500 | Prefiltre din fibră de sticlă Sartorius hydrophile, nesterile, cu lianț acrylic |
|  | Set colorare după Gram | set | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Cerc de cauciuc p/u autoclav | buc | 2 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Mojare din sticla | buc | 10 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Plăci de microtitrare 96 godeuri U cu baza plată steril | buc | 100 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 2,0 m | buc | 500 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Eprubete tip Eppendorf sterile de uz unic,V 1,5ml | buc | 1000 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Filtru cu aer clasa G4( 428x289x290) | buc | 10 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Filtru cu aer clasa G4( 428x489x290) | buc | 6 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Filtru cu aer clasa F7( 428x289x290) | buc | 10 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Filtru cu aer clasa F7( 428x489x290) | buc | 6 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Recombinant Factor C Endotoxin Detecion System Kitul conține: 2 × 96 teste/fiolă soluție enzimatică rFC, 2 × 6 ml flacon substrat fluorogenic, 2 × 5 ml flacon tampon de testare rFC, 2 fiole endotoxină, 2 × 30 ml flacon LAL Reagent WaterSensibilitate: 0,005 până la 5,0 EU/ml | kit | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Set ten pentru autoclav NUVE include: 1.Ten 2000W INER,Z15.1 02 213,NUVE. 2. Ten 2000W INER,Z15.1 02 214,NUVE. 3. Ten 2000W INER,Z15.1 02 215,NUVE. 4. Heater Gasket NC 90cm, Z11.C 03 212 ,NUVE | set | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Convertizator de frecventa 18 kw | buc | 1 | Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate |
|  | Solutie neutralizanta lichida in fl.100ml | flacoane | 100 | Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13; 2.6.1 Certificat de conformitate și termen de valabilitate minim doi ani. Conditii de livrare 50fl.în prima jumătate a anului și 50fl. in a doua jumătate a anului |
|  | Placi de contact neiradiate-plăci RT cu diametru 55mm | buc | 500 | Conform Ph Eur. si 170252, p/u monitorizarea microbiană a suprafețelor din zonele controlate cu TSA. Placi cu diametru 55mm. Certificat de conformitate. |
|  | Capace p/u vialuri 20 ml | buc | 300 | P/N 5183-4477 Cap, 20 mm HS AL Crimp, PTFE/S 100 pk |
|  | Vialuri 2 ml pentru HPLC cu autosampler | buc | 7000 | 095.01.001.100 1,5 Short Tread Vial, 32x11,6 mm, clear glass, 1 st hydrolytic class, wide opening |
|  | Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap) | buc | 7000 | 096.01.001.100 For N9 vial pentru HPLC cu autosampler |
|  | Vialuri 2 ml | buc | 20 | 095.03.001 Vials-“glass” – “screw cap” – “N20” |
|  | Capace p/vialuri de 2 ml (septa and cap) | buc | 20 | 096.05.001 Caps & septas – for N20 vials |
|  | Filtru p/u seringă(nesterile) | buc. | 1000 | 094.01.001 Membrană din celuloză regenerată, diametrul părții filtrante 15 mm, dimensiunile porilor 0,45 µm, p/u seringă. |
|  | Seringa p/u cromatografie 10µl | buc | 2 | 094.42.010 Plunger: stainless steel with PTFE seal Barrel:borosilicate glass Precision:≤±1% of the volume Main use:sample dosage for gas chromatography & HPLC valves & autosamples & dosage of fluids aggressive. Certificat de etalonare de la producator |
|  | Seringa p/u cromatografie 25µl | buc | 2 | 094.42.010 Plunger: stainless steel with PTFE seal Barrel:borosilicate glass Precision:≤±1% of the volume Main use:sample dosage for gas chromatography & HPLC valves & autosamples & dosage of fluids aggressive. Certificat de etalonare de la producator |
|  | Micropipeta 20-200 µl | buc | 2 | 011.06.200 Micropipettes-“adjustable volume” Certificat de etalonare de la producator |
|  | Pipete Morh 50 ml | buc | 3 | 021.01.050 Pipettes “glass”- “class AS” – “conformity certified”, volum 50 ml |
|  | Pipete Morh 25 ml | buc | 3 | 021.01.025 Pipettes “glass”- “class AS” – “conformity certified”, volum 25ml |
|  | Pipete Morh 20 ml | buc | 3 | 021.01.020 Pipettes “glass”- “class AS” – “conformity certified”, volum 20 ml |
|  | Pahare 400 ml | buc | 10 | 025.01.400 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 400 ml, |
|  | Pahare 250 ml | buc | 20 | 025.01.250 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 250 ml, |
|  | Pahare 150ml | buc | 10 | 025.01.150 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 150 ml, |
|  | Pahare 100ml | buc | 10 | 025.01.100 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 100 ml, |
|  | Pahare 50 ml | buc | 20 | 025.01.050 Material: sticlă borosilicată; cu ”năsuleț” de scurgere; volum 400 ml, |
|  | Eprubeta sticla, | buc | 100 | 077.01.005 Tip PH1-16x150mm |
|  | Dop pentru eprubetă | buc | 100 | 051.11.002 Hermetic caps quarantee absolute leak-proof closure |
|  | Flacon p/u HPLC 250 ml | buc | 3 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 250 ml |
|  | Flacon p/u HPLC 1000 ml | buc | 4 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 5000 ml |
|  | Flacon p/u HPLC 500 ml | buc | 5 | Flacon gradate din sticlă termostabilă, cu gît larg și capac filetat din sticlă p/u HPLC, volum 500 ml |
|  | Wash bottles-“narrow neck” | buc | 10 | 062.05.500 Manufactured from highly translucent and semi-rigid polyethylene with thick walls and crush-resistant comers. Round bottle form llows un-restricted liquid flow-out without leaving and residue at the bottle neck. |
|  | Picnometru 10 ml | buc | 15 | Pycnometer Reischauer (pyknometer flask) 10 ml Conform ISO 3507 -Nominal capacity, ml 10 -Difference between actual capacity and nominal capacity, max, min ml±1 -Maximum mass including stopper, g 2-height to top of neck, A, mm-110 -Diameter of body, B, mm- 33 -Diameter of base, C, mm-23 -External diameter of neck, F, mm-8 - Internal diameter of neck, G, mm-2,2 to 3,1 -Neck socket grinding, 7/11 or 7/16 Certificat de etalonare de la producator. Imagine foto a modelului *Toate buc sa fie acelasi lot! |
|  | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lungime de undă 254 nm |
|  | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lampa UV code: ZLXUVLP01 |
|  | Lampa UV pentru instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 1 | Lampa UV code: ZMQUVLP01 |
|  | Cartus Progard TS2 p/u instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15 | buc | 2 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
|  | Cartus Progard T3 p/u instalatia Milli Q Direct 8 | buc | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
|  | Cartus Q- PAK TEX p/u instalatia de obtinere a apei ultrapure Milli Q Direct 8 | buc | 1 | Cartus compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
|  | Filtre Millipore TANK Vent Filter TANKMPKO1 p/u instalatia de obtinere a apei pure Elix Advantage 15/Milli Q Direct 8 | Buc | 3 | Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
|  | Filtru Millipak Express 40 p/u instalatia de obtinere a apei | buc | 3 | Filtru compatibil cu instalatia Milli Q Direct 8 |
|  | 60 GPD RO CARTRIGE | buc | 5 | 60 GPD RO CARTRIGE |
|  | Cartuș p/u apă 50 µm | buc | 10 | Cartuş 10 inch din fibre de polipropilen cu porozitate de 50 μm. Temperatura maximă a apei +40º C. Resursele până la 20000 litri apă. |
|  | Spatula | buc | 20 | 047.06.180 Spatula-“st. steel”-“micro-spoon” |
|  | Balon cu fund rotund 250 ml | buc | 2 | 030.55.250 Manufactured from heat resistand, durable borosilicare glass. Volume graduations and inscriptions are printed with white enamel. |
|  | Balon cu fund rotund 500 ml | buc | 2 | 030.55.500 Manufactured from heat resistand, durable borosilicare glass. Volume graduations and inscriptions are printed with white enamel. |
|  | Electrod pH compatibil cu modelul pH – metru Agilent | buc | 2 | P3311 (N5190-3990) Material de electrod: Policarbonat Tip cablu: BNC, senzor temperatura Tipul de electrod: Combinat cu capac în formă sferică |
|  | Detergent p/u masina de spalat vesela chimica | kg | 10 | p/u masina de spalat vesela chimica Miele |
|  | Pipetă gradată 0,1ml | buc | 10 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 0,1 ml, gradația 0,01 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" în partea superioară a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa AS, toleranță ± 0.006 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 0,2ml | buc | 10 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 0,2 ml, gradația 0,01 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" în partea superioară a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa AS, toleranță ± 0.006 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 1ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 1 ml, gradația 0,01 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" în partea superioară a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranță ± 0.007 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 2ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 2 ml, gradația 0.02ml, cu scurgere parțială, tip 1 (cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ±0,010 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 5ml | buc | 50 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 5 ml, gradația 0,05 ml, cu scurgere totală,. Clasa A, toleranta ± 0.030 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 5ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 5 ml, gradația 0,05 ml, cu scurgere partiala, tip 1(cu 2 cote: gradația "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa A, toleranta ± 0.030 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Pipetă gradată 10ml | buc | 100 | Pipete gradate de sticlă cu volumul 10 ml, gradația 0,1 ml, cu scurgere parțială, tip 1(cu 2 cote: gradatia "0" in partea superioara a pipetei, a doua cota in apropierea varfului. Clasa , toleranta ± 0.050 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 5 ml | buc | 10 | 013.01.005 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 5ml, Clasa A, toleranța ±0,025ml, diametrul intern al gîtului 7±1 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 10 ml | buc | 80 | 013.01.010 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 10ml, Clasa A, toleranța ±0,025ml, diametrul intern al gîtului 7±1 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 25 ml | buc | 70 | 013.01.026 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 25ml, Clasa A, toleranța ±0,040ml, diametrul intern al gîtului 9±1 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 50 ml | buc | 80 | 013 01.051 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 50ml, Clasa A, toleranța ±0,060ml, diametrul intern al gîtului 11±1 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 100 ml | buc | 130 | 013.01.101 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 100ml, Clasa A, toleranța ±0,100ml, diametrul intern al gîtului 11±1 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 200 ml | buc | 30 | 013.01.200 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 200ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului 15,5±1,5 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 250 ml | buc | 30 | 013.01.250 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 250ml, Clasa A, toleranța ±0,150ml, diametrul intern al gîtului 15,5±1,5 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 500 ml | buc | 10 | 013.01.500 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 500ml, Clasa A, toleranța ±0,250ml, diametrul intern al gîtului 19±2 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 1000 ml | buc | 5 | 013.01.901 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă , 1000ml, Clasa A, toleranța ±0,400ml, diametrul intern al gîtului 23±2 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon cotat 2000 ml | buc | 3 | 013.01.902 Balon cotat de sticlă borosilicat cu dop din polipropilenă, 2000ml, Clasa A, toleranța ±0,600ml, diametrul intern al gîtului 27,5±2,5 mm (conform EN ISO 1042:1999, Tabelul 1 pagina 3), autoclavabil. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Cilindru gradat 10 ml | buc | 10 | 015.01.010 Cilindru gradat de sticlă cu volumul 10ml, gradația 0,2 ml, Clasa A, toleranță ± 0.2 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Cilindru gradat 50 ml | buc | 6 | Cilindru gradat de sticlă cu volumul 50ml, gradația 0,2 ml, Clasa A, toleranță ± 0.2 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Sticlă de ceas | buc | 10 | Diametrul 60-80 mm din sticla concava borosilicata |
|  | Cilindru gradat 250 ml | buc | 5 | 015.01.250 Cilindru gradat de sticlă cu volumul 250ml, gradația 2 ml, Clasa A, toleranță ± 1.0 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Cilindru gradat 500 ml | buc | 5 | 015.01.500 Cilindru gradat de sticlă cu volumul 500ml, gradația 5 ml, Clasa A, toleranță ± 2.5 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Cilindru gradat 1000 ml | buc | 5 | 015.01.901 Cilindru gradat de sticlă cu volumul 1000ml, gradația 10 ml, Clasa A, toleranță ± 5.0 ml. Certificat de calibrarea de la producător. |
|  | Balon Erlenmeyer 250 ml | buc | 20 | 027.01.250 ERLENMEYERS – „clear” „glass” – narrow neck” Balon conic de sticlă borosilicat |
|  | Balon Erlenmeyer 500 ml | buc | 20 | 027.01.500 ERLENMEYERS – „clear” „glass” – narrow neck” Balon conic de sticlă borosilicat |
|  | Balon Erlenmeyer 1000 ml | buc | 10 | 027.01.901 ERLENMEYERS – „clear” „glass” – narrow neck” Balon conic de sticlă borosilicat |
|  | Liner p/u chromatograf de gaz | buc | 10 | 5183-4647 Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop |
|  | Liner p/u Head Space | buc | 2 | 5181-8818 Inlet liner, splitless, straight, deactivated, quartz |
|  | Garnitura p/u instalarea GC | buc | 2 | 5181-8830 Column nut for GC capillaries, 2/pk |
|  | Ferrule, grafite, 0,53 mm | buc | 1 | 5062-3512 Ferrule, 0.8 mm ID, 15% graphite/85% Vespel, 0.45 to 0.53 mm column, 10/pack. |
|  | Ferrule, grafite, 0,32 mm | buc | 1 | 5080-8853 Ferrule, graphite, short, internal diameter 0.5 mm, for columns from 0.1 to 0.32 mm, 10 pcs/pack. |
|  | Inel O din silicon pentru coloane de sticlă (20 per pachet) | buc | 1 | 201-47614 O-Ring Silicon for Glass Columns (20/pk). |
|  | Seringa 2 ml | buc | 300 | 094.91.002 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani |
|  | Seringa 5 ml | buc | 300 | 094.91.005 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani |
|  | Seringa 10 ml | buc | 300 | 094.91.010 Seringi de unica folosinta fara lubrifiant pe suprafata interioara Termin valabilitatea min 2 ani |

Conducătorul grupului de lucru:  ____________  Dragoș GUȚU                L.Ș.