| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4-2

Deviz-oferta № 2-4-2

Poz. 4 Ventilare. conditionare si incalzire (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная регулируемая RAG 150х100 | buc | 3,000 |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка перфорированная серии ВЕНТС РП2 200х150 У с сетчатой вставкой ВЕНТС | buc | 2,000 |  |  |
| 3 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |  |  |
| 4 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция из минеральной ваты толщ.30 ) | m2 | 1,800 |  |  |
| 5 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 000 ,размеры колпака 360х360х50, 1шт | m2 | 0,130 |  |  |
| 6 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 000 ,размеры колпака 360х720х50, 1шт | m2 | 0,260 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 7 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба ф6,35(1/4") | m | 1,000 |  |  |
| 8 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба ф9.52 (3/8") | m | 1,000 |  |  |
| 9 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm ( Теплоизоляц. для медной трубы 25мм ф6,35(1/4") | m | 1,000 |  |  |
| 10 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm ( Теплоизоляц. для медной трубы 25мм ф9.52(3/8") | m | 1,000 |  |  |
| 11 | SB05A | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, Дренажная система | m | 0,500 |  |  |
| 12 | VC34B | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de 5-10 kg Кронштейн для крепления наружного блока,2шт | kg | 10,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 13 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw ( Оконный проветриватель ВЕНТС ПО 400 ) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 14 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Инвекторная сплит-система "Toshiba" в комплекте : Наружный блок RAS -07PAVP-ND . Внутренний блок RAS-07PKVP-ND. | компл. | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Отопление |  |  |  |  |
| 15 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv Электрический обогреватель NOVO , C2F15 | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv - Электрический обогреватель NOVO , C2F07 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei | Оконный проветриватель ВЕНТС ПО 400 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Кондиционирование |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Инвекторная сплит-система "Toshiba" в комплекте : Наружный блок RAS -07PAVP-ND габ. 780/290/550 (h) . Внутренний блок RAS-07PKVP-ND. габ. 790/242/295(h) , Qх = 2.0 кВт, Qm = 2.5 кВт, N =0.35кВт(охл) . N =0.0,44кВт(обогр)U=220-240B | компл. | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Отопление |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Электрический обогреватель NOVO с электр. термостатом N=1.5кВт, C2F15 1775/200/87 | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Электрический обогреватель NOVO с электр. термостатом N=0.75кВт, C2F07 1075/200/87 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |