Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor  stomatologice necesare pentru lucrul curativ  la

Centrul Stomatologic Universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”

prin procedura de licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | 1. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A1 | 6000 |
| 2. | 33100000-1 | 2. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A2 | 6000 |
| 3. | 33100000-1 | 3. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 8 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea A3 | 6000 |
| 4. | 33100000-1 | 4. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 2 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior: culoarea AE | 1500 |
| 5. | 33100000-1 | 5. Compozit de restaurare radioopac fotopolimerizabil | Seringi | 1 | Compozit de restaurare universal cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță cu luciu ridicat, aspect natural, potrivit pentru toate tehnicile de aplicare. Vâscozitate fină, nelipicioasă, putându-l manevra și cu periile. Timp de lucru =4 min. Estetic și radioopac: tehnologie de umplutură unică brevetată cu densitate crescută de (MDR) disponibil în 22 nuanțe cu 3 opacități diferite: -Enamel – nuanțe externe -Dentin – nuanțe strandart -Opaque dentin – nuanțe interne Seringi anterior – 2,7 ml/7,7g Seringi posterior – 2,7 ml/5,5 g Ambalat în seringi anterior:culoarea JE | 750 |
| 6. | 33100000-1 | 6. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută, | Seringi | 2 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standart: culoarea A1 | 1667 |
| 7. | 33100000-1 | 7. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută, | Seringi | 2 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe standart: culoarea A2 | 1667 |
| 8. | 33100000-1 | 8. Compozit de restaurare fotopolimerizabil injectabil/flow cu rezistență crescută, | Seringi | 2 | Compozit universal cu un amestec exclusiv de vâscozitate injectabilă cu aplicare ușoară, estetic și rezistent, se poate utiliza și ca ciment compozit fotopolimerizabil. Indicat pentru restaurări de cl. I, II, III, IV, V, onlay-uri, inlay-uri. Cu proprietăți fizice echilibrate pentru restaurări durabile, cu rezistență foarte bună la abraziune, pe suprafețele ocluzale, cu vâscozitate echilibrată, foarte tixotropic pentru a menține forma. Lustruire optimă cu menținerea luciului în timp. Paletă largă de nuanțe cu trei nivele de transparență pentru cea mai crescută estetică. Disponibil în seringi de 2 ml flow cu o paletă largă de 15 nuanțe Nuanțe interioare: culoarea AO2 | 1667 |
| 9. | 33100000-1 | 9. Compozit universal foto cu calitati estetice superioare cu mimetism hameleonic | set | 1 | Set compozit foto cu conținut de particule supranano versatil cu paleta cu urmatoarele culori: 1. Body - A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B. 2. Smalt – NE; OcE. Cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare - 1,5%; rezistenta la presiune – 406 MPa și radioopac.Set câte 7 seringi de 4,0 g (2,1 ml fiecare seringa | 5917 |
| 10. | 33100000-1 | 10. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic și continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuanțele Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalt – NE; OcE; TE; YE; WE.Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 8333 |
| 11. | 33100000-1 | 11. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, și paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacitati: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – culorile Body sa fie în perfecta armonie cu țesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate; contractie de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 8333 |
| 12. | 33100000-1 | 12. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 3 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil și cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu tesuturile dentare dure si sa posede o opacitate suficienta pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – culori NE; OcE; TE; YE; WE. Sa fie cu umplutura de 82% în greutate contracție de polimerizare 1,3%, rezistenta la presiune 406 MPa și radioopac. | 2500 |
| 13. | 33100000-1 | 13. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 10 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu continut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuante cu 2 opacități: 1. Masa de dentina (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfecta armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare NE | 8333 |
| 14. | 33100000-1 | 14. Compozit universal foto cu mimetism hameleonic | Seringi | 2 | Compozit universal foto cu mimetism hameleonic cu conținut de particule supranano versatil, cu paleta de culori ce include 12 nuanțe cu 2 opacități: 1. Masa de dentină (Body) – A1B; A2B; A3B; A3,5B; A4B; B3B; B1. – nuantele Body sa fie în perfectă armoniecu țesuturile dentare dure și să posede o opacitate suficientă pentru a masca discromiile dentare. 2. Masa de smalț – NE; OcE; TE; YE; WE. Să fie cu umplutură de 82% în greutate; contracție de polimerizare 1,3%, rezistentă la presiune 406 MPa și radioopac. Culoare OcE | 1667 |
| 15. | 33100000-1 | 15. Adeziv universal (monocomponent) fotopolimerizabil, autogravant. | Flacon | 18 | Adeziv universal ,,All in one” (monocomponent) fotopolimerizabil, autogravant ce depășește generația a 7-a datorită noului monomer 3D-SR (self-reinforcing) cu particularități de adeziune excelentă la smalț și dentina compatibil cu orice compozit, cu lipsa sensibilității dentare după tratament.Flacon 5 ml – 1 paleta pentru 1 amestec și aplicatoare de unica folosinta – 25 | 33000 |
| 16. | 33100000-1 | 16. Ciment glasionomeric cu adaos de rașină și solubilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice. | Set | 2 | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac. Cutie 1:1:1; Flacon maxim 15gr. pulbere; Flacon maxim 8gr. (7ml) lichid; Flacon maxim de 7gr. (6.5ml); condiționer. Termen de valabilitate – minim 18 luni din momentul livrarii. | 3333 |
| 17. | 33100000-1 | 17. Ciment glasionomer cu adaos de rășină și solibilitate joasă în cavitatea bucală pentru fixarea lucrărilor protetice | Cutie | 6 | Cut. 1:1:1, Flacon maxim 15 g praf, Flacon maxim 7 ml lichid, Flacon maxim 6,5 ml condiționer. Termen de valabilitate min. 16 luni din momentul livrării | 11500 |
| 18. | 33100000-1 | 18. Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive, | Set | 30 | ce elibereăză fluor, cu o solubilitate scăzută și grosimea filmului de ciment min. 15 microni, timpul de lucru min. 100 secunde Set introductiv: | 40000 |
| 19. | 33100000-1 | 19. Ciment ionomer din sticlă | Cutie | 3 | Ciment glassionomer radioopac, cu eliberare semnificativă de fluor, cu adeziune puternică . Biocompatibilate înaltă,. Autopolimerizant. Poate fi folosit cu sau fara tehnica gravanta. Cutie cu pulbere minim 15g și lichid minim 10ml lichid, 1 lingură dozatoare. | 4000 |
| 20. | 33100000-1 | 20. Ciment ionomer din sticlă | Set | 13 | Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set 1-1: max15g pulbere +max 6.4ml lichid. Culoarea A2. | 23833 |
| 21. | 33100000-1 | 21. Ciment ionomer din sticlă | Set | 10 | Ciment ionomer de sticla condensabil pentru restaurare, ambalat în capsule. Ideal pentru restaurările de lungă durată sau provizorii de clasa I, II și V, ca bază sau ca material pentru refaceri de bonturi, ca liner sau ca bază în tehnica sandwich. Adeziune intrinseca la smalț și dentină fără demineralizare și agenți de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radioopacitate buna ce facilitează controlul post-operator. Rezistență ridicată a adeziunii pentru o sigilare sigură și de durată. Durabilitate pe termen lung. Eliberare susținută de fluor pentru extra protecție. Poate fi folosit cu matrici metalice pentru modelare ușoară în cavitate. Biocompatibilitate excelentă. Tolerat de pacienții care prezintă sensibilitate la metale sau la monomerii rasinici. Set ce conține 50 capsule. Culoarea A2. | 23333 |
| 22. | 33100000-1 | 22. Material compozit ortodontic | Set | 3 | Rășina compozită fotopolimerizabila cu vâscozitate medie, asigură lipirea optimă a bracketurilor din metal și ceramică. Adezivul este proiectat pentru a minimiza deplasarea bracketului și pentru a oferi o curățare ușoară. Permite ligaturarea imediată a arcului după fotopolimerizare și este fluorescentă sub lumina UV pentru a ajuta la curățarea reziduurilor. Cutie cu cate minim 2 seringi a câte minim 3,5 gr material compozit, 1x6ml bonding sau primer. | 4 750 |
| 23. | 33100000-1 | 23. Gel pentru gravaj | Seringa | 20 | Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 nm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta. Seringa: - minim 5ml | 1 666,67 |
| 24. | 33100000-1 | 24. Compozit fotopolimerizabil microhibrid | Set | 9 | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune. Setul conține: 7 seringi (min.2,7 ml = 5g), 6 seringi pentru grupul frontal de dinți, ( culori -А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT). 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2). Cheie de culori. | 31 500 |
| 25. | 33100000-1 | 25. Material de sigilare a fisurilor | Bucată | 1 | Sigilant cu continut mare de filer, fotopolimerizabil, pentru sigilarea fisurilor, inclusive extinse, si suprafetelor ocluzale, pentru profilaxia cariilor și obturarea cavitatilor mici. 55% grav. continut de filler pentru rezistenta excelenta la abraziune. Aplicare rapida si simplă din seringă de aplicare cu canula flexibilă metalică. Proprietați optime de curgere. Stabilitate mare si bună aderență la smalt. Adaptare marginala perfecta. Degajare continuă de fluor. Alb, pentru control vizual. Seringa min 3g | 375‬ |
| 26. | 33100000-1 | 26. Pastă pentru obturarea canalelor temporar | Seringă | 20 | Seringă unică cu pastă cu conținut de hidroxid de calciu, iodoform, ulei siliconic, indicat în dinții devitalizați, în tratamentul canalelor infectate, pentru apexifiere în dinții cu apexul neformat, în resorbții radiculare, traume endodontice, etc. Pasta în seringa de min 2,0 g cu minim 10 tipsuri pentru introducerea pastei direct în canal. | 4 666,67 |
| 27. | 33100000-1 | 27. Pivoti din fibra de sticlă | Set | 7 | Pivoti din fibră de sticlă cilindro-conice -1,4 mm. Set min 6 buc. | 700‬ |
| 28. | 33100000-1 | 28. Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile | Flacon | 9 | Priemer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerii materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta în tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor. 1 fl – min. 3,5 ml Conține: Rășini di- și trimetilacrilate, Bioxid de siliciu amorf funcționalizat, PENTA, Fotoinițiatori, Stabilizatori, Hidrofluorid de cetilamină, Acetonă | 6 375 |
| 29. | 33100000-1 | 29. Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare(AH-plus) | Set | 9 | Pe bază de răşini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm. Contracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min. 4 ml, Pasta B – min. 4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu. | 12 000 |
| 30. | 33100000-1 | 30. Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase | Container | 10 | Container minim 30 g. Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. | 1 250 |
| 31. | 33100000-1 | 31. Gel pentru gravaj | Set | 10 | Acid ortofosforic de 37%, autolimitant, profunzimea în medie 1,9 nm în 15 sec, vâscozitatea optima ce permite aplicarea cu periuta. Seringa: minim 5 ml | 833,33 |
| 32. | 33100000-1 | 32. Pasta temporara pentru obturatie radiculara radioopacă | Cutie | 9 | Pasta contine: Dexametazon Paraforaldehida 1,1%, Excipienti radioopaci ad 100%, Formaldehida 40%, Crezot de fag 9,2%, Timol 4,9 % Excipienti ad 100% | 4 125 |
| 33. | 33100000-1 | 33. Conuri de gutapercă conicitate 06 asortate | Cutie | 5 | Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare. Setul max: 120 buc. Asortate cu conicitate 06 | 416,67 |
| 34. | 33100000-1 | 34. Conuri de gutapercă conicitate de 04 asortate | Cutie | 25 | Conuri gutapercă mixte pentru obturarea canalelor radiculare Setul max: 120 buc asortate cu conicitate 04 | 2 083,33 |
| 35. | 33100000-1 | 35. Pastă pentru obturarea canalelor permanent Ah + Densplay | Set | 5 | Setul să conțină 2 seringi. Seringa A cu catalizator conține rășină epoxide Bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B conține Dibenzildiamin, aminoadamantan Triclodecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu, cremniu, ulei siliconic. Setul conține Pasta A și Pasta B a câte 4 ml. Hâîrtie pentru malaxare. | 11 666,67 |
| 36. | 33100000-1 | 36. Anestezie Spray | Flacon | 2 | Anestezie spray cu conținut de Lidocaini 10 %. Flacon de min 38g. | 200 |
| 37. | 33100000-1 | 37. Hemostatic | Set | 2 | Gel hemostatic. Substanța activă: Clorură de aluminiu 25%; 1 seringă gel /5 ml + dispenser, conector, set de aplicare | 333,33 |
| 38. | 33100000-1 | 38. Material amprentar silicon de condensare din grupul polysiloxane (tipul C) pentru amprente duble | Set | 70 | Set prezentat de stratul chitos(putty) in formă de pastă min 900 gr., stratul vâscos(light body) min 140 ml și catalizator min 60ml | 40 833,33 |
| 39. | 33100000-1 | 39. Material amprentar silicon de adiție din grupul vinilpolysiloxane(tipul A) pentru amprente duble | Set | 45 | Set prezentat de -stratul chitos (putty) sub formă de pastă-pastă min.250gr-250 gr.,max.350gr-350gr cu duritatea după Shore de min.60 și maxim de 70, și stratul vâscos (light body) sub formă de cartușe automixabile in ambalaj min 50 ml , max. 75 ml cu duritatea de min 50 Shore și max. 60 Shore, tipsuri de malaxare | 63 750 |
| 40. | 33100000-1 | 40. Material alginat pentru amprentare | Pachet | 206 | Material pentru amprentare pe baza de acid alginic 1%, calciu sulfat 12% natriu fosfat 2%, umplutura anorganica (talc, oxid de zinc) 70 %, coloranti si aromatizanti 1%. Praf min 450 gr. Are prize rapida. Este un material trifazic Are proprietati tixotrope. Se malaxeaza usor. Repede absoarbe apa. Formeaza o suprafata neteda si compacta. | 30 900 |
| 41. | 33100000-1 | 41. Ceară pentru modelare | Cutie | 25 | Bastonașe, min. 55gr. în cutie | 2 083,33 |
| 42. | 33100000-1 | 42. Dinți acrilici | Garnitură | 35 | Garnituri 28 dinți, culoarea A2 | 7 000 |
| 43. | 33100000-1 | 43. Dinți acrilici | Garnitura | 35 | Garnituri 28 dinți, culoarea A3 | 7 000 |
| 44. | 33100000-1 | 44. Dinți artificiali | Boxă | 2 | Boxe 40 garnituri, culoarea A2 | 1 583,33 |
| 45. | 33100000-1 | 45. Dinți artificiali | Boxă | 2 | Boxe 40 garnituri, culoarea A3 | 1 583,33 |
| 46. | 33100000-1 | 46. Dinți artificiali | Boxă | 1 | Boxe 40 garnituri culoarea A3,5 | 791,67 |
| 47. | 33100000-1 | 47. Rășină acrilică termopolimerizabilă indicată pentru proteze totale și parțiale | Set | 6 | Polimerizarea se realizează prin metoda clasică cu tratament termic. Culoarea: 04Vein cu vinișoare. Set conține: 1 pulbere * 1000g + 1 lichid * 500ml | 6 250 |
| 48. | 33100000-1 | 48. Acrilat termopolimerizabil pentru confecționarea coroanelor și punților dentare | Cutie | 1 | Pulbere –min.70 gr, Lichid-min. 50 ml Culoarea A3 | 375 |
| 49. | 33100000-1 | 49. Acrilat autopolimerizabil pentru repararea protezelor mobilizabile acrilice | Cutie | 4 | Pulbere- min. 500 gr Lichid – min. 500 ml | 4 333,33 |
| 50. | 33100000-1 | 50. Aliaj pentru turnarea lucrărilor protetice metalo-ceramice și turnate Cr-Ni | kg | 6 | Cr-25%; Mo-10%; Ni-63%; Si-1,5%; Mn Zn. Min. 1000 gr. în cutie | 15 000 |
| 51. | 33100000-1 | 51. Aliaj pentru turnarea protezelor scheletate | kg | 1 | Min. 1000 gr. în cutie | 3 916,67 |
| 52. | 33100000-1 | 52. Acrilat termopolimerizabil pentru proteze mobilizabile | Set | 7 | Pulbere – max. 750gr. Lichid – max. 400 ml | 3 966,67 |
| 53. | 33100000-1 | 53. Nisip pentru sablare | kg | 20 | Contine particule de 250 mK | 2 083,33 |
| 54. | 33100000-1 | 54. Ceară de bază | Cutie | 25 | Min. 500 gr. în cutie | 5 208,33 |
| 55. | 33100000-1 | 55. Ceară Geo pentru modelare universală | Cutie | 24 | Max. 75gr. In cutie, culoare albă | 6 700 |
| 56. | 33100000-1 | 56. Ceară Geo pentru modelare universală | Cutie | 24 | Max. 75gr. in cutie, culoare verde | 6 700 |
| 57. | 33100000-1 | 57. Ceară Geo pentru turnare | Cutie | 2 | Rulou min. 20 mm max. 250 gr. | 483,33 |
| 58. | 33100000-1 | 58. Ceară Geo pentru turnare | Cutie | 3 | Rulou 2,5 mm, Cutie – 250 gr. maxim | 725 |
| 59. | 33100000-1 | 59. Croșete standart | Cutie | 1 | Cutie min. de 500 buc. | 208,33 |
| 60. | 33100000-1 | 60. Hârtie de articulație | Cutie | 16 | BK-01 200 mk | 4 000 |
| 61. | 33100000-1 | 61. Hârtie de azbest | Cutie | 2 | Pentru căptușeala inelului de turnat | 1 250 |
| 62. | 33100000-1 | 62. Lac pentru compensarea metalului | Cutie | 16 | Siliconic-11, max. 18 gr. în cutie | 3 133,33 |
| 63. | 33100000-1 | 63. Masă pentru ambalat (turnătorie) proteze scheletate | Cutie (pachet) | 1 | Praf 2500 gr pac maxim | 333,33 |
| 64. | 33100000-1 | 64. Lichid pentru ambalarea (turnătoria) protezelor scheletate | Flacon | 1 | Flacon – 1litru maxim | 350 |
| 65. | 33100000-1 | 65. Masă de ambalat fără grafit pentru coroane și punți | Cutie (pachet) | 200 | Pachet min. 160 gr | 8 333,33 |
| 66. | 33100000-1 | 66. Lichid pentru masa de ambalat pentru corone și punți | Flacon | 4 | Flac-1L maxim | 1 400 |
| 67. | 33100000-1 | 67. Pasta Goi | Cutie | 8 | Pentru lustruirea protezelor metalice | 1 666,67 |
| 68. | 33100000-1 | 68. Praf minutar | Cutie (pachet) | 5 | Praf de lustruirea acrilatului max. 4 kg | 1 250 |
| 69. | 33100000-1 | 69. Super gips | kg | 20 | Clasa IV galben | 2 083,33 |
| 70. | 33100000-1 | 70. Pico-Fit lac pentru compensare | Flacon | 8 | Flacon 15 ml maxim | 1 900 |
| 71. | 33100000-1 | 71. Material pentru confectionarea lingurilor individuale | Cutie | 4 | Pentru linguri individuale; cutie min 50 bucăți, priza se realizaeaza sub actiunea razelor ultra-violete | 4 166,67 |
| 72. | 33100000-1 | 72. Ceară pentru baia de ceară | Cutie | 2 | Ceară pentru baia de ceară, culoare cafenie, max. 200 gr. | 916,67 |
| 73. | 33100000-1 | 73. Lac Picosep pentru izolarea ceramicii de gips | Flacon | 8 | Flacon 30ml maxim | 1 333,33 |
| 74. | 33100000-1 | 74. Lac pentru izolarea protezelor mobilizabile | Flacon | 7 | Flacon max. 500ml, culoare albastru; | 758,33 |
| 75. | 33100000-1 | 75. Pastă de poleire (10)gr | Bucată | 1 | Pentru presare | 458,33 |
| 76. | 33100000-1 | 76. Masă de ambalare pentru lucrările ceramice presate | Cutie | 3 | Pachet max. 6 buc., praf- max. 100gr., lichid- max. 135 ml | 3000 |
| 77. | 33100000-1 | 77. Dentin strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Flacon min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea - A3 | 1000 |
| 78. | 33100000-1 | 78. Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Flacon min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea - A2 | 375 |
| 79. | 33100000-1 | 79. Opac strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Flacon min. praf. 12 gr. în flac. Culoarea - A3 | 375 |
| 80. | 33100000-1 | 80. Enamel strat ceramică pentru confecţionarea protezelor metaloceramică compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Flacon min. praf. 50 gr. în flac. Culoarea En-2 | 1000 |
| 81 | 33100000-1 | 81. Lichid pentru diluarea prafului de Ceramică Vision compatibilă cu cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Lichid p/u diluarea prafului de ceramică la lucrările din metalo-ceramică min. 250 ml/Flac | 750 |
| 82 | 33100000-1 | 82. Lichid pentru diluarea prafului de Opac compatibilă cu praful de Opac pentru cuptoarele VITA VACUMAT 6000M | Flacon | 1 | Lichid p/u diluarea prafului de grunt la lucrările din metalo-ceramică min. 50 ml/Flac | 333,33 |
| 83 | 33100000-1 | 83. Fir de sutură atraumatică | Cutie | 5 | Neresorbabil din poliamidă, monofilament 5/0 (E.P.1), L=maxim 75 cm, ac reverse cut, 3/8 cerc., triunghiular de maxim 16,3 mm, Nr.5, maxim12 buc. în cutie | 1 250 |
| 84 | 33100000-1 | 84. Fir de sutură atraumatică | Cutie | 10 | Resorbabil, fir acid poliglicolic multifilament, L=45cm, acul ½ cerc, triunhiular, reverse cutting, marimea acului maxim 16.3mm, N4 (E.P.1.5), maxim12 buc. în cutie, | 2 916,67 |
| 85 | 33100000-1 | 85. Ace | Cutie | 10 | * Un ac stomatologic steril, de unică folosință, conceput pentru seringi pentru carpule din oțel inoxidabil chirurgical. * Capătul adaptor pre-filetat din plastic. * Lumenul acului - dinoțel inoxidabil pentru de grad înalt pentru a reduce riscul de rupere. * Lumenul acului este lustruit și siliconat, pentru a traumatiza cât mai puțin țesutul. * AC triplu teșit la nivelul bizoului – dimensiuni 0,3*30mm, 30G, Cutie de maxim 100 | 2 500 |
| 86 | 33100000-1 | 86. Soluție antiseptică Clorhexidină 0.05% | Flacon | 100 | Soluție incoloră și fără miros, 5% clorhexidină, ambalaj 100 ml. | 2 916,67 |
| 87 | 33100000-1 | 87. Piesă turbină | Piesă | 30 | Piesă turbina cu 4 ieșiri, mildvest, cu pushbuton, asamblat cu LED autoiluminanată | 100 000 |
| 88 | 33100000-1 | 88. Disc diamantat piesa dreapta | Bucată | 40 | Diametru 200 mm | 4 166,67 |
| 89 | 33100000-1 | 89. Disc pentru tăierea turnător. | Bucată | 6 | Diametru 150 mm | 400 |
| 90 | 33100000-1 | 90. Freze extradure piesa dreaptă; culoarea galbenă | Bucată | 50 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 045; lungimea 14,1 | 6 250 |
| 91 | 33100000-1 | 91. Freze extradure piesa dreaptă; culoarea albastră | Bucată | 50 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 | 6 250 |
| 92 | 33100000-1 | 92. Freze extradure piesa dreaptă; culoarea roșie | Bucată | 50 | Pentru prelucrarea protezelor metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 023; lungimea 16,0 | 6 250 |
| 93 | 33100000-1 | 93. Freze extradure piesa dreaptă; culoarea verde | Bucată | 50 | Pentru prelucrarea prot. metalice; mărimea diametru 1/10-conicitatea 060; lungimea în mm 15,0 | 6 250 |
| 94 | 33100000-1 | 94. Freze cilindrice extradure piesa dreaptă | Bucată | 100 | 5 bucăți – cutie | 5000 |
| 95 | 33100000-1 | 95. Freze extradure piesa dreaptă; Culoarea roșie | Bucată | 30 | Mărimea diametru 1/10 – conicitatea 040; lungimea -12,8 | 3 750 |
| 96 | 33100000-1 | 96. Freze extradure piesa dreaptă; culoarea verde | Bucată | 30 | Mărimea diametru 1/60-conicitatea 045; lungimea -12,8 | 3 750 |
| 97 | 33100000-1 | 97. Polipante mici | Bucată | 150 | Cut-50buc;Ø-21 | 2 500 |
| 98 | 33100000-1 | 98. Polipante mari | Cutie | 8 | Cutie – 10 buc; Ø - 50 | 1 166,67 |
| 99 | 33100000-1 | 99. Perii 4 rânduri pentru proteze mobilizabile, culoare verde | Bucată | 35 | D -78 mm | 2 187,5 |
| 100 | 33100000-1 | 100. Mandrene | Bucată | 50 | Pentru discuri | 1 041,67 |
| 101 | 33100000-1 | 101. Petre de carborund mici | Cutie | 10 | Cutie 50 bucăți maxim | 1000,00 |
| 102 | 33100000-1 | 102. Freze diamantate pentru piesa dreapta | Bucată | 100 | Mărime diametru –1/10 conicitatea 018, lungimea 12,0 | 5000,00 |
| 103 | 33100000-1 | 103. Polimerizator foto UVA pentru lucrările printate | Bucată | 1 | Pentru lucrările printate, conține min. 4 lampi ultraviolete. | 3 833,33 |
| 104 | 33100000-1 | 104. Portac | Bucată | 10 | Port ac Crile-Wood Material: otel inox Lungime: 15,0 cm Port-ac clasic, cu parti active ce prezinta zimti/striatii, potrivit pentru firele de sutura: 3/0, 4/0, 5/0, si 6/0, Profil piramidal, cu sistem de blocare/deblocare in 3 trepte | 1 250 |
| 105 | 33100000-1 | 105. Oglindă stomatologică | Bucată | 10 | Fără mărire, diametru=23mm | 291,67 |
| 106 | 33100000-1 | 106. Pensă stomatologică | Bucată | 10 | Pensă stomatologică anatomică cu partea activă curbată, din oțel inoxidabil | 208,33 |
| 107 | 33100000-1 | 107. Freză Lindemann | Bucată | 5 | Freza chirurgicală specială din tungsten pentru secționarea osului, adaptabilă la piesa dreaptă cu secțiune cross-cut a partii active cu diametru părții active de 016 mm, lungimea părții active 10mm și lungimea totală 25 mm | 2 916,67 |
| 108 | 33100000-1 | 108. Pensa chirurgicală | Bucată | 10 | Pensa cu varful 1:2 dinți,cu dimensiunea de 12,5 cm, din otel inoxidabil , rezistente la sterilizarea cu abur sub presiune (autoclav) sau sterilizare cu caldura uscata (pupinel). | 1 666,67 |
| 109 | 33100000-1 | 109. Excavator | Bucată | 10 | Din oțel inoxidabil, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul - 2mm. | 416,67 |
| 110 | 33100000-1 | 110. Trainer T4K, Phase 1 | Bucată | 2 | Aparat mobil miofuncțional preortodontic, pentru copii, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle | 1 416,67 |
| 111 | 33100000-1 | 111. Trainer T4A, Phase 1 | Bucată | 2 | Aparat mobil miofuncțional ortodontic, pentru dentiție permanentă, ambalat, marimea M, proiectat pentru corecția clasei a II-a Angle | 1 666,67 |
| 112 | 33100000-1 | 112. Cleste pentru taierea distala a arcurilor ortodontice | Bucată | 3 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Mâiner din otel inoxidabil si cu capăt ondulat, ergonomic pentru tăierea distalăa arcurilor, partea tăietoare în interiorul fălcilor-tăierea sîrmelor de toate aliajele, cu dimensiunile de 0.21 -0.25. Taie arcurile chiar la terminația tubușorului buccal (la zero), ține capătul tăiat al arcului astfel eliminînd orice discomfort al pacientului. | 6 750 |
| 113 | 33100000-1 | 113. Clește pentru îndoituri de tip Tweed | Bucată | 1 | Clește din oțel inoxidabil de înaltă calitate, dezinfectabil, sterilizabil și rezistent la coroziune, cu garanție de minim 3 ani. Ciocurile drepte, plate, drepte, rectangulare, netede, paralele,permite îndoiturile de ordinul 1, 2 și 3 pe arcuri de până la 022”x028” pe secțiune. | 3 240 |
| 114 | 33100000-1 | 114. Pensă Mathieu | Bucată | 2 | lastic cu vărfuri puternice, zimțate, rotunjite,concepute pentru a răsuci ligaturile. Sistema de blocare la inchidere. | 2 000 |
| 115 | 33100000-1 | 115. Brackets | Set | 9 | Sistem de brackets metalici cu slotul de 0.22 cu cârlige pe dinții 3,4,5. Prescripția FACE. | 7 500 |
| 116 | 33100000-1 | 116. Cutii de depozitare pentru aparate ortodontice | Bucată | 30 | Cutie de depozitare a aparatelor ortodontice, pentru pacient, din plastic rezistent, cu lastic pentru cheie, adâncime de minim 3 cm, prezintă găuri ventilate pentru a preveni mirosurile, diverse culori | 7 50 |
| 117 | 33100000-1 | 117. Clește angulat pentru îndepărtarea brackeților | Bucată | 1 | Vîrfurile ascuțite ale cleștelui angulate la 60o intră perfect între bracket și suprafata dintelui pentru o îndepărtare a bracketului în siguranță și confortabil pentru pacient | 1 868,33 |
| 118 | 33100000-1 | 118. Tuburi molare | Bucată | 20 | Tuburi molare metalice, pentru d. 16, slot 022, tehnica Roth, profil iFit. | 1 666,67 |
| 119 | 33100000-1 | 119. Tuburi molare | Bucată | 20 | Tuburi molare metalice, pentru d. 26, slot 022, tehnica Roth, profil iFit. | 1 666,67 |
| 120 | 33100000-1 | 120. Tuburi molare | Bucată | 20 | Tuburi molare metalice, pentru d. 36, slot 022, tehnica Roth, profil iFit. | 1 666,67 |
| 121 | 33100000-1 | 121. Tuburi molare | Bucată | 20 | Tuburi molare metalice, pentru d. 46, slot 022, tehnica Roth, profil iFit. | 1 666,67 |
| 122 | 33100000-1 | 122. Arcuri Beta-Titan | Cutie | 1 | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, inferioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri | 1 666,67 |
| 123 | 33100000-1 | 123. Arcuri Beta-Titan | Cutie | 1 | Arcuri din aliaj titan – molibden, marimea 019x025, superioare, ideal pentru fazele finale de tratament orthodontic, pentru detalizare. Cutie a cate 10 arcuri | 1 666,67 |
| 124 | 33100000-1 | 124. Butoni metalici | Set | 2 | Butoni lingual, material lastic baza lastic, gît lung. Set de 10 buc. | 1000,00 |
| 125 | 33100000-1 | 125. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 126 | 33100000-1 | 126. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 019x025, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 127 | 33100000-1 | 127. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 128 | 33100000-1 | 128. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 016x016, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 129 | 33100000-1 | 129. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, superioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 130 | 33100000-1 | 130. Arc Ni-Ti super Elastic | Cutie | 3 | Arcuri din aliaj nichel-titan, superelastice, termoactive, marimea 014, inferioare. Cutie a cate 10 buc. | 1 500 |
| 131 | 33100000-1 | 131. Catena lastic | Bobină | 2 | Sur lastic , cu pas scurt, lungimea de cel putin 3 m. | 1 083,33 |
| 132 | 33100000-1 | 132. Catena lastic | Bobină | 2 | Transparenta, cu pas scurt, lungimea de cel puțin 3 m. | 1 083,33 |
| 133 | 33100000-1 | 133. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 019”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 134 | 33100000-1 | 134. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 017”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 135 | 33100000-1 | 135. Retainer ortodontic | Set | 1 | Retainer ortodontic metalic, aliaj din nichel și crom, destinat contenției la finele tratamentului ortodontic, fixat prin tehnica adezivă. Dimensiunea pe secțiune 021”. Set de 10 bucăți | 1 125 |
| 136 | 33100000-1 | 136. Gume poleire | Buc. | 50 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma disc | 1 458,33 |
| 137 | 33100000-1 | 137. Gume poleire | Buc. | 200 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma con | 5 833,33 |
| 138 | 33100000-1 | 138. Gume poleire | Buc. | 50 | Gume polire din silicon de coloare albă, pentru poleirea compozitelor forma cupă | 1 458,33 |
| 139 | 33100000-1 | 139. Foi latex | Cutie | 10 | Cutie cu foi de latex pentru izolare, de 6*6 mm, medium, cu max 36 foi | 1 500 |
| 140 | 33100000-1 | 140. Perii profilaxie | Buc. | 100 | Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților cu duritate medie din peri sintetice | 833,33 |
| 141 | 33100000-1 | 141. Mănuși nesterile din latex | Cutie | 35 | Mănuși pentru examinare, nesterile, fără talc din latex. Asigură protecție și dexteritate în folosire, Marimea L Rezistente la puncțiuni, lichide și rupture, cu sensibilitate tactilă excelentă. Flexibile și comforabile de purtat. | 8 750 |
| 142 | 33100000-1 | 142. Mănuși nesterile din latex | Cutie | 35 | Mănuși pentru examinare, nesterile, fără talc din latex. Asigură protecție și dexteritate în folosire, Marimea M Rezistente la puncțiuni, lichide și rupture, cu sensibilitate tactilă excelentă. Flexibile și comforabile de purtat. | 8 750 |
| 143 | 33100000-1 | 143. Mănuși de protecție | Cutie | 190 | Mănuși de protecție din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Mărimea S. Ambalaj cutie minim 100 buc. | 28 500 |
| 144 | 33100000-1 | 144. Mănuși de protecție | Cutie | 290 | Mănuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre. Mărimea M. Ambalaj cutie minim 100 buc. | 43 500 |
| 145 | 33100000-1 | 145. Mănuși de protecție | Cutie | 142 | Mănuși de protecție din nitrile nepudrate, texturate, hipoalergice, ambidextre. Mărimea L. Ambalaj cutie minim 100 buc. | 21 300‬ |
| 146 | 33100000-1 | 146. Mănuși de protecție | Cutie | 4 | Manuși de protective din nitril nepudrate,texturate, hipoalergice ambidextre, marimea XS, ambalaj, cutie minim 100 buc | 600 |
| 147 | 33100000-1 | 147. Mănuși sterile M | Cutie | 2 | Mănuși sterile M – 7,5, certificate de AMDM, *CE, ISO | 666,67 |
| 148 | 33100000-1 | 148. Măști de protecție | Cutie | 319 | Mască în trei straturi cu bară metalică cu fixator elastic,min 50 bucăți în cutie | 29 241,67 |
| 149 | 33100000-1 | 149. Bavete | Cutie | 60 | Șervețele toracice pentru pacienți din celuloză pură lipite pe o singură foaie de polietilenă. Constă din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă - hârtie plastificată 48X32 cm ( min 500 buc) | 15 000 |
| 150 | 33100000-1 | 150. Rulouri de vată | Pachet | 80 | Rulouri de vata nr.1 min. 750 buc | 4 666,67 |
| 151 | 33100000-1 | 151. Aspirator de salivă | Pachet | 90 | Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firui inoxidabil din interior, ia ușor și își menține forma, cu vârf moale și rotunjit,min 100 de bucăți în pachet | 5 250 |
| 152 | 33100000-1 | 152. Tifon medical | Bucată | 40 | 5 metri bucata | 833,33 |
| 153 | 33100000-1 | 153. Aplicatoare Microbrush | Cutie | 40 | Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vîrfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x min 100 aplicatoare. | 2 000 |
| 154 | 33100000-1 | 154. Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină | Flacon | 30 | Ulei sintetic, min 500 ml în flacon | 15 000‬ |
| 155 | 33100000-1 | 155. Soluție antiseptic Clorhexidină 0,05% | Flacon | 20 | Soluție incoloră și fără miros, 0,05% clorhexidină, ambalaj: flacon minim 80 ml și maxim 100 ml. | 583,33 |
| 156 | 33100000-1 | 156. Dezinfectant p/u suprafeţe | buc | 150 | Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical, Spray-maxim 1000 ml, soluție transparent incoloră, cu miros specific de alcool, | 14 375 |
| 157 | 33100000-1 | 157. Şerveţele dezinfectante | buc | 300 | Rezerve șervețele dezinfectante cu alcool pentru recipientele existente. Cutie: min. 120 buc., dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluţie antiseptică p/u prelucrarea suprafeţelor | 22 500 |
| 158 | 33100000-1 | 158. Dezinfectant pentru instrumente - soluţie | Litri | 75 | Concentrat puternic pentru dezinfectarea rapida a instrumentarului medical si stomatologic. Dezinfectant – detergent concentrat, sub forma lichida, fara aldehide, pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Potrivit pentru folosirea in baile cu ultrasunete. Cu o putere mare de curatare, să nu fixeze proteinele, cu conținut de inhibitori de coroziune. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra: virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml | 25 000 |
| 159 | 33100000-1 | 159. Dezinfectant instrumente | Litri | 75 | Soluție dezinfectantă concentrată pentru instrumente cu spectru larg de eficiență microbiologică, tuberculocid, microbactericid, virucidal. Nu conține aldehide. Potrivit pentru folosire în baia cu ultrasunet. Soluție pe bază de clorură de alchil-dimetil-amoniu/ clorură de didecildimetilamoniu și alte substanțe chimice. Este compatibilă cu polietilenă, silicon, fier, oțel și sticlă acrilică fără riscul decolorării. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml. | 25 000 |
| 160 | 33100000-1 | 160. Rulou pachete sigilare 150 x200 m | buc | 50 | Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respectiv | 16 250 |
| 161 | 33100000-1 | 161. Perhidrol 33% | Litri | 100 | Antiseptic | 2 083,33 |
| 162 | 33100000-1 | 162. Apă oxigenată 3% | flacon | 500 | Antiseptic flacoane minim 100ml | 2 500 |
| 163 | 33100000-1 | 163. Pastile pe bază de clor | Cut. | 30 | Pastile de culoare albă cu miros de clor a cîte 2.7gr-2.8 gr., conține ca ingredienți în substanță activă 92-98% diclorizocianurat de natriu, min 300 bucăți cutie | 4 250 |
| 164 | 33100000-1 | 164. Pastile antiseptice | cut | 50 | P/u clătirea cavităţii bucale. Benzoat de sodiu 5.23, mentol-0.14, timol-0.13, adjuvant pînă la 100. Câite 1000 pastile/flacon. | 11 666,67 |
| 165 | 33100000-1 | 165. Preparate anestetice | cut | 200 | Soluţie injectabilă cu conținut de Adrenalină 1/100000, 68mg. + 0.017 mg. (articain hidroclorid 68mg. + adrenalin 0.03mg + 0.017mg.) în 1.7 ml anestetic local - 200 cutii (Număr minim 10 x 5 bucăți în cutie). Termenul de valabilitate nu mai mic de 18 luni din momentul livrării, cu certificate de control a calității. | 79 400 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1194528,83 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional | valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | la momentul livrării, nu va fi mai mic de 75% din termenul de valabilitate total al produsului; toate produsele la livrare urmează să fie ambalate în ambalaj original de la producător, cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate şi condiţiilor de păstrare, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, semnat electronic de către participant | Obligatoriu |
| 11. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al Participantului. | Obligatoriu |
| 12. | Prezentarea mostrelor sau Instrucțiuni de la producător obligatorie, | în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 13. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 14. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 15. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X723

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu ae aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Valeriu Revenco________________   .