Specificațiile tehnice pentru utilaj

- Centrifugă de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.

- Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) ;

- Viteza de rotatie: maxim rpm z 3000; minimală-500; rpm reglabila;

- Setarea vitezei;

- Capacitatea: Tipul tuburilor de 8 - 15 ml

Numărul de tuburi 8-12 tuburi

- Timer: Gama de timp 0 - =60 min;

- Incrementarea =1 min

- Securitatea: Blocarea capacului in timpul lucrului;

- Indicatori: Indicarori vizual acustic;

- Pornire/oprire;

- Capac: transparent sau cu vizualizare

- Nivelul de zgomot =70 dB da

- Displei, fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare.

- Alimentarea: 220/230 V, 50/60 Gț.

- Sonda convexa pentru examinarea organelor abdominale, predestinat utilaj USG de model General Electric LOGIC 5 premium. (specificații tehnice nu necesită)