| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Interfața Siemens controller POL 871.72/STD |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Servomotor ACM cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Servomotor sistem de încălzire, 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Regulator de presiune tip 44-0B, Dn 15, ∆p 2...8 bar cu set de montare |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Controller Samson Trovis 5573-1 |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Servomotor ACM SAS31.03: fără arc de revenire, 220V AC, 30 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Senzor de temperatură Pt 1000, Samson 5277-2, imersibil (fără teacă) |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________