Obiect Reparatia capitala a incaperilor blocului "A" al Gimnaziului nr.6 din str. Kiev 16, mun. Balti . OBIECTIV Nr. 18.12.R/23	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de montare
					
		1.1. Semnalizare de incendiu
					
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54, "FP 9000-24" )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	39,000			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,400			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,100			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160			
2	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	32,700			
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032			
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru	t	0,0032			
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011			
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,070			
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,0008			
	1011665	Lac electro-izolator  "318"	kg	1,600			
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200			
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018			
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,200			
	1012073	Ate aspre	kg	0,400			
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045			
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000			
	5	Masa utilajului	t	0,950			
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000			
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200			
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,700			
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,400			
	5440021	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv 	kg	3,200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	2,400			
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	2,400			
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640			
3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare   (аккумулятор 12В, 17А/ч)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,000			
4	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN 54)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	11,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130			
5	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (датчик дымовой EN 54)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190			
6	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена уличная  EN 54 )
	buc				
	1	Muncitor	h-om	11,000			
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002			
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	0,300			
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,020			
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130			
7	08-03-591-3 aplic
	Declansator manual de alarma de incendiu (извещатель пожарный ручной EN 54 )
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	76,000			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,024			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,540			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,760			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100			
8	
	Крепежный материал
	set				
	33320133-10-008	Крепежный материал	set	1,000			
9	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	6,740			
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006			
	1019852	Vopsea	kg	0,020			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,160			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020			
10	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	5,610			
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043			
	1019852	Vopsea	kg	0,020			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310			
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200			
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,160			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010			
11	08-02-402-2
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi explozibile si incendiare, sectiunea firului pina la 6 mm2
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	14,100			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,900			
	1019852	Vopsea	kg	0,400			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,050			
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300			
	5009837	Compozitie de etansare	kg	7,200			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,160			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,640			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,190			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,250			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,640			
12	
	Кабель KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8
	m				
	33320133-10-009	Кабель KПCнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 	m	1,000			
13	
	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5
	m				
	33320133-10-010	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	1,000			
14	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Желоб пластиковый 10x22mm MCS-l)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	16,290			
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,000			
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,000			
	33320133-10-011	Canal cablu 10x22mm (complet) MCS-l	m	100,000			
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080			
15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	23,800			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,960			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200			
	5009030	Flanse	10 buc	1,000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110			
16	
	Труба гофрированная d=20mm с зондом
	m				
	33320133-10-012	Труба гофрированная d=20mm с зондом	m	1,000			
17	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm ( Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	34,700			
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003			
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,050			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800			
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000			
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220			
18	
	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3
	m				
	33320133-10-013	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3	m	1,000			
19	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare   (Резистор)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,000			
20	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc				
	1	Muncitor	h-om	98,200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080			
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,210			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120			
21	08-02-409-4
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	27,300			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,960			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400			
	5009030	Flanse	10 buc	1,000			
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000			
	5009070	Racordari	10 buc	1,800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330			
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,260			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330			
22	
	Труба  PVC d40мм
	m				
	33320133-10-016	Труба  PVC d40мм	m	1,000			
23	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Box металлический 650x545x230 с замком в ком.)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	2,060			
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003			
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm	10 buc	1,200			
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900			
	5	Masa utilajului	t	0,027			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020			
		2. Utilaje
					
		2.1. Semnalizare de incendiu
					
24	Pretul firmei
	Контрольная панель EN54,  "FP 9000-24"
	buc				
	33320133-10-101	Контрольная панель EN54,  "FP 9000-24"	buc	1,000			
25	Pretul firmei
	Передатчик 1- канальный  tip ATS-100
	buc				
	33320133-10-102	Передатчик 1- канальный  tip ATS-100	buc	1,000			
26	Pretul firmei
	Aккумулятор 12В, 17А/ч
	buc				
	33320133-10-113	Aккумулятор 12В, 17А/ч	buc	1,000			
27	Pretul firmei
	Сирена EN 54-3 S9000
	buc				
	33320133-10-104	Сирена EN 54-3 S9000	buc	1,000			
28	Pretul firmei
	Датчик дымовой  (+10%) EN 54 D 9000SR
	buc				
	33320133-10-105	Датчик дымовой  (+10%) EN 54 D 9000SR	buc	1,000			
29	Pretul firmei
	Сирена уличная  EN-54
	buc				
	33320133-10-106	Сирена уличная  EN-54	buc	1,000			
30	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D9000 MCP
	buc				
	33320133-10-107	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D9000 MCP	buc	1,000			
31	
	Резистор
	buc				
	33320133-10-014	Резистор	buc	1,000			
32	
	Информационное табло ''EXIT''
	buc				
	33320133-10-115	Информационное табло ''EXIT''	buc	1,000			
33	Pretul firmei
	Box металлический 650x545x230 с замком в ком
	buc				
	33320133-10-018	Box металлический 650x545x230 с замком в ком	buc	1,000			
34	
	База для датчика
	buc				
	33320133-10-116	База для датчика	buc	1,000