| Statie de epurare, statie de pompare, retea de canalizare cu lungimea aproximativ=7km de terenurile APL I Nrusova, situat in intravilan, extravilan, s. Chetroasa, s. Ciopleni, com. Hru(Nr.Ob.7/2023-C) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-3-1

Alimentare cu energie electrica. Statia de pompare a apelor uzate Nr.2 L=15m.(Marca AEE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. BЛ-0,4kV (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat terminali . cu traverse , cu un singur picior cu o proptea (CB95-2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,860 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton , cu un singur picior (Подкос) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 4 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint (L=26m) |  |  | m3 |  | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,438 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
| 5 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,566 |  |  |
|  |  |  |  | Total BЛ-0,4kV (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,235 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
| 7 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,425 |  |  |
| 8 | CE08A2 |  | Invelitori din placi plane cu fibre de azbes) intr-un singur strat la acoperisuri (Козырек ACБ 1000ч1000mm) |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2665122700400 |  | Placi plane din fibre de asbest |  |  | m2 |  | 2,080 |  |  |
|  | 2873145887860 |  | Cuie cu cap plat. Tip B |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2875276312523 |  | Accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2744135904770 |  | Aliaj de lipit LP 30 |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel (Козырек) |  |  | kg |  | 9,750 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,853 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,098 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
| 10 | 201-92612-45 |  | Coltar 50x50x5 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92612-45 |  | Coltar 50x50x4 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 11 | 34-02-054-2 |  | Executarea paratrasnetului la reazeme, inaltime, m: peste 8,5 (d=20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 101-08120 |  | Sirma de otel, destinatie generala, diametru 20,0 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,863 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C12/15 (M 200) |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-367-9 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 1000 m |  | 0,006 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,816 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 14 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 15 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,710 |  |  |
| 17 | 08-03-521-15 |  | -Declansator de putere tripolar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 18 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 20 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
| 21 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,658 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
| 22 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,940 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,064 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
| 23 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
| 24 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,470 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,790 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
| 26 | 08-02-158-14 |  | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 27 | 33500521-01 |  | Clema SL 11/11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33500521-02 |  | Clema SL 11/11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 28 | 337000204-06 |  | Siguranta SV29.25 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 337000204-06 |  | Siguranta in futlar de protectie Un=380V, I=25A, SV29.25 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 29 | 3332042-03 |  | Cablu SIP-2 3х35+1х50 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 3332042-03 |  | Cablu SIP-2 3х35+1х50 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 30 | 201-92856-01 |  | Lenta de bandaj F2007 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 201-92856-01 |  | Lenta de bandaj F2007 |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 31 | 335000519-05 |  | Clame (cклепa) A200 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000519-05 |  | Clame A200 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 32 | 201-92612-29 |  | Consola de ancoraj CA-1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-29 |  | Consola de ancoraj CA-1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 33 | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33501514-03 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 34 | 33500514-03 |  | Clema de ancora PA25x100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33500514-03 |  | Clema de ancora PA25 X 100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 35 | 3350514-08 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3350514-08 |  | Clema de perforare P2X95 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 36 | 3350521-48 |  | -Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3350521-48 |  | Clema de ancora PA-1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 37 | 33500410-03 |  | Papuc de cablu CPTAU16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500410-03 |  | Papuc de cablu CPTAU16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 38 | 12345607-14 |  | Сonsolidare pe fatada BRPF 70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 12345607-14 |  | Сonsolidare pe fatada BRPF 70-150-1F |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 39 | 33501527-07 |  | Сlema cu suport ES1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33501527-07 |  | Сlema cu suport ES1500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 40 | 335000516-241 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR/CN 1S 95ИК |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 335000516-241 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare CDR25/CN 1S 95ИК |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 41 | 335000516-22 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 335000516-22 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare RDP25/CN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 | 33321124-47 |  | Cablu ВВГ 5х6mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 33321124-47 |  | Cablu ВВГ 5х6mm2 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
| 43 | 3332023-50 |  | Cablu ВВГ 3х4mm2 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 3332023-50 |  | Cablu ВВГ 3х4mm2 |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 44 | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=40мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 4440074-02 |  | Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=40mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. КЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | M1H05A |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone |  |  | t |  | 0,590 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 42,037 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,525 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,475 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 2,360 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 10,620 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 10,620 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,590 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,590 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,413 |  |  |
| 46 | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 47 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
| 48 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,610 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 49 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 50 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
| 51 | 10-08-019-04 |  | -Intrerupator crepuscular cu fotoreleu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
| 52 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5, set de bare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
| 53 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,792 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,514 |  |  |
| 54 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
| 55 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 56 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,663 |  |  |
| 57 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,370 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
| 58 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,651 |  |  |
| 59 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,960 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
| 60 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
| 61 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,830 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 62 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,380 |  |  |
| 63 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,632 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,099 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
| 64 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
| 65 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |
|  | 1011606 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
| 66 | 3332019-22 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6mm2 (0.369kg/m) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 3332019-22 |  | Cablu AПвзБбШп-1 5х6m2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
| 67 | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3335108-07 |  | Manson terminal |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 68 | 444019-176-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 444019-176-1 |  | Teava din otel apa-gaz d=40mm |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
| 69 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
| 70 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
| 71 | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400171-022 |  | Corp de iluminare stradala CD218 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333890161 |  | Consola cu 1 brat KC-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 | 201-9266-15 |  | Bratari din otel X15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-9266-15 |  | Bratari din otel X15 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 74 | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9266-20 |  | Bratari din otel X20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 75 | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400201-48 |  | Lampa LED-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total КЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 555053-05 |  | Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-01-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 77 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/10 , 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/10, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 | 5550151-23 |  | -Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-23 |  | Contor electronic trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 80 | 130-10022-1 |  | Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 130-10022-1 |  | Detensionatoare LVA-440-CS |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ВЛ-0,4кВ (L=0.005km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550224-03 |  | Cutie de semnalizare ЯУЭ 0643 dim:600*400*350 IP54 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550224-03 |  | Сutie de forta ЯУЭ 0643 dim:600*400*350 IP54 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 82 | 3336107-5 |  | Comutator de pachet ПП3-16/Н2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3336107-5 |  | Comutator de pachet ПП3-16/Н3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 | 5550236-4 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550236-41 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 3A, BA47-29/1/3B |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 84 | 5551011-07 |  | Cutie din masa plastica pentru 7 module (QS) , KMПн 2/7 IP55 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551011-07 |  | Cutie din masa plastica pentru 7 module, KMПн 2/7 IP55 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 85 | 555000312 |  | -Cуммеречный выключатель с фотореле Kaт N03723 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000312 |  | Cуммеречный выключатель с фотореле Kaт N03723 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 | 555000073-0 |  | -Bara nul N6x9mm tip 8x1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-0 |  | Bloc de nul N 6x9mm tip 8x1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total KЛ-0,4kV (L=0.010km) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |