| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Modernizarea sistemului existent de securitate al întreprinderii SA. „Termoelectrica” SA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) lunar | Preţ unitar (cu TVA) lunar | Suma fără TVA (12 luni) | Suma cu TVA (12 luni) | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
|  | Lot 1 - Camere de supraveghere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.1 Camera de supraveghere de interior | buc | 13 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, la depozitul central Termoelectrica S.A.(Chișinău, str. Meșterul Manole 3), în termen de maxim 30 zile calendaristice din data semnării contractului. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.2 Camera de supraveghere de exterior | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.3 Licențe (compatibile cu sistemul de operare Trassir) | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.4 Switch PoE | buc | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.5 Turnichet tripod | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.6 Boxe de joncțiune | buc | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.7 Cutie termoplast 300*250 | buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.8 Cablu de rețea UTP cat. 5 | m | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.9 Cablu PVS 2×1.5 mm² | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.10 Tub gofrat d.16 | m | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.11 PoE injector | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.12 Lucrări de demontare, montare, punere în funcțiune | serv | 1 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului, la depozitul central Termoelectrica S.A.(Chișinău, str. Meșterul Manole 3), în termen de maxim 30 zile calendaristice din data semnării contractului. |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
| 35100000-5 | 1.13 Accesorii si materiale de fixare | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 - Aparat foto, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 2.1 Aparat foto | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 2.2 Trepied foto | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35100000-5 | 2.3 Bliț foto | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |