„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

_____________O.Crudu

din_________2022

Lista

dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG | 49 | 24 | 70707 |
| 2 | Dispozitive de anestezie | 10 | 24 | 13300 |
| 3 | Dispozitive de resp. artificială | 35 | 24 | 43540 |
| 4 | Dispozitive de electrochirurgie | 16 | 24 | 26800 |
| 5 | Dispozitive de resuscitare | 7 | 24 | 8946 |
| 6 | Electrocardiografe, (ap.Holter) | 17 | 24 | 13890 |
| 7 | Pompe de infuzie,seringă | 50 | 24 | 29750 |
| 8 | Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice | 4 | 24 | 5148 |
| 9 | Coagulametru | 3 | 24 | 3348 |
| 10 | Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave) | 8 | 24 | 5816 |
| 11 | Centrifugi de laborator | 8 | 24 | 4632 |
| 12 | Termostat (camera de frigider, baia de apa) | 11 | 24 | 6400 |
| 13 | Dispozitive de fizioterapie | 2 | 24 | 880 |
| 14 | Spirometru | 1 | 24 | 1116 |
| 15 | Ap-t de determinarea concentrației elemen. chimice | 1 | 24 | 1116 |
| 16 | Spectrofotometru cu absorbție atomică | 1 | 24 | 2037 |
| 17 | Cromatograf cu gaz și lichid | 2 | 24 | 4720 |
| 18 | Refractometru oftalmologic | 1 | 24 | 582 |
| 19 | Ph-metru | 1 | 24 | 601 |
| 20 | Higrometru psihometru | 54 | 24 | 3672 |
| 21 | Dozatoare mecanice şi electronice de laborator | 40 | 24 | 7520 |
| 22 | Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale (Tonometre) | 60 | 24 | 2700 |
| 23 | Manometru | 3 | 12 | 114 |
| 24 | Manometru cu contact electric | 3 | 12 | 216 |
| 25 | Cântar până la 500 kg | 12 | 12 | 2880 |
| 26 | Greutăţi cl M1 | 9 | 12 | 730 |
| 27 | Termometru | 120 | 12 | 7440 |
| 28 | Termometru cu contact electric | 3 | 12 | 204 |
| 29 | Aparat USG | 1 | 24 | 1366 |
|  | Total |  |  | 270171 |

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn

Participanții trebuie să prezinte certificatul de acreditare a laboratorului pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu inginerul metrolog local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.

- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.