## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 | 6: Bastonase igienice auriculare N100. Set de 100 bucăți= Bucată. Certificat de calitate de la producător
33100000-1 | 2 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | 6: Bastonase igienice auriculare pe lemn N100. Set de 100 bucăți= Bucată. Certificat de calitate de la producător
33100000-1 | 3 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | 6: Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril
33100000-1 | 4 | Brilliant blue | Brilliant blue | 6: solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula
33100000-1 | 5 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 7 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 8 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | 6: 27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril
33100000-1 | 9 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | 6: 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.
33100000-1 | 10 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | 6: Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
33100000-1 | 11 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | 6: 1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile;
33100000-1 | 12 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | 6: Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival .
33100000-1 | 13 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | 6: Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 14 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | 6: PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioprtică +6,0D…+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.
33100000-1 | 15 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 6: Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 16 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 6: Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 17 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | 6: Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic. D=6.0 mm, haptica 11.0-11,5, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 118,9 , metoda prin imersie 118.4. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 18 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | 6: Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil.
33100000-1 | 19 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | 6: Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm
33100000-1 | 20 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | 6: Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6-2.65 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marker de 2mm. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.
33100000-1 | 21 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | 6: PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%
33100000-1 | 22 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0 | 6: Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril
33100000-1 | 23 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | 6: Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril *
33100000-1 | 24 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | 6: Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 25 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | 6: Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril
33100000-1 | 26 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | 6: Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). Viscozitatea minimă 300 000 mPas. în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena.
33100000-1 | 27 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | 6: 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril;
33100000-1 | 28 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | 6: Implant oftalmic biocompatibil, model P50, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm. Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.
33100000-1 | 29 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | 6: Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă)
33100000-1 | 30 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | 6: Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta
33100000-1 | 31 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | 6: (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril
33100000-1 | 32 | Tub de silicon | Tub de silicon | 6: 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril;
33100000-1 | 33 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 6: 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon;
33100000-1 | 34 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | 6: Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacoane de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea 1x10.000 pe 1 mm
33100000-1 | 35 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | 6: Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45)
33100000-1 | 36 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | 6: Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml
33100000-1 | 37 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | 6: Canula viscoelastic 27 G , dreapta, soft tip (virf de silicon)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 - REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 | Set | 210 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 1449
33100000-1 | 2 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Set | 735 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 6125
33100000-1 | 3 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 47700
33100000-1 | 4 | Brilliant blue | Brilliant blue | Bucată | 280 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 210000
33100000-1 | 5 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Bucată | 260 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 5590
33100000-1 | 7 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Bucată | 3660 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 92781
33100000-1 | 8 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Bucată | 1920 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 30624
33100000-1 | 9 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată | 587 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 15320.7
33100000-1 | 10 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 31200
33100000-1 | 11 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Bucată | 320 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 521128
33100000-1 | 12 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 4658.25
33100000-1 | 13 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | Bucată | 70 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 14583.33
33100000-1 | 14 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 20833.33
33100000-1 | 15 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 296543.19
33100000-1 | 16 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 57479.33
33100000-1 | 17 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Bucată | 520 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 541666.67
33100000-1 | 18 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Bucată | 2236 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 183314.73
33100000-1 | 19 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Bucată | 1336 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 113582.27
33100000-1 | 20 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Bucată | 1310 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 111371.83
33100000-1 | 21 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Bucată | 184 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 12190
33100000-1 | 22 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0 | Bucată | 316 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 31892.3
33100000-1 | 23 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Bucată | 115 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 14270.54
33100000-1 | 24 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Bucată | 166 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 13733.73
33100000-1 | 25 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Bucată | 68 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 221255.57
33100000-1 | 26 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | Bucată | 3740 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 514094.17
33100000-1 | 27 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 24326.42
33100000-1 | 28 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 123233.33
33100000-1 | 29 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Bucată | 146 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 14690.03
33100000-1 | 30 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Bucată | 90 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 253830
33100000-1 | 31 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 7266.67
33100000-1 | 32 | Tub de silicon | Tub de silicon | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 4782.5
33100000-1 | 33 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 3892.17
33100000-1 | 34 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Bucată | 1200 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 47300
33100000-1 | 35 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Bucata | 960 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 112000
33100000-1 | 36 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | flacon | 60 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 34620
33100000-1 | 37 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Bucata | 200 |  |  | 0 | 0 | Termenul de livrare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. | 6666.67
3745994.73
[8 empty] | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________